## Apkopes
Iekartas tehniskās apkopes grafiks | [9 empty] | 1.pielikums
Krāsošanas kameras darbības laiks, st.
Nr.p.k | Nepieciešams darbības | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
1 | Krāsu uztveršanas filtru maiņa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | Dienasgaismas spuldžu pārbaude | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | Dzinēju grupas priekšfiltra pārbaude | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x
4 | Dzinēju grupas priekšfiltra nomaiņa |  |  | x |  |  | x |  |  | x
5 | Griestu filtru nomaiņa | [9 empty] | x
6 | Turbīnu tīrīšana un pārbaude | [9 empty] | x
7 | Elektriskā paneļa pārbaude( Ventilācijai) | [9 empty] | x
8 | Standarta degļu pārbaude un tīrīšana |  |  | x |  |  | x |  |  | x
9 | Gaisa ventilatoru degļu pārbaude un tīrīšana | [9 empty] | x
10 | Krāsošanas kabīnes blīvējuma pārbaude | [9 empty] | x
11 | Durvju blīvējuma nomaiņa | [9 empty] | x