**TIRGUS IZPĒTE**

**“Saspiestā gaisa iekārtu iegāde un uzstādīšana.**

**Saspiestā gaisa cauruļvada montāža”**

JAUTĀJUMI UN ATBILDES (13.01.2025.)

*“\*”- Saglabāts jautājumu oriģinālteksts.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Piegādātāja jautājums\*** | **Pasūtītāja atbilde** |
| Vai saspiesta gaisa kompresors 30kW ar 16 bar, var aizstāt ar diviem 15kW 16bar kompresoriem, jo 30kW 16bar ir norādīts, un ir tikai viens konkrēts iekārtu ražotājs, kurš šo spēj piedāvāt. | Diemžēl 30 kW kompresoru nav iespējams aizstāt ar diviem 15 kW kompresoriem, jo tehniskā specifikācija bija sastādīta, vadoties no radušās situācijas (pieejamās telpas platības, pieejamās jaudas un nepieciešamiem saspiestā gaisa parametriem (lai nodrošinātu nepārtrauktu un stabilu darbību cehā)).Mums ir informācija par vismaz trim ražotājiem, kas spēj piedāvāt iekārtas ar nepieciešamajiem parametriem. |

*Atbildi sagatavoja:*

* *Aleksandrs Maklagins, Infrastruktūras daļas, Inženierkomunikāciju uzturēšanas nodaļas, Būvju sistēmu inženieris*
* *Astra Bērziņa, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.*