*Tirgus izpētes pielikums Nr.3*

Objektu saraksts 2024.gadā, kur plānoti ventilācijas sistēmu izbūves darbi:

1. “Ventilācijas sistēmas ierīkošana Brīvības ielā 191, Rīgā, remontdarbnīcas telpā Lit.001.” -  (Telpas platībā 131.5 m², griestu augstums 5 m);
2. “Ventilācijas sistēmas ierīkošana Brīvības ielā 191, Rīgā, tramvaju remontdarbnīcas telpā Lit.001.” - (Telpas platībā 537.1 m², griestu augstums 5 m);
3. “Ventilācijas sistēmas ierīkošana Vestienas ielā 35, Lit.016. kompresoru telpā.” - (Telpas platībā 5.8 m², griestu augstums 2.2 m);
4. “Ventilācijas sistēmas ierīkošana Fridriķa ielā 2 ēkā lit.001 siltummezglā.” -  (Telpas platībā 50.4 m², griestu augstums 3.8 m).