## RS
3.pielikums iepirkuma procedūras nolikumam “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas daļēja ierīkošana Vestienas ielā 35, Rīgā” identifikācijas Nr. RS/2023/___
Objekta nosaukums: 7. autobusu parks
Būves nosaukums: 7. autobusu parks
Objekta adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035
Darbu daudzumu un izmaksu saraksts
Pretendents
|  | /nosaukums/ |  |  |  | Reģistrācijas Nr.
N.p.k. | Darba nosaukums, materiāls, vēlamais ražotājs (var piedāvāt ekvivalentu). Izpildītājam ir jāpierāda, ka ekvivalents atšķirtas nebūtiski, iesniedzot piedāvātā ekvivalenta tehnisko dokumentāciju ar vēlamās preces salīdzinājumu)1. |  |  |  | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme* (Euro/h) | Darba alga (Euro) | Būvizstrādājumi (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Euro) | Būvizstrādājumi (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
Ekvivalents (ja piedāvā)
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
01000710039002
1 | Ugunsgrēka kontroles panelis | 5000S EBL512 LV | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Akumulatoru kaste | 5014 | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Akumulators (AKB) | 12V 45Ah FG24204 | FIAMM |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TLON tikla plāte | 5090 | Panasonic |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Adrešu dūmu detektors | 4401W | Panasonic |  | gab. | 97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Adrešu detektora pamatne | 3312FLW | Panasonic |  | gab. | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikators | RI-31 | Unipos |  | gab. | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Adrešu siltuma detektors | 3308 | Panasonic |  | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Adrešu siltuma detektora pamatne | 3312F | Panasonic |  | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4313W | Panasonic |  | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Adrešu detektora pamatne ar skaņas signalizatoru | 3379 | Panasonic |  | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Lineārais dūmu detektors (staru detektors) ar vadības bloku | 5000-101 | FireRay |  | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Lineārais dūmu detektors (staru detektors) | 5000-002 | FireRay |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 | Panasonic |  | gab. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Aizsargstikls | 2348 | Panasonic |  | gab. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Konvencionālais gaismas skaņas signalizators (IP65) | PSC-0013 | Klaxon |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Konvencionālais skaņas signalizators | PSC-0013 | Klaxon |  | gab. | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 | Panasonic |  | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Adrešu 2 ieejas modulis | 4462 | Panasonic |  | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Adrešu 2 izejas modulis | 3364 | Panasonic |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 | Panasonic |  | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 | Merawex |  | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Akumulators barošanas blokam ZSP100-4.0A-18 | 12V 18Ah FG21803 | FIAMM |  | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Cilpas paplašinātājs | 4585 | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Cilpas barošanas bloks | 4466 | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Akumulators cilpas barošanas blokam | 12V 7.2Ah FG21803 | FIAMM |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  |  | m | 3654 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Zemē guldāms signalizācijas kabelis | CYKY 2x1,5 | NKT |  | m | 198 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Spēka kabelis | (N)HXH-J E30/E60 3x2.5mm |  |  | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Spēka kabelis barošanas blokam | (N)HXH-J E30/E60 3x1.5mm |  |  | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Tikla kabelis | 4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 |  |  | m | 579 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Ārēja melna nozarkārba ar UV aizsardzību, IP66 (tikla kabelim) | KSK 100 FA | KOPOS |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Modulārais savienotājs | Cat.6A STP RJ45/RJ45 1:1 | ASSMANN |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Ugunsdroša nozarkarba | KSK 100 PO10J | KOPOS |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Palīgmateriāli: |  |  |  | 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
36 | Detektoru marķējums | Dažādi |  |  | gab. | 166 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru | EVOL |  | m | 4483 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Ārpustelpu gofrēta caurule ar stiepli, UV noturīga | dažādu izmēru UV noturīga, 750N | PipeLife |  | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Gofra zemes darbiem | D=50mm 450N 50m sarkana EVOCAB FLEX | EVOPIPES |  | m | 198 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  |  | gab. | 13521 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  |  | gab. | 13521 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Pacēlājs, transports |  |  |  | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic | Knauf |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā |  |  |  | 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
0100 071 0039 018
1 | Adrešu dūmu detektors | 4401W | Panasonic |  | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Adrešu kombinētais detektors | 4400 | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Adrešu detektora pamatne | 3312FLW | Panasonic |  | gab. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikators | RI-31 | Unipos |  | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Adrešu siltuma detektors | 3308 | Panasonic |  | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Adrešu siltuma detektora pamatne | 3312F | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Adrešu detektora pamatne ar skaņas signalizatoru | 3379 | Panasonic |  | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lineārais dūmu detektors (staru detektors) ar vadības bloku | 5000-101 | FireRay |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lineārais dūmu detektors (staru detektors) | 5000-002 | FireRay |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 | Panasonic |  | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Aizsargstikls | 2348 | Panasonic |  | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Konvencionālais gaismas skaņas signalizators (IP65) | PSC-0013 | Klaxon |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Konvencionālais skaņas signalizators | PSC-0013 | Klaxon |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 | Panasonic |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Adrešu 2 ieejas modulis | 4462 | Panasonic |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Adrešu 2 izejas modulis | 3364 | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 | Panasonic |  | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 | Merawex |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Akumulators barošanas blokam ZSP100-4.0A-18 | 12V 18Ah FG21803 | FIAMM |  | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Cilpas paplašinātājs | 4585 | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Cilpas barošanas bloks | 4466 | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Akumulators cilpas barošanas blokam | 12V 7.2Ah FG21803 | FIAMM |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  |  | m | 561 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Spēka kabelis barošanas blokam | (N)HXH-J E30/E60 3x1.5mm |  |  | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Palīgmateriāli: |  |  |  | 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
26 | Detektoru marķējums | Dažādi |  |  | gab. | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru | EVOL |  | m | 651 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  |  | gab. | 1953 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  |  | gab. | 1953 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Pacēlājs, transports |  |  |  | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic | Knauf |  | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā |  |  |  | 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
0100 071 0039 024
1 | Ugunsgrēka kontroles panelis | 5000S EBL512 LV | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Akumulatoru kaste | 5014 | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Akumulators (AKB) | 12V 45Ah FG24204 | FIAMM |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TLON tikla plāte | 5090 | Panasonic |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Adrešu dūmu detektors | 4401W | Panasonic |  | gab. | 246 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Adrešu kombinētais detektors | 4400 | Panasonic |  | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikators | RI-31 | Unipos |  | gab. | 114 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Adrešu detektora pamatne | 3312FLW | Panasonic |  | gab. | 201 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4313W | Panasonic |  | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Adrešu detektora pamatne ar skaņas signalizatoru | 3379 | Panasonic |  | gab. | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru (IP66) | 4439 | Panasonic |  | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Aizsargstikls | 2348 | Panasonic |  | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Konvencionālais gaismas skaņas signalizators (IP65) | PSC-0013 | Klaxon |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 | Panasonic |  | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 | Panasonic |  | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Cilpas paplašinātājs | 4585 | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cilpas barošanas bloks | 4466 | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Akumulators cilpas barošanas blokam | 12V 7.2Ah FG21803 | FIAMM |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  |  | m | 8550 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Spēka kabelis barošanas blokam | (N)HXH-J E30/E60 3x1.5mm |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Spēka kabelis | (N)HXH-J E30/E60 3x2.5mm |  |  | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Tikla kabelis | 4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 |  |  | m | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Palīgmateriāli: |  |  |  | 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
24 | Detektoru marķējums | Dažādi |  |  | gab. | 377 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru | EVOL |  | m | 9160 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  |  | gab. | 27480 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  |  | gab. | 27480 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic | Knauf |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā |  |  |  | 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
0100 071 0039 012
1 | Adrešu dūmu detektors | 4401W | Panasonic |  | gab. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikators | RI-31 | Unipos |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Adrešu detektora pamatne | 3312FLW | Panasonic |  | gab. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4313W | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Lineārais dūmu detektors (staru detektors) ar vadības bloku | 5000-101 | FireRay |  | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Lineārais dūmu detektors (staru detektors) | 5000-002 | FireRay |  | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru (IP66) | 4439 | Panasonic |  | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Aizsargstikls | 2348 | Panasonic |  | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Konvencionālais gaismas skaņas signalizators (IP65) | PSC-0013 | Klaxon |  | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Adrešu 2 ieejas modulis | 4462 | Panasonic |  | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Adrešu 2 izejas modulis | 3364 | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 | Panasonic |  | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 | Merawex |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Akumulators barošanas blokam ZSP100-4.0A-18 | 12V 18Ah FG21803 | FIAMM |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  |  | m | 3900 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Spēka kabelis barošanas blokam | (N)HXH-J E30/E60 3x1.5mm |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ugunsdroša nozarkarba | KSK 100 PO10J | KOPOS |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Zemē guldāms signalizācijas kabelis | CYKY 2x1,5 | NKT |  | m | 795 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Palīgmateriāli: |  |  |  | 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
20 | Detektoru marķējums | Dažādi |  |  | gab. | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru | EVOL |  | m | 3930 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  |  | gab. | 11790 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  |  | gab. | 11790 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Gofra zemes darbiem | D=50mm 450N 50m sarkana EVOCAB FLEX | EVOPIPES |  | m | 398 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pacēlājs, transports |  |  |  | kompl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic | Knauf |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā |  |  |  | 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
0100 071 0039 025
1 | Ugunsgrēka kontroles panelis | 5000 EBL512 | Panasonic |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Akumulatoru kaste | 5014 | Panasonic |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Akumulators (AKB) | 12V 45Ah | FIAMM |  | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TLON tikla plāte | 5090 | Panasonic |  | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gateway | 5088 | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | EBL net license | 5097 | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Adrešu dūmu detektors | 4401W | Panasonic |  | gab. | 314 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Adrešu dūmu detektors EX telpām | 2840 | Panasonic |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Adrešu siltuma detektors | 3308 | Panasonic |  | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Adrešu siltuma detektora pamatne | 3312F | Panasonic |  | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Adrešu kombinētais detektors | 4400 | Panasonic |  | gab. | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikators | RI-31 | Unipos |  | gab. | 94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Adrešu detektora pamatne | 3312FLW | Panasonic |  | gab. | 322 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4313W | Panasonic |  | gab. | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Adrešu detektora pamatne ar skaņas signalizatoru | 3379 | Panasonic |  | gab. | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Adrešu detektora pamatnes aizsargkārba | 6218 | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Adrešu detektora backbox EX telpām | 2843 | Panasonic |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Lineārais dūmu detektors (staru detektors) ar vadības bloku | 5000-101 | FireRay |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Lineārais dūmu detektors (staru detektors) | 5000-002 | FireRay |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru (IP66) | 4439 | Panasonic |  | gab. | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Aizsargstikls | 2348 | Panasonic |  | gab. | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Konvencionālais gaismas skaņas signalizators (IP65) | PSC-0013 | Klaxon |  | gab. | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Termokabeļa kontrollers | 516.016.154 | ProReact |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Termokabelis (66oC) | 516.016.152 | ProReact |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Termokabeļa gala elements ar karbu IP 66 | 516.016.156 | ProReact |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Termokabeļa stiprinājums | Standard L Clip / 516.016.221 | ProReact |  | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 | Panasonic |  | gab. | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Adrešu 2 ieejas modulis | 4462 | Panasonic |  | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Adrešu 2 izejas modulis | 3364 | Panasonic |  | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Adrešu modulis EX telpām | 2842 | Panasonic |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 | Panasonic |  | gab. | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 | Merawex |  | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Akumulators barošanas blokam ZSP100-4.0A-18 | 12V 18Ah FG21803 | FIAMM |  | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  |  | m | 15070 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Spēka kabelis barošanas blokam | (N)HXH-J E30/E60 3x1.5mm |  |  | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Ugunsdroša nozarkarba | KSK 100 PO10J | KOPOS |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Zemē guldāms signalizācijas kabelis | CYKY 2x1,5 | NKT |  | m | 1230 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Zemē guldāms datu kabelis | 4x2x0.56mm Cat6 F/UTP | SECNET |  | m | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Spēka kabelis | (N)HXH-J E30/E60 3x2.5mm |  |  | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Tikla kabelis | 4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 |  |  | m | 3885 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Ārēja melna nozarkārba ar UV aizsardzību, IP66 | KSK 100 FA | KOPOS |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Modulārais savienotājs | Cat.6A STP RJ45/RJ45 1:1 | ASSMANN |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Palīgmateriāli: |  |  |  | 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
44 | Detektoru marķējums | Dažādi |  |  | gab. | 607 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru | EVOL |  | m | 19075 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Ārpustelpu gofrēta caurule ar stiepli, UV noturīga | dažādu izmēru UV noturīga, 750N | PipeLife |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Gofra zemes darbiem | D=50mm 450N 50m sarkana EVOCAB FLEX | EVOPIPES |  | m | 1215 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  |  | gab. | 57255 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  |  | gab. | 57255 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Pacēlājs, transports |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic | Knauf |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi Darbi
1 | Izpilddokumentācija sagatavošana (izpildshēmas, sertifikāti un deklarācijas, kā arī atbilstoši 02.09.2014 Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 noteiktie segto darbu akti un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts, u.c. nepieciešamie dokumenti) |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, bez PVN : |  |  |  |  | 10: #REF!; 11: #REF!; 12: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!
Piezīmes:
* | Kabeļu, ugunizturīgā pildījuma, stiprinājumu, kabeļu aizsega, pacēlāju uzstādīšanas vietas un daudzumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas laikā.
* | Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, norādītos materiālus iespejams aizvietot ar līdzvērtīgiem citu ražotāju materiāliem, kuri atbilst kvalitātes, tehnisko risinājumu un Latvijā piemērojamo standartu, un normatīvu prasībām.
* | Balstoties uz montāžas pieredzi, montāžas organizācijai sniedzot cenu piedāvājumu sistēmas izbūvēšanai, jāparedz arī materiāli un darbi, kuri nav iekļauti šīs projekta sadaļas finanšu izmaksā, bet ir nepiciešami sistēmas pilnvērtīgai funkcionēšanai. Par pilnu sistēmas montāžas detalizāciju atbild būvnieks.
* | Paredzēt ugunsdrošības zīmes saskaņā ar LVS 446:2004 "Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums".
* | Nav iekļauta rezerve - montāžas organizācijai, sniedzot cenu piedāvājumu, jāparedz rezerve.
1. Var piedāvāt ekvivalentu materiālu, kuru īpašības un parametri nav zemāki (var būt labāki) par tāmē norādītajiem parametriem, kuru var ar RP SIA "Rīgas satiksme" izmantoto PANASONIC sistēmu, norādot precīzus saslēgšanas tehniskos risinājumus, un ievērojot visas normatīvās prasības. Ja piedāvā ekvivalentu, tad jānorāda arī ražotājs un parametri.
2. Piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tāmē norādīto darbu veikšanu, sakopšanu, darbu rezultātā radušos atkritumu savākšanu un nodošanu atkritumu apsaimniekotajam, ierīkojot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmu.
Vārds, uzvārds:
Amats:
Šī dokumenta parakstīšanas datums ir pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums (ja šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs) vai datums, kurā piedāvājums parakstīts ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu).
Piedāvājumu (t.sk. šo dokumentu) paraksta Pretendenta pārstāvis ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem šo dokumentu var parakstīt atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.