## Telpu remonts
Būvniecības tāme
Rīgas satiksmes KAC telpu izbūve
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Rīgas satiksmes KAC telpu izbūve
Būves nosaukums |  | t/c ORIGO
Objekta adrese |  | Stacijas laukums 2, Rīga
Pasūtījuma Nr.
| Tāmes apjomi, pamatojoties uz skicēm. |  | Tāmes izmaksas |  | 0 |  | euro (bez PVN) |  |  |  | Tāme sastādīta 2024.gada ___._______
☐ | Apliecinām, ka būvdarbu izpildes laikā netiks izmantoti Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes būvmateriāli. Esam informēti, ka Pasūtītājs noslēgtā līguma ietvaros ir tiesīgs veikt preču izcelsmes dokumentu pārbaudi un tam ir pienākums pēc pieprasījuma nodrošināt pieeju preču dokumentiem un precēm. Esam informēti par potenciālajām sankcijām, ja pārbaudē tiek konstatētas Krievijas vai Baltkrievijas izcelsmes preces.
Nr. p. k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Demontāžas un sagatavošanas darbi
1 | līg.c. | Atvienot elektroietaises no elektropadeves un demontēt spēka elektroinstalāciju līdz sadalnei (daļa elektroninstalācijas virs daļēji demontējamo iekārto griestu konstrukcijas), un apgaismojumu, utilizēt | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Demontēt iekārtos griestus (AMF) saskaņā ar projektu un utilizācija | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Demontēt esošo dekoratīvo apdari no sienām līdz mūrim / reģipsim (telpas perimetrs) un utilizēt | t.m. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Demontēt esošo pandusu un utilizēt | m2 | 0.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Saudzīgi demontēt esošās metāla paceļamās žalūzijas ar aprīkojumu, iesaiņot iepakojumā un nogādāt pasūtītāja noliktavā Ganību dambī 32 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Izkalt drūpošo betona sienu līdz noturīgai pamatnei, utilizēt | m2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Demontēt un utilizēt kontaktrozetes, slēdžus, ūdens izvadus, kanalizācijas elementus u.t.t. | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Demontēt/aiztamponēt telpā UK cauruļvadu grīdas trapu | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Grīdas virsmas līmeņošanai nepieciešamie virskārtas demontāžas darbi (~3cm) | m2 | 60.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Saudzīgi Demontēt visus vājstrāvas elementus (skaļruņi, UATS, kustības devējus u.tml.) un nogādāt pasūtītāja norādītā vietā vēlākai atpakaļ uzstādīšanai | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Demontēt flīžu grīdlīstes, utilizēt | t.m. | 8.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Demontēt PVC grīdlīstes, utilizēt | t.m. | 16.37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Virsvārtu plastikāta / stikla saudzīga demontāža | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Reģipša šahtas sienas demontāža | m2 | 2.61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Gaismekļa ar montāžas elementiem saudzīga demontāža nogādāt pasūtītāja norādītā vietā | kompl. | 33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Savākt būvgružus ievērojot TC Origo iekšējos kārtības noteikumus | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Gaisa pieplūdes/nosūces restes demontāža, saglabāšana atpakaļmontāžai | kompl. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sienas, karkasu konstrukcijas
18 | līg.c. | W 112 KNAUF metāla karkasa starpsienas ierīkošana ar minerālvates starpizolāciju b=100mm un divkārtu ģipškartona GKB 2x12.5 apšuvumu no abām pusēm, ar kopējo sienas biezumu b=150mm vai ekvivalentu | m2 | 14.74 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Ailas aizmūrēšana ar Fibo Efekt vai ekvivalentiem keramzīta blokemi ar gropes savienojumu, 3MPa, 100mm, iesk.mūrēšanu, mūrjavu atbilstoši ražotāja tehnoloģijai | m3 | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Keramzītbloku sienu apmešana (no abām pusēm) ar kaļķa-cementa apmetumu slāni no 10mm-30mm (iegūt viendabīgu sienas plakni) | m2 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | W 112 KNAUF metāla karkasa ugunsdrošas šahtas sienas ierīkošana ar divkārtu ugunsdroša ģipškartona UGKB 2x12.5 apšuvumu no vienas puses vai ekvivalentu | m2 | 2.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Izbūvēt stikla sienu 3985x3120 t.sk. ar augšējo logu 3985x825 ar vidus dalījumu (1/2) un rāmi atbilstoši projektam un Origo standartiem (atbilstoši esošajām stikla sienām), stikls caurspīdīgi aplīmēts no abām pusēm tai skaitā h=1,80m ar matētu plēvi un logo | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Sienu virsmas pārrīvēšana, apmetumu salaišana kopā, neitralizācija, ieskaitot materiālus un palīglīdzekļus; virsmas sagatavošana apdarei telpā, tai skaitā ailes (gruntēt špaktelēt, slīpēt), lokāli atjaunojot apmetumu, kur tas ir nepieciešams | m2 | 82.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | No jauna izbūvēto ģipškartona sienu špaktelēšana (arī šuvju) un slīpēšana | m2 | 25.32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Sienu gruntēšana un krāsošana 2 kārtās ar pusmatētu akrilāta krāsu Vivacolor 12 vai ekvivalentu, krāsas tonis NCS S 1500-N (a) | m2 | 92.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Sienu gruntēšana un krāsošana 2 kārtās ar pusmatētu akrilāta krāsu Vivacolor 12 vai ekvivalentu, krāsas tonis R 197 G 234 B118 +RS LOGO_H2000 (b) | m2 | 14.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Uzstādīt sienas tonī krāsotas Swedoor Easy vieglās gludās durvis (EASY 201) vai ekvivalents, vienvērtņu durvju bloks ar pilnu aprīkojumu, aplodām no abām pusēm 900x2100, regulēšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Griesti, karkasu konstrukcijas
28 | līg.c. | Esošo/demontēto gaismekļu caurumu aizdare ģipškartona griestos, stiprinājumi | m2 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Piekārto griestu konstrukcija ar montāžu (600x600) AMF piekaramo griestu konstrukcija T24 (vai ekvivalents) tonis NCS-S 6500-N, precizēt pirms krāsošanas ar pasūtītāju | m2 | 7.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Piekārto griestu paneļi (Ecophon Piekaramie Griesti - Plāksne POP-15, 600x600mm (vai ekvivalents)) ar montāžu, tonis NCS-S 6500-N, precizēt pirms krāsošanas ar pasūtītāju | m2 | 7.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Piekārto griestu konstrukcija ar montāžu (600x600) AMF piekaramo griestu konstrukcija T24 (GRIESTU TONIS NCS- S 6500-N) | m2 | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Piekārto griestu paneļi (Ecophon Piekaramie Griesti - Plāksne POP-15, (GRIESTU TONIS NCS- S 6500-N) 600x600mm (vai ekvivalenti)) ar montāžu | m2 | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | Piekārto reģipša griestu virsmas pārrīvēšana, apmetumu salaišana kopā ar piekārto griestu konstrukciju, ieskaitot materiālus un palīglīdzekļus; virsmas sagatavošana apdarei telpā - gruntēt špaktelēt, slīpēt, lokāli atjaunojot virsmu, kur tas ir nepieciešams, krāsošana, (GRIESTU TONIS NCS- S 6500-N) | m2 | 18.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | Ventilācijas sistēmas difuzorus krāsot kopējā griestu tonī ar atbilstošu metāla krāsu ievērojot krāsošanas tehnoloģiju (TONIS NCS- S 6500-N) | gab. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Attīrīt un sagatavot griestus apdarei telpā (gruntēt špaktelēt, slīpēt), lokāli atjaunojot virsmu, kur tas ir nepieciešams | m2 | 18.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Krāsot reģipša griestus ar tonētu (GRIESTU TONIS NCS- S 6500-N), viegli kopjamu krāsu, tai skaitā esošās inženierkomunikācijas (toni precizēt ar Pasūtītāju) | m2 | 18.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grīdu pamatnes, segumi
35 | līg.c. | Grīdas virsmas līmeņošanai nepieciešamie virskārtas paaugstināšanas darbi ar pašizlīdzinošo masu grīdām, līdz 3cm | m2 | 60.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Grīdas virsmas sagatavošana pirms grīdas seguma ieklāšanas (gruntēt, špaktelēt, slīpēt), virsmu salaišana kopā, ieskaitot materiālus un palīglīdzekļus | m2 | 60.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.c. | Grīdā iefrēzēt tīkla kanālu (gofra, vads 3x1.5, datu kabelis) saskaņā ar INT projektu | t.m. | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līg.c. | Augstas nodilumizturības grīdas paklājflīzes Anitra (vai ekvivalents) ieklāšana, tai sk. materiāls INTERFACE EMPLOY 4223007 IRIDESCENT (vai ekvivalents) bez līmēšanas pie virsmas atbilstoši skicei | m2 | 61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līg.c. | Grīdas seguma nobeiguma nerūsējošā terauda (4cm platumā) noseglīstes montāža ar stiprinājumiem, blīvējumu | t.m. | 4.35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līg.c. | Grīdlīstes MDF 80x16-L 39.0 m Tonis NCS-S 6500-N montāža | t.m. | 39.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka tīkli
41 | līg.c. | Dat. Kabeļu gofras D50 iefrēzēšana sienā līdz sadalnes skapim ar Nozarkārbas 294x152x70 mm ar tonētu vāku, nostiprināšanu | t.m. | 13.96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līg.c. | El. Kabeļu gofras iegūldīšana sienā līdz sadalnes skapim ar Nozarkārbas tonētu vāku, izbūvi un nostiprināšanu, saskaņā ar INT projektu | t.m. | 13.96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līg.c. | Dat. Kabeļu gofras D50 iegūldīšana sienā līdz Patch panelim un savienošanu ar Nozarkārbas (ABB) 294x152x70 mm ar tonētu pieskrūvējamu vāku (3gab), izbūvi (h=700mm) un nostiprināšanu | t.m. | 13.96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līg.c. | El. Kabeļa(ar gofru): šķērsgriezums 3x2,5 mm² (N)YM, PPJ, (vai ekvivalenta) montāža līdz sadalnes skapim | t.m. | 184 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līg.c. | El. kabeļa: šķērsgriezums 3x1,5 mm² (N)YM, PPJ vai ekvivalenta montāža (ar gofru) līdz sadalnes skapim | t.m. | 290 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līg.c. | Sienas kontakta 1-v ( rāmis, kontaktligzda JUNG LS Pelēks) vai ekvivalents, montāžas kārbas, montāžas plāksne un rozešu mehānisma montāža, 1f., BEZ zemēšanas kontakta, 10A, IP21/IP44, atbilstoši sienu notinumiem | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līg.c. | Sienas kontakta 2-v ( rāmis, kontaktligzda JUNG LS Pelēks) vai ekvivalents, montāžas kārbas, montāžas plāksne un rozešu mehānisma montāža, 1f., ar zemēšanas kontaktu, 16A, IP21/IP44, atbilstoši sienu notinumiem | gab. | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | līg.c. | Sienas kontakta 4-v (JUNG LS Pelēks, rāmis, kontaktligzda JUNG LS Pelēks) vai ekvivalents, montāžas kārbas, montāžas plāksne un rozešu mehānisma montāža, 1f., ar zemēšanas kontaktu, 16A, IP21/IP44, atbilstoši sienu notinumiem | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | līg.c. | Vienpolīga (JUNG LS Pelēks) vai ekvivalents, elektriskā slēdža: 230V, 10A, IP44 (zemapmetuma), kopā ar montāžas kārbu uzstādīšana | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | līg.c. | Divpolīga (JUNG LS Pelēks) vai ekvivalents, elektriskā slēdža: 230V, 10A, IP44 (zemapmetuma), kopā ar montāžas kārbu uzstādīšana | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līg.c. | Atbilstoši plānam izgatavot, uzstādīt un pieslēgt iekārtu piekaramo LED Gaismas ķermeni 1500x70x70 melnā tonī, 4000k, nemirgojošs, izbūvēt saskaņā ar INT projektu | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | līg.c. | Atbilstoši plānam uzstādīt, iekārt un pieslēgt iekārtu LED PANELIS 600x600 VISIONAL Professional 40W / UGR19 / 5200Lm / LIFUD (vai ekvivalents) nemirgojošs ar stiprinājuma elementiem. Darbus veikt saskaņā ar INT projektu | gab. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | līg.c. | Montāžas savienojumu kārbu montāža | gab. | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | līg.c. | Skaitītāja 3f uzstādīšana, ar pieslēgumu pie tīkla | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līg.c. | Sienas kontakta rozetes 2x (JUNG LS Pelēks vai ekvivalents), montāžas kārbas, montāžas plāksne un datu rozetes mehānisma montāža, atbilstoši sienu notinumiem | gab. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līg.c. | Nepieciešamo drošinātāju uzstādīšana esošā sadalnē divām telpām (vājstrāvām, spēka kabeļiem, apgaismei, serverim), izpildshēmas izstrāde ar ielaminēšanu | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekšējie datu tīkli, IT / video izbūve
56 | līg.c. | Patch cord Cat6A -25 ar montāžu līdz Patch panelim vai video reģistrātoram. Pēc izbūves vadu marķēt katrā 2. metrā un galos | t.m. | 370 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | līg.c. | Sienas datu kontakta rozetes 2xRJ45 JUNG IAE/UAE (JUNG LS Pelēks vai ekvivalents), montāžas kārbas, montāžas plāksne un datu rozetes mehānisma montāža, atbilstoši sienu notinumiem. Pēc izbūves marķēt. | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | līg.c. | Video novērošanas kameras XNF-8010R (vai ekvivalentas) montāža, regulēšana | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | līg.c. | Video novērošanas kameras iekštelpu QND-8010R (vai ekvivalentas) montāža, regulēšana | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | līg.c. | Videoregistrātora Hanwha 8 kanālu QRN-830S (vai ekvivalenta) montāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | līg.c. | Video kameru savienojuma kārbas (kronšteins) montāža | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | līg.c. | POE+ Switch with 8-Port vai ekvivalenta, montāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | līg.c. | Konektora RJ 45 montāža | gab. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | līg.c. | Metāla Skapja – 6U 19 600x600 montāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | līg.c. | 24-port Cat 6 patch panelis ar iebūvētu divvietīgu kontaktligzdu 220V rozetes ar zemējumu pie skapja aizmugures sienas | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | līg.c. | Kabeļu organizeru (1U) montāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | līg.c. | PDU, 1U, 8 Schuko sockets, C14 Plug vai ekvivalenta montāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | līg.c. | Datu instalācijas vadu marķēšana un izpildshēmas izstrāde | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | līg.c. | Teleskopiskā TV monitora stiprinājuma pie sienas/griestiem (h=2.2), montāža, uzstādīšana, TV pieslēgšana | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | līg.c. | Esoša biļešu rindas automāta uzstādīšana, ar gofras iegūldīšanu grīdā un pieslēgšanu, testēšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventilācijas izbūve
71 | līg.c. | Skārda ventilācijas kanāla 200x500mm pagarināšana, ar pagriezienu (2x90gr), ar kanālu stiprināšanu pie dzelsbetona pārseguma (~2m attālumā) | t.m. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | līg.c. | Esošo vai jaunu pieplūdes/nosūces restu montāža | kompl. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | līg.c. | Pieplūdes/nosūces restu uzstādīšana un montāža | kompl. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi darbi
74 | līg.c. | Izpilddokumentācija sagatavošana un iesniegšana -montāžas un pārbaudes akti, elektroinstalācijas mērījumi, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, marķējumi (katru 2m), sistēmas regulēšanas darbi, darbu nodošanas-pieņemšanas akts | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | līg.c. | Būvdarbu zonā esošajās telpās, kā arī telpās, caur kurām tiks organizēta strādnieku kustība esošās grīdas pārklāt ar armētu celtniecības plēvi vai preskartonu | m2 | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | līg.c. | Montēt atpakaļ visus vājstrāvas elementus (skaļruņi, UATS, kustības devējus u.tml.) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | līg.c. | Evakuācijas ceļa norādes – “Bulta uz leju” pārvietošana, stiprinājumi, montāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | % | 0 | [10 empty] | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  | % | 0 | [10 empty] | 0
Peļņa |  |  | % | 0 | [10 empty] | 0
Kopā | [14 empty] | 0
PVN (%) |  |  |  | 21 | [10 empty] | 0
Pavisam kopā | [14 empty] | 0

## Apraksts
“Būvobjejkta remontdarbu veikšanas vispārīgie nosacījumi”
Nr. | Skaidrojošais apraksts
1. | Remontdarbu izpildes un visu apstākļu (tai skaitā apgrūtinošo) raksturojums vai atbilstoša atsauce uz tehniskajām specifikācijām:
1.1. | Remontdarbu izpildei nav paredzami īpaši apstākļi, izņemot nepieciešamību nodrošināt objekta nepārtrauktu darbību būvdarbu laikā, teritorijas uzturēšanu (pēc Būvlaukuma nodošanas akta parakstīšanas, kas tiks fiksēkts ar konstatācijas aktu). Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas jāiekļauj pozīciju cenās.
1.2. | Ja atsevišķus darbu posmus būs nepieciešams veikt ārpus darba laika vai nakts laikā, tas iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju un ORIGO administrāciju.
1.3. | Remontdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, tehnisko specifikāciju.
1.4. | Virsizdevumos iekļaujamas arī visas izmaksas, kas saistītas ar sagatavošanas darbiem, būvdarbu zonas pretputekļu aizsardzību - telpu nodalīšanu/nosegšanu (~ 20m2) ar sienas karkasa konstrukciju un nosegšanu ar ģipškartonu vai tentu, iekārtu nosegšanu, grīdas noklāšanu ar aizsargmateriālu (~10m2), nobeiguma un sakārtošanas darbiem, kas ir vajadzīgi Darbu veiksmīgai realizācijai, bet nav iekļauti tāmē.
1.5. | Norobežojošās sienas (ar blakus esošo veikalu) un iekšējo ūdenspagādes un kanalizācijas tīklu izbūvi veic Origo
1.6. | Būvdrabi veicami un organizējami saskaņā ar dokumentu "Būvdarbu veikšanas vispārīgie nosacījumi" (1.pielikums)
2. | Būvdarbu organizācijas īss apraksts:
2.1. | Remontdarbu izpilde nav paredzēta kārtās, termiņš būvdarbu veikšanai - 4 (četras) kalendārās nedēļas, dokumentācijas noformēšanai un iesniegšanai - 1 (viena) kalendārā nedēļa.
2.2. | Remontdarbu laikā nodrošināt gājēju drošu netraucētu pārvietošanu būvdarbu zonā (paziņojumi par gājēju pārvietošanās izmaiņām).
2.3. | Darbu darbietilpību atspoguļot lokālajā tāmē.
2.4. | Visu pozīciju vienības cenās ievērtēt gan darbu, gan būvizstrādājumu apjomu izmaksas un rezervi ietverot materiālu piegādi un izkraušanu objektā.
2.5. | Būvgružu savākšanas un utilizācijas izmaksas iekļaujamas katra attiecīgā darba mehānismu izmaksās (piemēram konteinera izvešana), kā arī materiālu pacelšana un ienešana telpā. Darbi veicami TIKAI ar Origo administrācijas noteikto kārtību.
2.6. | Ugunsgrēka dzēšanas sistēmu un signalizāciju atstāt nemainīgu, nepieciešamības gadījumā informēt un saņemt rakstveida piekrišanu no ORIGO administrācijas.
2.7. | Pirms griestu krāsošanas veikt jaunu vājstrāvas un elektrokabeļu montāžu.
2.8. | Izlīdzinot grīdu izveidojot līdzenu grīdas virsmu bez pakāpieniem vai pandusiem.
2.9. | Visus elektroinstalācijas vadus ievietot gofrā.
2.10. | DOP daļas izmaksas ievērtēt attiecīgo būvdarbu cenās.
3. | Izpilddokumentācijas izmaksās nepieciešams ietvert:
3.1. | Ja kādiem tāmē norādītiem darbiem nav paredzēti sagatavošanas darbi, būvlaukuma iekārtošana, būvzonas nosegšana/izbūve vai grīdas nosegšana, satiksmes organizēšana un izpilddokumentācijas sagatavošana, tad visas izmaksas ir iekļaujamas virsizdevumos. Izpilddokumentācija - montāžas un segto darbu akti, būvizstrādājumu deklarācijas, būvizstrādājumu tehniskā informācija/dokumentācija, būvizstrādājumu apstiprināšanas formas, sistēmu pārbaudes un pieņemšanas akti, būvdarbu veicēja izpildshēmas (dwg un pdf formātā), apstiprināti atzinumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 6. un 7.pielikumu, u.c. dokumentācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.2. | Virsizdevumos iekļaujamas arī visas izmaksas, kas attiecas uz dokumentācijas sagatavošanu, iesniegšanu un atļauju/saskaņojumu/atzinumu saņemšanu darbu procesa uzsākšanai, nodrošināšanai un nodošanai ekspluatācijā t.sk. izpildshēmas.

## Ekvivalents
PIEDĀVĀTIE EKVIVALENTI
Ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Lokālās tāme un pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Tāmes pozīcijā norādītais produkts (materiāls/zīmols, modelis, marka, utt.) | Tāmes pozīcijā norādītais produkts ekvivalenta nosaukums (marka) | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām