## Tehniskā piedāvājuma forma
5.pielikums Atklāta konkursa nolikumam “Elektrosaimniecības dispečerpunktu un apakšstaciju monitoringa un telemātikas darbības paplašināšana” identifikācijas Nr. RS/2024/16
Tehniskā piedāvājuma forma
Pretendents:
Uzņēmuma reģistrācijas numurs:
Kontaktpersona:
Piedāvāto iekārtas pamatdati (tehniskais piedāvājums)
Nr.p.k | Iepriekš pielietotie materiālu ražotāji un modeļi citu apakšstaciju telemehānikas sistēmas modernizācijas projektu ietvaros |  | Pretendenta piedāvāto materiālu ražotāji un modeļi (ekvivalenti iepriekš pielietotiem)
1. Programmējamie loģiskie kontrolleri (PLC)
| Iekārtas ražotājs | Iekārtas modelis | Iekārtas ražotājs | Iekārtas modelis
1.1. | Unitronics | USP-104-B10, Unistream HMI panel 10”, 800x600 pix
1.2. | Unitronics | USC-P-B10, Unistream CPU for panel
1.3. | Unitronics | UID-1600, Uni-I/O expansion modulis, 16 DI
1.4. | Unitronics | UID-0016T, Uni-I/O expansion modulis, 16 DO (transistor)
1.5. | Unitronics | UIA-0800N, Uni-I/O expansion modulis, 8 AI, 0...10V / 0...20 mA / 4...20 mA
1.6. | Unitronics | UIS-04PTN, Uni-I/O expansion modulis, 4 AI RTD PT100 / NI100 / NI120
1.7. | Unitronics | UAG-XKP300, Short range adapter kit Uni-I/O, 300 cm
2. Pārveidotāji un elektromehāniskie releji
| Iekārtas ražotājs | Iekārtas modelis | Iekārtas ražotājs | Iekārtas modelis
2.1. | Cabur | X756534, CWAA 7-0534 signālu pārveidotājs izolators, 24VDC, 0...20 mA / 0...20 mA
2.2. | Finder | 40.52.9.024.0000, Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A
2.3. | Finder | 95.05, DIN pamatne 40 serijas relejam, ar piespiedskavu un birku
2.4. | Finder | 99.02.9.024.99 Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei
2.5. | ABB | 1SVR405613R3100, CR-M230AC4L Pluggable interface relay 4c/o, A1-A2=230VAC, 250V/6A, LED
3. Komunikācijas iekārtas un citi materiāli
| Iekārtas ražotājs | Iekārtas modelis | Iekārtas ražotājs | Iekārtas modelis
3.1. | Hirschmann | 943891001, SPIDER 1TX/1FX-SM media konverteris, DIN sliedei
3.2. | eWON | EW26201, Flexy 201, M2M Data Router - Ethernet Switch 4 Ports
3.3. | eWON | Flexy Extension Card - 4G Europe Modem
3.4. | eW0N | Flexy Extension Card - WAN Ethernet
3.5. | Muller Ziegler | UgTT-MU, DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...1000 V DC / 0...20 mA, darba sertificēts spriegums 1000 V, izolacija līdz 7400 V
3.6. | Muller Ziegler | UgTT-MU, DC sprieguma pārveidotājs izolators, 0...75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolacija līdz 7400 V
3.7. | Muller Ziegler | UgTT-MU,DC sprieguma pārveidotājs izolators, -75 ...+75 mV DC / 0...20 mA (pēc pasūtījuma), darba sertificēts spriegums 1000 V, izolacija līdz 7400 V
3.8. | LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY | kabeļi ar numurētām dzīslām
Vārds, uzvārds:
Amats:
Šī dokumenta parakstīšanas datums ir pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums (ja šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs) vai datums, kurā piedāvājums parakstīts ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu).
Piedāvājumu (t.sk. šo dokumentu) paraksta Pretendenta pārstāvis ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem šo dokumentu var parakstīt atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

## Finanšu piedāvājuma forma
5.pielikums Atklāta konkursa nolikumam “Elektrosaimniecības dispečerpunktu un apakšstaciju monitoringa un telemātikas darbības paplašināšana” identifikācijas Nr. RS/2024/16
Finanšu piedāvājuma forma
Pretendents:
Uzņēmuma reģistrācijas numurs
Kontaktpersona:
2. Finanšu piedāvājums
Nr.p.k. | Nosaukums | Projekta dokumentācijas izstrāde | Iekārtu, to uzstādīšanas un sistēmas montāžas darbi | Iekārtu programmēšana un konfigurēšana SCADA sistēmā | Kopā
|  | EUR bez PVN | EUR bez PVN | EUR bez PVN | EUR bez PVN
1 | 3. AS (TP-012) Brīvības iela 191, Rīga |  |  |  | 0
2 | 4. AS (TP-06) Abrenes iela 13, Rīga |  |  |  | 0
3 | 10. AS (TP-0102) Brīvības gatve 349A, Rīga |  |  |  | 0
4 | 11. AS (TP-0106) Ķengaraga iela 3A, Rīga |  |  |  | 0
5 | 13. AS (TP-0115) Fridriķa iela 2, Rīga |  |  |  | 0
6 | 16. AS (TP-0143) Slokas iela 54B, Rīga |  |  |  | 0
7 | 17. AS (TP-0144) Aviācijas iela 1C, Rīga |  |  |  | 0
8 | 22. AS (TP-046) Kooperatīva iela 18A, Rīga |  |  |  | 0
9 | 23. AS (TP-0134) Hipokrāta iela 2A, Rīga |  |  |  | 0
10 | 24. AS (TP-1428) Biķernieku iela 113B, Rīga |  |  |  | 0
11 | 30. AS (TP-0187) Kurpnieku iela 2, Rīga |  |  |  | 0
12 | 32. AS (TP-0221) Jenotu iela 9, Rīga |  |  |  | 0
13 | 33. AS (TP-0218) Brāļu Kaudzīšu iela 14, Rīga |  |  |  | 0
14 | Pārv. AS (TP-0158) Meža prospekts 2, Rīga |  |  |  | 0
Kopā, EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
Vārds, uzvārds:
Amats:
Šī dokumenta parakstīšanas datums ir pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums (ja šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs) vai datums, kurā piedāvājums parakstīts ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu).
Piedāvājumu (t.sk. šo dokumentu) paraksta Pretendenta pārstāvis ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem šo dokumentu var parakstīt atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.