**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*Strāvas ģeneratora iegāde*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prasība** | **Prasības apraksts** |
| 1. | **Iekārtas nosaukums** | Strāvas ģenerators |
| 2. | **Iekārtas plānotā izmantošana** | Palīginstrumentu pieslēgšanai |
| 3. | **Daudzums** | 1 |
| 4. | **Tehniskās prasības** | Jauda: 6000W |
| Maiņstrāva: 230V/16A 400V/9A |
| Kontaktu tips: 1-10/16A 1-16-3 fāzes ar zemējumu. |
| Ar drošinātāju |
| Ar eļļas indikatoru |
| Akustiskā spiediena līmenis: 99 dB |
| Ieteicamā degviela: bezsvina benzīns |
| Iekārtas masa 80 kg |
| CE apliecinājums |
| 5. | **Tehniskā dokumentācija** | jā |
| 6. | **Iepakojums** | nē |
| 7. | **Garantijas termiņš un noteikumi** | 2 gadi |
| 8. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | 2 mēneši |
| 9. | **Piegādes adrese** | Brīvības iela 189, Rīga |
| 10. | **Apkopes un uzturēšana garantijas laikā** | jā |