09.08.2024.

*Par iepirkuma procedūras*

*“3. apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa. 1.kārta”*

*(identifikācijas Nr. RS/2024/51) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

**1.jautājums**:

*Saskaņā ar Būvprojekta būvdarbu apjomu sarakstu Nr.2-6 un tehnisko projektu, tāmē 2-2 mūsuprāt projekta realizācijai iztrūkst sekojošas sadaļas:*

*1. Sadalnes.*

*2. Kabeļi un to aprīkojums.*

*3. Kontaktligzdas un to aprīkojums.*

*4. Apgaismojuma izstrādājumi.*

*5. Apgaismojuma vadības slēdži.*

*6. Kabeļu nesošās sistēmas/caurules.*

*7. Iekšējā potenciālu izlīdzināšana un zemējums.*

*Salīdzinot tāmē 2-2 norādītos kabeļu daudzumus ar tehniskā projekta vienlīniju shēmu datiem:*

*1. Poz. 6 kabeļu daudzums no transformatoriem līdz taisngriežiem 264 m, projektā (lapa EL 24) 6x6x15 = 540 metri.*

*2. Poz. 15 kabeļu daudzums 230 m, projektā (lapa EL-24) 448 m.*

*Lūdzu labot poz. 15 formulējumu- vai nu horizontālā zemētāja montāža telpās, vai kabelis 1 kV viendzīslas 3CHBU1x300 (no taisngriežiem līdz esošai iekārtai).*

*Tāmē 2-3 poz. 4 kabelis 553 tek. m, projektā (lapa EL-30) – 1170 metri.*

**Atbilde:** Informējam, ka nolikumā (tāmē) tiks veikti grozījumi, tajā skaitā, pagarināts piedāvājumu iesniegšana termiņš. Lūdzam sekot informācijai [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja I.Novika