19.06.2024.

*Par iepirkuma procedūras “Apakšstacijas ēkas un elektroapgādes kabeļu izbūve*

*Ezermalas ielā 11.tramvaja maršruta galapunktā “Mežaparks”*

*(identifikācijas Nr. RS/2024/40) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

***1.jautājums****: Iepazīstoties ar projekta dokumentāciju darbu organizācijas plānā  grafiskā daļā DOP-2-1 norādīts būvlaukuma organizācijas plāns, kur nepieciešams norobežot būvlaukumu, izvietot celtniecības vagoniņu, būvgružu konteineri, BIO-WC,  un projekta dokumentācijas DOP-3-1 aprakstošajā daļā punktā Nr.3 tas ir pieminēts.*

*Materiālu un darbu specifikācijā sadaļā 0-1DOP ir tikai viena pozīcija “Pagaidu betona plākšņu 100mm biezumā montāža, demontāža uz būvniecības laiku” 115m2.*

*Vai nozīmē, ka DOP-3-1 norādītie organizatoriskie pasākumi nav jāveic un var neievērot DOP daļās norādītās prasības?*

**Atbilde:** Informējam, ka tāmes skaidrojošajā aprakstā ir norādīts, ka iespējamā pretendenta jautājumā minētās izmaksas jāiekļauj, piemēram, virsizdevumos.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inta Novika