27.05.2024.

*Par iepirkuma procedūras “10. apakšstacijas ēkas atjaunošana*

*un elektroiekārtu nomaiņa” (identifikācijas Nr. RS/2024/30) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

***1.jautājums****: Iepirkuma pielikuma Nr. 1 lokālās tāmes Nr. 1-3. 14. un 15. pozīcijā norādīts, ka vārtiem jābūt ugunsdrošiem, projekta vārtu specifikācijā šāda prasības nav norādīta. Vārtos paredzētas aizveramas ventilācijas restes, restu izmēri vārtu specifikācijā un AVK daļas restu specifikācijā atšķiras. Lūdzam precizēt ventilācijas restu izmērus un definēt ugunsdrošības prasības vārtiem, kuros paredzēta liela izmēra ventilācijas restu montāža.*

**Atbilde:** Informējam, ka pretendentiem ir jāņem vērāgaisa pieplūdes restu izmērs, kas norādīts būvprojektā. Papildus noradām, ka nolikumā tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot informācijai [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) un [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inta Novika