## SA
Paskaidrojumi
Būvdarbu tāmes ir sagatavotas balstoties uz būvprojekta būvdarbu apjomu sarkastu 2021. gada būvniecības un būvizstrādājamu cenās
Lietotie saīsinājumi
m - metrs | gb. - gabals, vienība
m2 - kvadrātmetrs | kpl. - komplekts
m3 - kubikmetrs
Piezīmes
1. Visi darbu veidi un materiālu daudzumi ir noteikti teorētiski un būvniecības laikā ir nosakāmi pēc faktiski paveiktā darba būvlaukumā;
2. Būvuzņēmējam jāievērtē galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem;
3. Materiālu apjomi, kuri iebūvējot ir norādīti m3, ir sastādīti ievērojot materiālu sablīvēšanās koeficentus būvniecības laikā;
4. Beramie un gabalmateriāli doti iebūvētā veidā;
5. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām;
6. Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus.
7. Būvdarbi veicami ievērojot Ceļu specifikācijās 2019, atsevisķu būvprojekta daļu specifikācijās vai skaidrojošā aprakstā dotos norādījumus, pielietojamos materiālus, iekārtas un darbu izpildes veidus

## Koptāme
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļa posmu pārbūve Ropažu ielā un Radio ielā, Rīgā (pieturvietas "Džutas iela")
Būves nosaukums: Sliežu ceļi, pieturvietas, aprīkojums, labiekārtojums.
Objekta adrese: Rīga, Teikas apkaime
Pasūtījuma Nr.:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļa posmu pārbūve Ropažu ielā un Radio ielā, Rīgā (pieturvietas "Džutas iela") | 0
Kopā |  | 0
| PVN (21%) | 0
Pavisam kopā būvniecības izmaksas |  | 0
Sagatavoja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Kopsavilkuma aprēķins
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Objekta nosaukums: Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļa posmu pārbūve Ropažu ielā un Radio ielā, Rīgā (pieturvietas "Džutas iela")
Būves nosaukums: Sliežu ceļi, pieturvietas, aprīkojums, labiekārtojums.
Objekta adrese: Rīga, Teikas apkaime
Pasūtījuma Nr.:
| Par kopējo summu (euro) |  | 0
| Kopējā darbietilpība (c/h) |  | 0
Nr.p.k. | Lokālās tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 1 | Ceļu darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Elektroapgāde (ārējie tīkli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Ūdens apgāde un kanalizācija (ārējā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  | 0
Virsizdevumi (5%) |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (5%) |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
Sagatavoja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## TS-CD
Lokālā tāme Nr.1
Sagatavošanās darbi, sliežu ceļi, pieturvietas, satiksmes organizācija, labiekārtojums
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļa posmu pārbūve Ropažu ielā un Radio ielā, Rīgā (pieturvietas "Džutas iela")
Būves nosaukums: Sliežu ceļi, pieturvietas, aprīkojums, labiekārtojums.
Objekta adrese: Rīga, Teikas apkaime
Pasūtījuma Nr.:
Apjomi sastādīti pamatojoties uz TS-CD daļas rasējumiem.
Nr. p. k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādā- jumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādā- jumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Sagatavošanās un demontāžas darbi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1.1 | Mobilizācija un demobilizācija | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Satiksmes organizācijas nodrošināšana būvdarbu laikā, ieskaitot DOP rasējumos paredzētos risinājumus, t.sk. ceļu izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi būvlaukumam, kontakttīkli un to aprīkojumu, pagaidu pieturvietu segumus, aprīkojums, tranšeju nostiprinājumus, palīgmateriālus, esošo koku aizsardzības pasākumus, informatīvos plakātus u.c. darbus (neieskaitot pagaidu pārmiju ierīkošanu, demontāžu un uzraudzību tramvaju kustības organizācijai, atbilstoši plānoto būvdarbu etapu skaitam un to ilgumam(nodrošina PASŪTĪTĀJS)) | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Uzmērīšana un nospraušana, objekta uzmērīšana digitālā formā pēc darbu pabeigšanas, izpilduzmērījumu izstrāde | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Asfalta seguma frēzēšana, hvid=4cm | m2 | 151.59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Asfalta seguma frēzēšana, hvid=10cm | m2 | 223.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Asfalta seguma demontāža, hvid=4cm | m2 | 560.84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Asfalta seguma demontāža, hvid=10cm | m2 | 261.79 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Ceļa zīmju demontāža, paredzot transportu uz būvuzņēmēja atbērtni | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Ceļa zīmju metāla balstu demontāža, paredzot transportu uz būvuzņēmēja atbērtni | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Gājēju barjeru demontāža, paredzot transportu uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Betona apmaļu demontāža, paredzot transportu uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 96.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Granīta bruģakmens seguma demontāža, transportējot uz pasūtītāja norādītu uzglabāšanas vietu | m2 | 16.93 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Esoša sliežu ceļa demontāža, ieskaitot sliedes, gulšņus, stiprinājumus, savienojumus u.c., paredzot transportu uz būvuzņēmēja atbērtni vai pasūtītāja norādītu vietu | m | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Esošu atkritumu urnu demontāža, transportējot uz pasūtītāja norādītu uzglabāšanas vietu | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zemes klātne | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2.1 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 585.47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība | m3 | 139.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Augu zemes noņemšana h(vid)=10.0cm | m2 | 797.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Apzaļumošana ar augu zemi 10 cm biezumā | m2 | 508.96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3.1 | Salizturīgās kārtas būvniecība 25,0 cm biezumā | m3 | 175.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Salizturīgās kārtas būvniecība 30,0 cm biezumā | m3 | 132.59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Salnoturīgās kārtas būvniecība 40,0 cm biezumā | m3 | 40.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība 12 cm biezumā N-III | m3 | 12.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība 25 cm biezumā N-III | m3 | 25.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata kārtas būvniecība 12 cm biezumā | m3 | 47.07 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata kārtas būvniecība 14 cm biezumā | m3 | 16.27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Nesaistītu frakcionētu minerālmateriālu 4/8 izlīdzinošās kārtas būvniecība 6 cm biezumā | m3 | 25.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Nesaistītu frakcionētu granīta šķembu 16/32 balasta būvniecība 25 cm biezumā | m3 | 116.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Nesaistītu frakcionētu granīta šķembu 31,5/63 pamata būvniecība 25 cm biezumā | m3 | 131.73 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Divslāņu ģeosintētiskā materiāla būvniecība | m2 | 781.66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Betona bruģa seguma būvniecība sliežu ceļiem 12cm biezumā | m2 | 392.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Betona bruģa seguma būvniecība ietvēm 6cm biezumā | m2 | 296.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Betona bruģakmens vadlīniju izbūve | m2 | 8.51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Betona bruģakmens drošības joslu izbūve | m2 | 55.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4.1 | Karstā asfalta būvniecība ar AC11 surf S-III 4 cm biezumā | m2 | 491.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība ar AC11 surf S-III 3,5-5,5 cm biezumā | m2 | 464 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Karstā asfalta būvniecība ar AC22 bin S-III 6 cm biezumā | m2 | 91.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Karstā asfalta būvniecība ar AC32 bin S-IV 10 cm biezumā | m2 | 91.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Karstā asfalta būvniecība ar AC8 surf 4 cm biezumā | m2 | 105.65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sliedes un to savienojumi | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5.1 | Sliežu ceļu izbūve uz antiseptētiem ozolkoka gulšņiem ar epīru 1680g/m, ieskaitot gulšņus, sliedes, montāžas materiālus un sliežu metināšanu (viens sliežu ceļš) | m | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Piesūcināti ozolkoka gulšņi L=2400mm | gb. | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Vossloh KS sistēmas sliežu stiprinājums pie ozolkoka gulšņa | gb. | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4** | Sliede 60R1 ar tērauda apzīmējumu R320GHT (rūdīts tērauds) | t | 21.63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Sliežu savilces (t.s.savilces stieņu gumijas, skrūves un distanceri) | gb. | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Sliežu pieliktņi (gan iekšējie, gan ārējie) sliedēm, kas stiprinātas uz gulšņiem, un divkomponentu PUR līme to pielīmēšanai pie sliedes | m | 357 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Sliežu savienojums ar metāla plāksni 50x80 mm, kas piemetināta ar savienojuma laukumu ≥250mm² | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Sliežu ceļu savienojums ar metāla plāksni 50x80 mm, kas piemetināta ar savienojuma laukumu ≥250mm² | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Sliežu ceļu pārejas posma būvniecība (sliežu atrakšana, sliežu regulēšana) | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Sliežu metināšana un metinājuma vietas slīpēšana, savienojumos ar esošo sliežu ceļu | gb. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Satiksmes aprīkojums | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6.1 | Betona apmales uzstādīšana 100x30x15cm | m | 30.97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Betona apmales uzstādīšana 100x20x8cm | m | 73.49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Granīta apmales uzstādīšana 100x22x15cm | m | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Slīpo granīta apmaļu uzstādīšana | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | "L" veida betona apmaļu uzstādīšana | m | 178.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Slīpo "L" veida betona apmaļu uzstādīšana | m | 40.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Ceļa zīmju uzstādīšana | gb. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Ceļa zīmju ar balstiem pārcelšana | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Ceļa vertikālo apzīmējumu uzstādīšana | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Kontrastējošo lentu uzlīmēšana | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Pretapšļakstīšanas barjeras uzstādīšana | m | 107.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Ceļa horizontālie marķējumi no plastiskiem materiāliem, uzklājami ar roku darbu | m2 | 9.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Aprīkojums | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7.1 | Pieturvietas nojumes pārcelšana | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Soliņu uzstādīšana | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Atkritumu urnas uzstādīšana | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīme: Pozīcijas, kurām klāt ir (**), materiālu iegādi veiks RP SIA"Rīgas Satiksme" saskaņā ar materiālu Tehnisko specifikāciju. Izmaksas par RP SIA "Rīgas satiksme" iegādātajiem materiāliem (būvizstrādājumiem) nav jānorāda. Būvuzņēmējam jānodrošina šo materiālu nogāde uz objektu no RP SIA "Rīgas satiksme" noliktavas. Visus palīgmateriālus, stiprinājumus, montāžas materiālus un tml., kas papildus var būt nepieciešami attiecīgās pozīcijas izpildei, nodrošina Būvuzņēmējs.
Sagatavoja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## ELT
Lokālā tāme Nr.2
Elektroapgāde (ārējā). Tramvaja kontakttīkli un apgaismojuma tīkli
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļa posmu pārbūve Ropažu ielā un Radio ielā, Rīgā (pieturvietas "Džutas iela")
Būves nosaukums: Tramvaja kontakttīkla balsti, tramvaja kontakttīkls un apgaismojuma tīkli
Objekta adrese: Rīga, Teikas apkaime
Pasūtījuma Nr.:
Apjomi sastādīti pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem.
Nr. p. k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādā- jumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādā- jumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Tramvaja kontakttīkla izbūve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1.1 | Mikropāļu pamata montāža | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2** | Balsta (8stūra 10m, no pasūtītāja noliktavas) montāža | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3*** | Traversas montāža (10m) | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4*** | Staba aptveres montāža stīpojama | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5*** | Deltas montāža | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6*** | Deltas spriegotāja montāža taisnei | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7*** | Papildus barošanas kontaktvadu nostriprināšana uz jaunās traversas | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8*** | Atdalītāju nostiprināšana uz jaunās traveras | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Balsta un pamata demontāža (Balsta virszemes daļas transports uz RP SIA "Rīgas satiksme" noliktavu) | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10*** | Staba aptveres demontāža | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11*** | Deltas demontāža | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12*** | Traversas demontāža | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu (caurules) gūldīšanai (bez mehānismiem esošo komunikāciju aizsargjoslās) | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Kabeļu aizsargcauruļu D50 450N ieguldīšana gatavā tranšejā uz sagatavota smilšu spilvena. | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | ZS kabeļa 600V, NSGAFOEU 1x240 1.8/3kV ievēršana aizsargcaurulē | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Sliežu kārba (piemetināta pie sliedes) kabeļu pievienošanai. | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Aizsarglentas 80mm ieguldīšana tranšejā | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Esošā kabeļa demontāža | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Kabeļu dzīslu galu apdare un pievienošana (iekļaujot gala apdares un montāžas palīgmateriālus) | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rīgas Satiksmes 0.4kV pieturvietu elektroapgādes izbūve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2.1 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai (bez mehānismiem esošo komunikāciju aizsargjoslās) (iekļaujot smiltis pamatnes sagatavošanai) | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Kabeļu brīdinājuma lentas noguldīšana | m | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Kabeļu aizsargcaurules D=50mm, FLEX 450N ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Noplūdes kombinētā automātslēdža montāža sadalnē | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Elektroenerģijas skaitītāja montāža | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Sadalnes kārbas montāža balstos (iekļaujot stiprinājuma elementus) | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | ZS kabeļa NYY-1-3x4 ievēršana caurulē | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Kabeļu dzīslu galu apdare un pievienošana (iekļaujot gala apdares un montāžas palīgmateriālus) | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rīgas Satiksmes 0.4kV pieturvietu elektroapgādes izbūve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3.1 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai (bez mehānismiem esošo komunikāciju aizsargjoslās) | m | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Gala kapes montāža | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Esošā kabeļa demontāža | m | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Citi darbi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4.1 | Trases nospraušana un Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 217 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Rakšanas atļaujas saņemšana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Nodeva par Būvatļaujas nodošanu | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Esošu būvgružu, atkritumu un demontēto materiālu savākšana un transports uz būvuzņēmēja atbērtni un/vai utilizāciju | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Digitālo izpilduzmērījumu izstrāde un izpilddokumentācijas sagatavošana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīme: Pozīcijas, kurām klāt ir (**), materiālu iegādi veiks RP SIA"Rīgas Satiksme" saskaņā ar materiālu Tehnisko specifikāciju. Izmaksas par RP SIA "Rīgas satiksme" iegādātajiem materiāliem (būvizstrādājumiem) nav jānorāda. Būvuzņēmējam jānodrošina šo materiālu nogāde uz objektu no RP SIA "Rīgas satiksme" noliktavas. Visus palīgmateriālus, stiprinājumus, montāžas materiālus un tml., kas papildus var būt nepieciešami attiecīgās pozīcijas izpildei, nodrošina Būvuzņēmējs.
Piezīme: Pozīcijas, kurām klāt ir (***), izpildi veiks RP SIA "Rīgas Satiksme", līdz ar to būvuzņēmējam tie nav jāveic un par tiem cena nav jānorāda.
Sagatavoja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## UKT
Lokālā tāme Nr.3
Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā)
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļa posmu pārbūve Ropažu ielā un Radio ielā, Rīgā (pieturvietas "Džutas iela")
Būves nosaukums: Ārējie ūdensapgādes tīkli
Objekta adrese: Rīga, Teikas apkaime
Pasūtījuma Nr.:
Apjomi sastādīti pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem.
Nr. p. k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādā- jumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādā- jumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1.1 | Satiksmes organizācija | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Tranšejas rakšana projektēto cauruļvadu montāžai | m3 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni. | m3 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Grunts ūdens pazemināšana un virsūdens atsūknēšana | m | 87 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla inventāra vairogiem pie caurules iebūves dziļuma 1.50-3.00m | m | 87 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m. Grunti noblīvēt līdz 98% no modificētā Proktora (Proctor) testa blīvuma | m3 | 0.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (esošās grunts nomaiņa) Grunti noblīvēt līdz 98% no modificētā Proktora (Proctor) testa blīvumam | m3 | 249.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Cauruļu demontāža ar izrakšanu | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Hidranatu,noslēgarmatūras demontāža un nodošana SIA „Rīgas ūdens” Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienestam. | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Esošo eletrības kabeļtīklu aizsardzība | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2.1 | Esošo kabeļu atrakšana un to dziluma un stāvokļa precizēšana projektētājās šķērsojuma vietās (ŪK tīklu izbūves zonā uz būvniecības laiku) | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Esošo kabeļu nostiprināšana, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē vai koka dēļu apvalkā un nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju (ŪK tīklu izbūves zonā uz būvniecības laiku) | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Esošo kabeļu iemontēšanat apvalkcaurlē. Šķeltā kabeļu apvalkcaurule D110 esošo kabeļu aizsardzībai, stiprības klase 750N | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Esošo vājstrāvas kabeļtīklu aizsardzība | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3.1 | Esošo kabeļu atrakšana un to dziluma un stāvokļa precizēšana projektētājās šķērsojuma vietās (ŪK tīklu izbūves zonā uz būvniecības laiku) | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Esošo kabeļu nostiprināšana, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē vai koka dēļu apvalkā un nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju (ŪK tīklu izbūves zonā uz būvniecības laiku) | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Esošo gāzes tīklu aizsardzība | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4.1 | Esošo gāzes caurules atrakšana un to dziluma un stāvokļa precizēšana projektētājās šķērsojuma vietās (ŪK tīklu izbūves zonā uz būvniecības laiku) | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Esošo gāzes cauruļu nostiprināšana, šķērsošanas vietā iemontējot koka dēļu apvalkā un nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju (ŪK tīklu izbūves zonā uz būvniecības laiku) | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Esošo kanalizācijas tīklu aizsardzība | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5.1 | Esošo kanalizācijas caurules atrakšana un to dziluma un stāvokļa precizēšana projektētājās šķērsojuma vietās (ŪK tīklu izbūves zonā uz būvniecības laiku) | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Esošo kanalizācijas cauruļu nostiprināšana, šķērsošanas vietā iemontējot koka dēļu apvalkā un nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju (ŪK tīklu izbūves zonā uz būvniecības laiku) | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ūdensvada Ū1 izbūve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6.1 | Ūdensapgādes(EVOPIPES- ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents) PE caurule OD125 PE100-RC SDR 17 PN10 ar aizsargslānī iebūvētu signālkabeli (tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi). Izbūve ar tranšejas metodi, dziļumā līdz 2.5m | m | 88.54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Ūdensapgādes PE caurule OD63 PE100-RC SDR 17 PN10 (tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi). Izbūve ar tranšejas metodi, dziļumā līdz 2.0m | m | 1.58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Ūdensapgādes PE caurule OD40 PE100-RC SDR 17 PN10 (tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi). Izbūve ar tranšejas metodi, dziļumā līdz 2.0m | m | 1.69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Pieslēgums pie esošā ūdensvada | vieta | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Kaļamā ķeta atloku trejgabals, PN10 Dn100/100 mm | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Sedls PE caurulei ar vītni OD 125/ DN50, EM pāreja ar vītni DN50/OD63 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Sedls PE caurulei ar vītni OD 125/ DN32, EM pāreja ar vītni DN32/OD40 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Pazemes tipa rūpnieciski izgatavots ūdensvada aizbīdnis Dn100/OD110, PN16 ar atlokiem, teleskopisku pagarinātājkātu (fiksēta garuma atslēgstienis) un kapi ar atbalsta plāksni zem kapes, kas atbilst EN-124:2002 ar minimālo iekšējo diametru 160 mm | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Pazemes tipa rūpnieciski izgatavots ūdensvada aizbīdnis Dn50/OD63, PN16 ar uzmavam, teleskopisku pagarinātājkātu (fiksēta garuma atslēgstienis) un kapi ar atbalsta plāksni zem kapes, kas atbilst EN-124:2002 ar minimālo iekšējo diametru 160 mm | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Pazemes tipa rūpnieciski izgatavots ūdensvada aizbīdnis Dn25/OD32, PN16 ar uzmavam, teleskopisku pagarinātājkātu (fiksēta garuma atslēgstienis) un kapi ar atbalsta plāksni zem kapes, kas atbilst EN-124:2002 ar minimālo iekšējo diametru 160 mm | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Aizbīdņa norāžu zīme (D 210 mm) jāizgatavo no 1,5mm cinkotā metāla, zīme jāpārklāj ar kvalitatīvu atstarojošu melnu 3M „Scotchlite Reflective Sheeting” līmplēvi un uz tām ar baltu ”Pentaprim” krāsu jāattēlo SIA “Rīgas ūdens” norādītā informācija, t.sk. stabi, stiprinājumi, betonējums | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Universālais enkurojošs savienojums Dn100/OD125 PN16, caurules savienošanai ar plastmasas, ķeta, tērauda cauruli no 1.8 līdz 2.2m dziļumā | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Universālā dubultuzmava OD63/d50 PN16, caurules savienošanai ar plastmasas, ķeta, tērauda cauruli no 1.8 līdz 2.2m dziļumā | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Universālā dubultuzmava OD40/d32 PN16, caurules savienošanai ar plastmasas, ķeta, tērauda cauruli no 1.8 līdz 2.2m dziļumā | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Atloka 90⁰ likuma veidgabals OD110 | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Izjaucams atloka veidgabals DN100 | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | Elektrometināmie likuma veidgabali OD125 | kpl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | PE EM īscaurule ar rotējošu tērauda atloku Dn100/OD125 PN16, caurules savienošanai ar plastmasas cauruli no 1.8 līdz 2.2m dziļumā | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | Virszemes hidranta izbūve komplektā ar: - īscaurule DN100 ar atlokiem h=0.2-1.00m hidranta iebūves augstuma regulēšanai (1.gab.);- skalotu oļu drenāža fr.8-16mm ģeotekstila ieslēgumā Vmin=0.25m3 hidranta drenāžas caurulei;- betona pamatne, izmēri ne mazāk kā: h=0.08m, s=0.2m2 | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | Hidranta norāžu zīme, t.sk. stabi, stiprinājumi, betonējums | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 91.81 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22 | Brīdinājuma lenta ieklāšana ūdensvadam | m | 91.81 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23 | Betons caurules balstu izbūvei C20/25 | m3 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24 | Izpildmērījumi un izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sagatavoja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)