## elektroinstalāciju materiāli
2.3.pielikums
iepirkuma procedūras nolikumam
“Celtniecības, elektroinstalāciju, santehnikas, elektropiederumu, elektropreču, dārzniecības, apzaļumošanas, telpu un teritoriju dekorēšanas, svētku noformējumu materiālu un piederumu piegāde
identifikācijas Nr. RS/2025/4
ar 2025.gada 4.februāra grozījumiem
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Elektroinstalāciju materiāli (iepirkuma 3. daļa)
Pretendents
|  | nosaukums |  |  | Reģistrācijas Nr.
* - Tehniskie parametri: piemēram - platums, garums, biezums, diametri, malas vai apstrādes veids, marka, svars iepakojumā, pielietojums (bāze, virsmu veidi, utt.), apstrādes vai žūšanas laiks un temperatūra, materiāla tips, u.c.
** - Ekvivalents produkts (iesniegt dokumentus (piemēram, tehnisko datu lapu), kas pierāda, ka ekvivalentā prece ir līdzvērtīga tehniskajā specifikācijā norādītajai ražotāja precei. Par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā. Preces funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
*** - RP SIA "RĪGAS SATIKSME" 2023. -2024. pirktāko preču saraksts. Papildus aptuvenais ”Elektroinstalāciju materiāli” preču saraksts, kuras plānots iegādāties: apgaismojums un tā materiāli, spuldzes, apsildes aprīkojums - apsildes paklāji, automātika – releji, automātslēdži un slodzes slēdži, sadales skapji un korpusi, ūdens sildītāji, konvektori, sildītāji, elektroinstalāciju caurules, kabeļi un to kanāli, kontaktdakšas un kontaktligzdas, nozarkārbas, pagarinātāji, spraudņi, termiski sarūkošas izolācijas caurules un izolācijas līmlentes. Uzskaitīto preču saraksts var mainīties un Pasūtītājs negarantē, ka tiks iegādātas visas iepriekš uzskaitītās preces.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka piedāvāto preci atļauts piedāvāt Latvijā, kā arī stacionāri iebūvēt, ja tā ir paredzēta attiecīgajam pielietojumam, tā nodrošina izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām, Ministru kabineta noteikumiem un Latvijas valsts standartiem. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, precei ir jābūt ar CE zīmi vai nodrošinātai ar ražotāja sagatavotu apliecinošo dokumentu vai arī jābūt ar produkta tehnisko datu lapu, instrukciju vai cita veida dokumentu.
A | PIEDĀVĀTĀ ATLAIDE LĪGUMA DARBĪBAS LAIKAM: | ….....%
P1 | Pretendenta piedāvātā minimālā viena pasūtījuma summa EUR bez PVN, no kuras tiek nodrošināta Preču piegāde bez papildu maksas (Norādītā vērtība nedrīkst būt lielāka par 300.00 (trīs simti) EUR bez PVN
P2 | Pretendenta piedāvātās preču transportēšanas izmaksas EUR bez PVN fiksēta cena vienam pasūtījumam kura summa ir 299,99 (divi simti deviņdesmit deviņi eiro, 99 centi) EUR bez PVN Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai zemāka atbilstoši Pretendenta piedāvājumam.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS | [6 empty] | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS, EUR bez PVN
| Preces nosaukums*** | Iepirkuma mērvienība | Preces ražotājs vai zīmola nosaukums | Preces izcelsmes valsts | Preces ražotāja nosaukums precei (ciparu un/vai burtu kombinācija, vai tehnisko parametru elementi) un būtiskākie tehniskie parametri, kas raksturo preces veidu, tā pielietošanas nosacījumus |  |  | Preču kods vai svītrukods vai preces sērijas vai modeļa nr., pēc kura tas atrodams pretendenta katalogā vai internetveikalā) | Interneta vietne piedāvātātajai precei, kur pieejama attiecīgā prece vai preču grupa, kurā pēc preču koda vai svītrukoda vai preces sērijas vai modeļa nr. to var identificēt | Cena par iepirkuma mērvienību (3.kolonna), kas būs nemainīga vismaz 1 (vienu) mēnesi pēc Līguma noslēgšanas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Iepirkuma 3. daļa - Elektroinstalāciju materiāli |  |  |  |  | nosaukums | tehniskie parametri * | norāde, ka tiek iesniegts ekvivalents** produkts
1 | Savienotājspaile 3x0.14-4mm² 32A 450V WAGO 221-413 | gb
2 | Automātslēdzis 1P C 16A MCB EATON 264889 | gb
3 | Āderuzgalis izol. (pagarināts) 1.5mm² L24.4/18mm melns | gb
4 | Baterijas CR2430 (Li) 3V | gb
5 | Caurule gofrēta 25mm 320N ar stiepli (buksieri) pelēka | m
6 | Caurule gofrēta EVOCAB FLEX D40mm 450N sarkana | m
7 | Cokols (turētājs/patrona) keramisks spuldzei GU10 230V ar pievienojuma vadiem | gb
8 | Drošinātājs cilindr./kūst. 10A gL/gG 500VAC D2 E27 | gb
9 | Gaismeklis LED lineārs 50W 4000K 4000lm IP20 75x1500mm IP20 Mostra Spector Light ORNO** | gb
10 | Gaismeklis sienas LED 12W 4000k Regal Struhm** | gb
11 | Kabelis apsildes pašreg. DPH-10 10W/m 230V | m
12 | Kabelis CYKY X-J 3x1.5mm² melns | m
13 | Kabelis datu UTP 4x2x0.5 Cat5 balts (iekštelpām) | m
14 | Kabelis H05V-K (LgY) 1x0.75mm² lokans/melns | m
15 | Kabelis H07RN-F 5x2.5mm² (gumijas/lokans) | m
16 | Kabelis NYM-J (HO5VV-U) 3x1.5mm² | m
17 | Kabeļu ievads (hermēt.) PG21 13-18mm IP68 ar uzgriezni | gb
18 | Kabeļu kanāls 12x12x2000mm (ar līmlenti) | m
19 | Kontaktdakša a/z 16A 250V IP20 (ar gala ievadu) balta | gb
20 | Kontaktligzda 1viet. a/z z/a SEDNA SDD111021 (bez rāmja) balta | gb
21 | Kontaktligzda sienas 3P+N+E 16A 400V IP44 CEE | gb
22 | Kontaktligzdas rāmis kombinētais 1viet. SEDNA balts | gb
23 | Kontaktspaiļu bloks 12x1.5-4mm² 5A PE balts | gb
24 | Līmlente izolācijas 19mm/20m melna FOLSEN** | gb
25 | Nozarkārba v/a 85x45x40mm IP54 | gb
26 | Nozarkārba z/a ģipškartonam 1-viet. D68/h45mm | gb
27 | Pagarinātājs elektr. 3viet. a/z (ar slēdzi) (3x1.5mm²) 5m balts | gb
28 | Prožektors LED 50W 6500K 4500Lm IP65 | gb
29 | Sadale 36mod. v/a 3 rindas IP40 balta (3 caursp.durvis) | gb
30 | Savienojums (gludām inst.caurulēm) 90° D16mm IP40 (CUG 16) EVOEL | gb
31 | Savilcēju pamatne/turētājs pašlīm./skrūv. 7.8mm (100) balta | gb
32 | Sensors kustības DD012 IEK v/a 180° 12m IP44 balts | gb
33 | Skaitītāja pamatne (dēlis) T-U 1F/3F b/z 12 (335x200x12mm) | gb
34 | Spaile gaisvadu līnijas (Al/Cu vadiem) 10-50/1.5-10mm ENSTO | gb
35 | Spraudnis (kontaktdakša) 3P+N+T 16A 380V IP44 PCE (015-6) | gb
36 | Spuldze halog. 1000W 22000lm 2900K R7s D12mm L189mm | gb
37 | Spuldze LED 12W A60 E27 1050lm 4000K (dimmējama) | gb
38 | Spuldze LED 8W GU10 720lm 4000K IP20 230V Ø50mm L57mm | gb
39 | Dzēsts (ar 2025. gada 4. februāra grozījumiem)
40 | Termocaurule 25.4-12.7mm L1000mm dzeltena/zaļa | m
41 | Termocaurule ar līmi 22-6mm L1000mm | gb
|  |  | KOPĀ, EUR bez PVN | [6 empty] | 0
|  |  | ATLAIDE: | [6 empty] | ….%
|  |  | KOPĀ, EUR bez PVN ar atlaidi | [6 empty] | 0
Vārds, uzvārds:
Amats:
Šī dokumenta parakstīšanas datums ir pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums (ja šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs) vai datums, kurā piedāvājums parakstīts ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu).
Piedāvājumu (t.sk. šo dokumentu) paraksta Pretendenta pārstāvis ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem šo dokumentu var parakstīt atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.