## Sheet1
Cenu piedāvājuma forma
1. LOTE - PAŠPATĒRIŅA TRANSFORMATORI
Pozīcija | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena bez PVN (EUR) | Summa bez PVN (EUR)
1.1 | Pašpatēriņa transformators 10/0,4kV - 25kVA | gab. | 5 | 0 | 0
1.2 | Pašpatēriņa transformators 10/0,4kV - 50kVA | gab. | 2 | 0 | 0
SUMMA |  |  |  |  | 0
2. LOTE - VIDSPRIEGUMA SADALES IEKĀRTAS APAKŠSTACIJĀM NR. 3, 10, 22, 30
Pozīcija | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena bez PVN (EUR) | Summa bez PVN (EUR)
2.2 | Pievada slēdža ligzda ar jaudas slēdzi | gab. | 8 | 0 | 0
2.3 | Transformatora aizsardzības jaudas slēdža ligzda | gab. | 9 | 0 | 0
2.4 | Kopņu sekcijas aizsardzības jaudas slēdža ligzda | gab. | 3 | 0 | 0
2.5 | Pašpatēriņa transformatora atdalītāja ligzda | gab. | 5 | 0 | 0
2.6 | Pašpatēriņa transformatora ligzda | gab. | 2 | 0 | 0
SUMMA |  |  |  |  | 0
3. LOTE - VIDSPRIEGUMA SADALES IEKĀRTAS PĀRVIETOJAMAI APAKŠSTACIJAI
Pozīcija | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena bez PVN (EUR) | Summa bez PVN (EUR)
3.2 | Pievada slēdža ligzda ar jaudas slēdzi | gab. | 1 | 0 | 0
3.3 | Transformatora aizsardzības jaudas slēdža ligzda | gab. | 1 | 0 | 0
3.4 | Kopņu sekcijas aizsardzības jaudas slēdža ligzda | gab. | 1 | 0 | 0
SUMMA |  |  |  |  | 0
4. LOTE - ZEMSPRIEGUMA SADALES IEKĀRTAS UN TRANSFORMATORI APAKŠSTACIJĀM NR. 22, 30 UN PĀRVIETOJAMAI
Pozīcija | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena bez PVN (EUR) | Summa bez PVN (EUR)
4.1 | Vilces transformators 10/0,516kV - 1500 kVA | gab. | 3 | 0 | 0
4.2 | Vilces transformators 10/0,516kV - 1800 kVA | gab. | 1 | 0 | 0
4.3 | Taisngrieža diožu ligzda 2000A (1320kW) | gab. | 3 | 0 | 0
4.4 | Taisngrieža diožu ligzda 2500A (1650kW) | gab. | 1 | 0 | 0
4.5 | Taisngrieža motorizētā atdalītāja ligzda | gab. | 4 | 0 | 0
4.6 | Manuālā atdalītāja ligzda | gab. | 3 | 0 | 0
4.7 | Sadales iekārtu vadības ligzda | gab. | 2 | 0 | 0
4.8 | Ātrdarbīgā līnijas automāta ligzda | gab. | 7 | 0 | 0
4.9 | Ātrdarbīgā rezerves automāta ligzda | gab. | 2 | 0 | 0
4.1 | Kabeļu atdalītāja ligzda | gab. | 2 | 0 | 0
SUMMA |  |  |  |  | 0
5. LOTE - ZEMSPRIEGUMA SADALES IEKĀRTAS APAKŠSTACIJAI NR. 3
Pozīcija | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena bez PVN (EUR) | Summa bez PVN (EUR)
5.1 | Manuālā atdalītāja ligzda | gab. | 3 | 0 | 0
5.2 | Sadales iekārtu vadības ligzda | gab. | 1 | 0 | 0
5.3 | Ātrdarbīgā līnijas automāta ligzda | gab. | 9 | 0 | 0
5.4 | Ātrdarbīgā rezerves automāta ligzda | gab. | 1 | 0 | 0
SUMMA |  |  |  |  | 0