**APSTIPRINĀTS**

ar 2025. gada 6. marta

Iepirkumu komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

**iepirkuma procedūras**

**“Degvielas uzpildes stacijas biroju un sarga ēkas pārbūve Vestienas ielā 35 k-6, Rīgā”**

Identifikācijas Nr. RS/2025/13

nolikumā

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Degvielas uzpildes stacijas biroju un sarga ēkas pārbūve Vestienas ielā 35 k-6, Rīgā” Identifikācijas Nr. RS/2025/13, Iepirkumu komisijas 2025. gada 6. marta lēmumu, izdarīt iepirkuma procedūras “Degvielas uzpildes stacijas biroju un sarga ēkas pārbūve Vestienas ielā 35 k-6, Rīgā” Identifikācijas Nr. RS/2025/13, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2025.gada 17. marts” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “2025.gada 19. marts” attiecīgajā locījumā.
2. Grozīt nolikuma 9.pielikumu “BIM prasības”, papildinot BIM prasības izpildmodelim 6.1. punktu ar šādiem nosacījumiem:

“*Punktu mākonis ir izmantojams kā izejas dati modelēšanai.*

*Punktu mākonis uzskatāms par prioritāro pret inventarizācijas lietu.*

*Piegādātāja izstrādāto 3D BIM modeļu precizitāte tiks pārbaudīta pret punktu mākoni.*

*Maksimāli pieļaujamas modeļu atkāpes no punktu mākoņa:*

* *10 mm no elementu stūru punktiem;*
* *25 mm no plaknēm (sienas, grīdas);*
* *50 mm no nevienmērīgiem elementiem un daļām (jumts).*

*Pusēm vienojoties, pēc-kontrakta BIM īstenošanas plānā ir iespējams koriģēt precizitātes prasības, norādot izņēmumus, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sasniegt atsevišķus precizitātes rādītājus*.”

1. Ņemot vērā šo grozījumu 2.punktu, izteikt jaunā redakcijā nolikuma 9.pielikumu “BIM prasības” saskaņā ar šo grozījumu pielikumu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja I.Novika

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU