## Finanšu piedāvājums
Pieikums Nr. 3
Finanšu piedāvājums
Objekta adrese: | Saules elektrostaciju uzstādīšana Kleistu ielas 28, Rīga teritorijā.
Pasūtītājs: | RP SIA “Rīgas satiksme”.
Objekta adrese: | Autobusu parks Nr.6, Rīga, Kleistu iela 28.
Piegādātājs:
Finanšu piedāvājuma sastādīšanas datums:
Kopsavilkuma aprēķina Nr. | Darbu nosaukums | Izmaksas (euro bez PVN)
1 | Saules elektrostaciju uzstādīšana Kleistu ielas 28, Rīga teritorijā.
Kopā (euro bez PVN):
PVN (__%):
Sastādīja: | __________________________
/vārds, uzvārds, paraksts/
Piezīmes:
- obligāti aizpildīt kopsavilkuma aprēķinu

## Kopsavilkuma aprēķins
Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1
Objekta adrese: | Saules elektrostaciju uzstādīšana Kleistu ielas 28, Rīga teritorijā.
Pasūtītājs: | RP SIA “Rīgas satiksme”.
Objekta adrese: | Autobusu parks Nr.6, Rīga, Kleistu iela 28.
Piegādātājs:
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro bez PVN) | Kopējās izmaksas (euro bez PVN)
Projektēšana:
1 | T51973 KS-1-0.4kV līdz 80 kW (kadastra apzīmējums 01000800916007); T51973 KS-2-0.4kV līdz 65 kW (kadastra apzīmējums 01000800916007); T51873 KS-1-0.4kV līdz 20kW (kadastra apzīmējums 01000800916005). Kas sevī ietver ēkas jumta plāni un saistošo fasāžu plāni ar iekārtu izvietojumu, insolācijas modelēšana, jaudas un ražības aprēķini, būvkonstruktora atzinums par jumta papildus nestspēju/ slodzi uz 1m2, kabeļu trasējumu iekārtu izvietojumu stāvu plāni un aksonometrijas, sadalnes slēgumu shēmas, skaidrojošais apraksts, vadības un automātikas risinājumi, pieteikumu sagatavošana ST, uzstādīšanas darbu kontrole un Pieslēguma pieteikuma sagatavošana ST, u.c. saistošie darbi. | Kompl. | 3
Būvdarbi:
2 | Saules elektrostacija T51973 KS-1-0.4kV līdz 80 kW (kadastra apzīmējums 01000800916007); (Saules paneļi, strāvas pārveidotāji, stiprinājumi un montāžas materiāli, kabeļi, sadalnes, automātslēdži, vadības un automātiskas sistēmas un iekārtas, programmnodrošinājums, aplikācijas, piekļuves kodi, licences, Izpilddokumentācijas, pretestības u.c. mērījumi, lietošanas kopšanas instrukcijas u.c. sasitošās stacijas sastāvdaļas) | Kompl. | 1
3 | Saules elektrostacija T51973 KS-2-0.4kV līdz 65 kW (kadastra apzīmējums 01000800916007); (Saules paneļi, strāvas pārveidotāji, stiprinājumi un montāžas materiāli, kabeļi, sadalnes, automātslēdži, vadības un automātiskas sistēmas un iekārtas, programmnodrošinājums, aplikācijas, piekļuves kodi, licences, Izpilddokumentācijas, pretestības u.c. mērījumi, lietošanas kopšanas instrukcijas u.c. sasitošās stacijas sastāvdaļas) | Kompl. | 1
4 | Saules elektrostacija T51873 KS-1-0.4kV līdz 20kW (kadastra apzīmējums 01000800916005); (Saules paneļi, strāvas pārveidotāji, stiprinājumi un montāžas materiāli, kabeļi, sadalnes, automātslēdži, vadības un automātiskas sistēmas un iekārtas, programmnodrošinājums, aplikācijas, piekļuves kodi, licences, Izpilddokumentācijas, pretestības u.c. mērījumi, lietošanas kopšanas instrukcijas u.c. sasitošās stacijas sastāvdaļas) | Kompl. | 1
Kopā EUR bez PVN:
Sastādīja: | __________________________
/vārds, uzvārds, paraksts/