**APSTIPRINĀTS**

ar 2024. gada 12. augusta

Iepirkumu komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

**iepirkuma procedūras**

**“3. apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa. 1.kārta”**

**(identifikācijas Nr. RS/2024/51)** nolikumā

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “3. apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa. 1.kārta” , identifikācijas Nr. RS/2024/51, Iepirkumu komisijas 2024. gada 12. augusta lēmumu, izdarīt iepirkuma procedūras “3. apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa. 1.kārta”, identifikācijas Nr. RS/2024/51 nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2024.gada 20.augusts” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “2024.gada 26.augusts” attiecīgajā locījumā.
2. Izdarīt grozījumus nolikuma 5.pielikumā Lokālā tāme:
   1. papildināt *Kopsavilkuma aprēķins Nr.1* ar pozīciju Nr.2-4.1 “Iekšējā elektroinstalācija”;
   2. papildināt Lokālo tāmi Nr.1-1 *Demontāžas darbi* ar pozīciju Nr.7 “Būvgrūžu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi 150 m3”;
   3. aizstāt Lokālā tāmē Nr. 2-2 *Iekšējie elektrotehniskie darbi.* pozīcijā Nr. 6 “ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos Kabelis 3CHBU-1x300 (no tr-riem līdz taisngriežiem)” ciparus “264” ar “540”;
   4. aizstāt Lokālā tāmē Nr. 2-2 *Iekšējie elektrotehniskie darbi.* pozīcijas Nr. 11 “Transformatora ar jaudu no 630 kVA demontāža” nosaukumu ar “Transformatora ar jaudu no 1830 kVA demontāža”;
   5. aizstāt Lokālā tāmē Nr. 2-2 *Iekšējie elektrotehniskie darbi.* pozīcijā Nr. 15 “Horizontālā zemētāja montāža telpās Kabelis 1kV viendzīslas 3CHBU-1x300 (no taisngriežiem līdz esoš. Iekārtai)” ciparus “230” ar “448”;
   6. aizstāt Lokālā tāmē Nr. 2-3 *Iekšējie elektrotehniskie darbi. Iekārtu uzstādīšana* pozīcijā Nr.47 “Transformatora ar jaudu līdz 63 kVA montāža iekštelpu sadalietaisē” ciparu “2” ar “1”;
   7. dzēst Lokālā tāmē Nr. 2-3 *Iekšējie elektrotehniskie darbi. Iekārtu uzstādīšana* pozīciju Nr.48 “Transformatora ar jaudu 100-400 kVA demontāža”;
   8. dzēst Lokālā tāmē Nr. 2-3 *Iekšējie elektrotehniskie darbi. Iekārtu uzstādīšana* pozīciju Nr.49 “Kabeļu ieeju noblīvēšana”;
   9. papildināt Lokālo tāmi Nr. 2-3 *Iekšējie elektrotehniskie darbi. Iekārtu uzstādīšana* ar pozīciju Nr.52 “Slēgta TP ZS sadalnes uzstādīšana (+ 600V iekārta), Kabelis 3CHBU-1x300 (+600V)” 15 gb;
   10. papildināt ar sadaļu Lokālā tāme Nr. 2-4.1 *Iekšējā elektroinstalācija.*
3. Ņemot vērā grozījumu 2.punktu, izteikt nolikuma 5.pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šo grozījumu pielikumu.
4. Izteikt jaunā redakcijā nolikuma 6.pielikumu – Būvprojekts, saskaņā ar šo grozījumu pielikumu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja I.Novika

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU