**APSTIPRINĀTS**

ar 2024. gada 22.maija

Iepirkuma komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

**iepirkuma procedūras**

**“10. apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa.”**

**(Id.Nr. RS/2024/30) nolikumā**

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “10. apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa”, identifikācijas Nr.RS/2024/30, Iepirkuma komisijas 2024. gada 22.maija lēmumu, izdarīt iepirkuma procedūras “10. apakšstacijas ēkas atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa” identifikācijas Nr.RS/2024/30, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2024.gada 28.maijs” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “2024.gada 3.jūnijs” attiecīgajā locījumā.
2. Grozīt nolikuma 5.pielikuma Lokālās tāmes 2-2 *Iekšējie elektrotehniskie darbi* 107.pozīciju, izsakot to jaunā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107. |  | Demontēt spēka transformatoru (nogādāt pasūtītāja norādītajā vietā uz glabāšanu) | gb | 3 |

1. Grozīt nolikuma 5.pielikuma Lokālo tāmi 2-2 *Iekšējie elektrotehniskie darbi,* papildinot to ar 107.1.-107.7.pozīcijām šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107.1 |  | Demontēt pašpatēriņa transformatoru (nogādāt pasūtītāja norādītajā vietā uz glabāšanu) | gb | 2 |
| 107.2 |  | Demontēt taisngriezi (nogādāt pasūtītāja norādītajā vietā uz glabāšanu) | gb | 3 |
| 107.3 |  | Demontēt līnijas automāta ligzdas karkasu | gb | 9 |
| 107.4 |  | Demontēt katoda automāta ligzdas karkasu | gb | 3 |
| 107.5 |  | Demontēt 10kV ligzdas karkasu | gb | 8 |
| 107.6 |  | Demontēt viendzīslas zemsprieguma kabeli 3CHBU-1-1x240 (nogādāt pasūtītāja norādītajā vietā) | m | 140 |
| 107.7 |  | Demontēt viendzīslu vidsprieguma kabeli NA2XSY-10-1x70 (nogādāt pasūtītāja norādītajā vietā) | m | 120 |

1. Ņemot vērā grozījumu 2. un 3.punktu, izteikt jaunā redakcijā nolikuma 5.pielikumu, saskaņā ar šo grozījumu pielikumu.

|  |
| --- |
|  |

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja I.Novika

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU