Tirgus izpēte

**“Iesnieguma sagatavošana “B” kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai Valsts vides dienestā, un stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekta aktualizēšana iesniegšanai Valsts vides dienestā”**

Jautājumi un atbildes

29.08.2024.

|  |  |
| --- | --- |
| **Piegādātāja jautājumi\*** | **Pasūtītāja atbildes** |
| 1. Ja, iesniedzot iesniegumu un SPAELP par emisijas limitu maiņu katlumājai, VVD prasa papildu informāciju, kas nav saistīta ar minēto emisijas limitu maiņu (Jūsu B kat. atļauja sen nav kustināta, līdz ar to ir diezgan liela varbūtība, ka VVD pie vienas reizes prasa aktualizēt arī citas atļaujas sadaļas), vai par šo papildu darbu izmaksām puses vienojas atsevišķi, vai arī tas uzreiz ir jāiekļauj šajā cenu piedāvājumā? | Finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj tikai paredzamās izmaksas, kuras izriet no Tehniskajā specifikācijā veicamā darba uzdevuma. Pasūtītājs plāno līgumā paredzēt papildus summu neparedzētu darbu izmaksām. |
| 4. Vai katlumājā esošajiem katliem ir veikti dūmgāzu mērījumi? Ja ir, vai varat, lūdzu, atsūtīt dažus jaunākos testēšanas pārskatus? | Jā, ir veikti. Atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam, papildus nepieciešamā dokumentācija tiks nodrošināta darba uzdevuma izstrādes laikā, pēc izpildītāja pieprasījuma, pretendentam ar kuru tiks noslēgts līgums. |

*\*Saglabāts uzdotā jautājuma oriģinālteksts.*

*Atbildi sagatavoja: Mārgareta Kudlāne, Objektu pārvaldīšanas nodaļas Vides speciāliste.*