Tirgus izpēte

**“*Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana un ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējumu piegāde*”**

Jautājumi un atbildes

2024.gada 8. novembrī.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Piegādātāja jautājumi\*** | **Pasūtītāja atbildes** |
| 1. | Lūdzu skaidrot ko nozīmē:1. 200 vienības -200gab. viena objektā?
2. 254 reizes – 254gab. kopa pa visiem objektiem?
3. 25 reizes – 25gab. vai kas te ir domāts?
4. 4 reizes -  vizuāla apskate?
5. 2 reizes – cik rezervuāri un kāds tilpums?
6. 4 reizes – 4sūkņu stacijas? Cik un kādi sūkņi?
 | Pasūtītājs sniedz skaidrojumu Piegādātājam par Finanšu piedāvājuma 4.3.punktā prasītajām izmaksām.(Provizoriskais apjoms vienam gadam)1. 200 gab. kopā pa visiem objektiem.
2. Jā, ugunsdzēsības krānu kopējais skaits pa visiem objektiem ir 245 gab.
3. Ir 25 hidranti pa visiem objektiem kopā.
4. Jā, vizuālā apskate un ūdens līmeņa pārbaude, saskaņā ar MK not. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.
5. 2 rezervuāri kopā. Tilpumi – 200 un 150 cm3.
6. Jā, kopā 4 sūkņu stacijas, no kurām šobrīd neviena nav darba kārtībā. Šobrīd tiek veikti sūkņu staciju atjaunošanas darbi, tāpēc Pasūtītājs nevar sniegt atbildi par sūkņu veidiem. Šo pakalpojumu Pasūtītājs izmantos, ja līguma darbības laikā sūkņu stacijas būs nodotas ekspluatācijā.
 |
| 2. | Vai jūs varat lūdzu sniegt apjomu prasītiem pakalpojumiem precīza piedāvājuma iesniegšanai:**Prasības ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanai:**2.1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājs sniedz šādus ugunsdrošības pakalpojumus:2.1.1.Praktiskās evakuācijas un rīcības ugunsgrēka gadījumā organizēšanu, vadīšanu un novērošanu; **Cik daudz cilvēkiem? Cik bieži būs jārīko apmācības? Lūdzu sadalīt pa adresēm!** | Kopumā Rīgas satiksmē ir ap 3400 darbinieku. Šajā gadā līdz novembrim tika apmācīti 1389 darbinieki. Apmācības plānojam rīkot no marta mēneša līdz oktobrim (ieskaitot). Apmācības tiks rīkotas visos lielajos objektos: Ganību dambī 32 (85 darbinieki);Jelgavas ielā 37 un Vienības gatvē 16 (161 darbinieks); Fridriķa ielā 2 (69 darbinieki); Augusta Spariņa ielā 1 (16 darbinieki); Brīvības ielā 189 (42 darbinieki) un 191 (451 darbinieks);Kleistu ielā 28 (129 darbinieki);Vestienas ielā 35 (383 darbinieki); Atgāzenes ielā 24a (53 darbinieki).Vienā apmācību reizē ap 30 – 35 darbinieku. Norādītais darbinieku skaits ir par 2024. gadu, jo precīzs apmācību plāns vēl nav sastādīts. |
| 3. | 2.1.2.Praktiskās apmācības ugunsdzēsības aparātu lietošanā;**Cik daudz cilvēkiem? Cik bieži būs jārīko apmācības? Lūdzu sadalīt pa adresēm!** | Atbildi skatīt 2. punktā. |
| 4. | 2.1.3.Praktiskās apmācības ugunsdzēsības ūdensapgādes krānu lietošanā;**Cik daudz cilvēkiem? Cik bieži būs jārīko apmācības? Lūdzu sadalīt pa adresēm!** | Šobrīd ir plānotas adresēs:Ganību dambis 32;Jelgavas iela 37;Fridriķa iela 2;Augusta Spariņa iela 1;Brīvības iela 191;Kleistu iela 28;Vestienas iela 35.Katrā adresē pa vienai līdz 2 reizēm remontdarbnīcu telpās. Grupās pa 20 – 30 darbiniekiem. |
| 5. | 2.1.4. Ugunsdrošības prasību ievērošanas audits Pasūtītāja objektos;**Cik bieži jāveic audits? Ko sevī ietver audits? Kāda veida atskaite jāsniedz pasūtītājam?** | Audits jāveic vienu reizi objektā. Audits sevī ietver objekta atbilstības novērtēšanu atbilstoši MK not.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām u.c. normatīvo aktu prasībām (likumi, standarti par ugunsdrošības tēmu). Atskaites formāts pirms audita ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. |
| 6. | 2.1.5. Izgaismoto evakuācijas zīmju tehniskā pārbaude, remonts un nomaiņa;**Cik bieži jāveic tehniskā pārbaude? Cik daudz evakuācijas apgaismojumi ir kopā un atsevišķi pa adresēm?** | Tehniskā pārbaude jāveic pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Šobrīd nav skaidri zināms evakuācijas apgaismojumu skaits pa adresēm. |
| 7. | 2.1.6.Ugunsdzēsības krānu pārbaude atbilstoši LVS NE 671-3 prasībām; ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudi, apkopi veikt pretendenta darbiniekiem, kas apguvuši nepieciešamo apmācību, apgādāti ar nepieciešamo inventāru;**Cik daudz ir ugunsdzēsības krāni? Lūdzu izdalīt pa adresēm skaitu!** | Kopā 245 krāni.Ganību dambis 32 – 21 gab;Jelgavas iela 37 un Vienības gatve 16 – 24 gab;Fridriķa iela 2 – 9 gab;Augusta Spariņa iela 1 – 7 gab;Brīvības iela 191 – 62 gab;Kleistu iela 28 – 64 gab;Vestienas iela 35 - 58 gab. |
| 8. | 2.1.7.Ugunsdzēsības hidrantu pārbaude, akta sastādīšana;**Cik daudz ir ugunsdzēsības hidranti? Lūdzu izdalīt pa adresēm?** | Kopā 25 hidranti.Fridriķa iela 2 (1 gab);Augusta Spariņa iela (2 gab);Brīvības iela 191 (10 gab, bet depo teritorijas rekonstrukcijas laikā skaits mainīsies);Kleistu iela 28 (6 gab);Vestienas iela 35 (5 gab);Ezermalas iela 32 (1 gab). |
| 9. | 2.1.8.Mākslīgo ūdens ņemšanas vietu pārbaude, akta sastādīšana;**Cik daudz ir mākslīgo ūdens ņemšanas vietas? Lūdzu izdalīt pa adresēm?** | 1 - Jelgavas ielā 37;1 - Vestienas ielā 35. |
| 10. | 2.1.9.Evakuācijas plānu izstrāde;**Cik daudz evakuācija plāni ir jāizstrādā? Kādā formātā A3 vai A4? Uz cietas pamatnes luminscējošus vai vienkārši ielaminētus uz parastā papīra?** | Plānu prasības norādītas Finanšu piedāvājuma 4.4.punkta 110. un 111.apakšpunktā Šobrīd nav zināms precīzs izveidojamo plānu skaits, samaksa par pakalpojumu tiks noteikta atbilstoši iesniegtajai vienības cenai. |
| 11. | 2.1.10.Ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrāde;**Cik daudz ūdens ņemšanas vietas ir? Lūdzu izdalīt pa adresēm?** | Atbildes skatīt 8., 9.punktā. |
| 12. | 2.1.11.Objektu civilās aizsardzības shēmu izstrāde.**Cik daudz shēmas jāizstrādā un cik lielā apjomā? Cik daudz objektiem?** | Šobrīd nav zināms precīzs skaits. A3 formāts. Samaksa par pakalpojumu tiks noteikta atbilstoši iesniegtajai vienības cenai. |
| 13. | Mācības rīkojam katrā adresē vienā dienā, vai dalīsim pa cilvēku grupām līdz 30 cilvēki? Kā piemēram Brīvības iela 191 un Vestienas ielā vairākas dienas rīkosim mācības? | Vienā adresē vienā dienā plānojam maksimums 2 apmācības grupā līdz 30 cilvēkiem. Jāņem vērā, ka daļai darbinieku ir noteikts maiņu grafiks un attiecīgi būs nepieciešami vairāki apmācību datumi un laiki. Tādēļ apmācības plānojam laika posmā no marta līdz oktobrim. Gada sākumā tiks sastādīts apmācību grafiks. |
| 14. | Ugunsdzēsības aparātu uzpilde pēs apmācībām ir par papildus samaksu pēc fakta? Mācības rīkojam katrā adresē vienā dienā, vai dalīsim pa cilvēku grupām līdz 30 cilvēki? Kā piemēram Brīvības iela 191 un Vestienas ielā vairākas dienas rīkosim mācības? | Visus ar apmācību rīkošanu saistītos izdevumus nepieciešams izcenot par 1 apmācību reizi. Nepieciešams norādīt izcenojumu par vienu apmācību reizi 30 cilvēkiem, neatkarīgi no tā, cik aparāti tiek izmantoti.Nav zināms, vai visi darbinieki būs gatavi izmantot ugunsdzēsības aparātus un cik tiks izlietoti. Vienā adresē vienā dienā plānojam maksimums 2 apmācības grupā līdz 30 cilvēkiem. Jāņem vērā, ka daļai darbinieku ir noteikts maiņu grafiks un attiecīgi būs nepieciešami vairāki apmācību datumi un laiki. Tādēļ apmācības plānojam laika posmā no marta līdz oktobrim. Gada sākumā tiks sastādīts apmācību grafiks.  |

*\*Saglabāts uzdotā jautājuma oriģinālteksts*

*Sagatavoja:*

Kristiāna Timma

Vadošā ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciāliste.

08.11.2024.