Tehniskās specifikācijas 1.pielikums

|  |
| --- |
| **Esošos infrastruktūras objektos ierīkoto kravas un pasažieru liftu (platformu) saraksts un apraksts** |
|  |  |  |  |  |
| **Nr.p.k.**  | **Iekārtas nosaukums (marka, modelis)** | **Iekārtas apraksts** | **Skaits, gab.** |
| 1 | Pasažieru lifts, tips LM Jade | **Valsts, kur izgatavots:**  | Vācija (Liftmaterial) | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | SIA "Štein lifti" |
| **Lifta Nr.:** | 867-110231-7 |
| **Izgatavošanas gads:**  | 2008. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2008. |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | 25 gadi |
| **Celtspēja:**  | 630 kg/ 8 personas |
| **Celšanas augstums:**  | 6.6 m |
| **Celšanas ātrums:** | 1 m/s |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 3 |
| **Adrese:** | Vestienas iela 35 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 024 |
| **Lietotājs:** | Administrācija un apmeklētāji |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | 1CL017043 |
| 2 | Kravas pacēlājs TSD1500 | **Valsts, kur izgatavots:**  | Zviedrija (Edmo-lift) | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | SIA ''RASA un Co'' |
| **Lifta Nr.:** | TPS 1500 |
| **Izgatavošanas gads:**  | 2007. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2007. |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 1500 kg  |
| **Celšanas augstums:**  | 3 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Vestienas iela 35 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 025 |
| **Lietotājs:** | Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļa (IMRPD) |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 3 | Kravas pacēlājs TSD1500 | **Valsts, kur izgatavots:**  | Zviedrija (Edmo-lift) | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | SIA ''RASA un Co'' |
| **Lifta Nr.:** | TPS 1500 |
| **Izgatavošanas gads:**  | 2008. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2008. |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 1500 kg  |
| **Celšanas augstums:**  | 3 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Vestienas iela 35 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 002 |
| **Lietotājs:** | Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļa (IMRPD) |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | KLA8000563 |
| 4 | Kravas lifts, tips SKG | **Valsts, kur izgatavots:**  | Vācija (Metallschneider) | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | n/z |
| **Lifta Nr.:** | 201755 |
| **Izgatavošanas gads:**  | 2009. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2009. |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 1000 kg  |
| **Celšanas augstums:**  | 6 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Vestienas iela 35 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 025 |
| **Lietotājs:** | Nomnieki (ēdnīca) |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 5 | Kravas lifts, EH-500 | **Valsts, kur izgatavots:**  | Spānija (Sevilla) | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | n/z |
| **Lifta Nr.:** | 201755 |
| **Izgatavošanas gads:**  | 2008. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2008. |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 750 kg  |
| **Celšanas augstums:**  | 6 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Kleistu iela 28 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 001 |
| **Lietotājs:** | Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļa (IMRPD) un ARD |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | KLA8000234 |
| 6 | Kravas lifts Gabrova | **Valsts, kur izgatavots:**  | Bulgārija | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | n/z |
| **Lifta Nr.:** | n/z |
| **Izgatavošanas gads:**  | 1989. |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 150 kg  |
| **Celšanas augstums:**  | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Kleistu iela 28 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 002 |
| **Lietotājs:** | ARD |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 7 | Kravas lifts, tips ŠMK 719 | **Valsts, kur izgatavots:**  | Vācija (Metallschneider) | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | n/z |
| **Lifta Nr.:** | 435 |
| **Izgatavošanas gads:**  | 2003. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2003. |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 200 kg  |
| **Celšanas augstums:**  | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Kleistu iela 28 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 007 |
| **Lietotājs:** | Nomnieki (ēdnīca) |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 8 | Kravas lifts  | **Valsts, kur izgatavots:**  | PSRS | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | n/z |
| **Lifta Nr.:** | n/z |
| **Izgatavošanas gads:**  | n/z |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 250 kg  |
| **Celšanas augstums:**  | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Ganību dambis 32 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 006 |
| **Lietotājs:** | Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļa (IMRPD) |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | BR42-0731-01 |
| 9 | Kravas lifts  | **Valsts, kur izgatavots:**  | PSRS | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | n/z |
| **Lifta Nr.:** | n/z |
| **Izgatavošanas gads:**  | n/z |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 500 kg  |
| **Celšanas augstums:**  | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Brīvības iela 191 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 001 |
| **Lietotājs:** | Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļa (IMRPD) un SRD |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 10 | Kravas lifts  | **Valsts, kur izgatavots:**  | PSRS | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | n/z |
| **Lifta Nr.:** | 42-251 |
| **Izgatavošanas gads:**  | n/z |
| **Uzstādīšanas gads:** | 1964. |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 500 kg  |
| **Celšanas augstums:**  | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Brīvības iela 191 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 009 |
| **Lietotājs:** | InD |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 11 | Kravas lifts  | **Valsts, kur izgatavots:**  | PSRS | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | n/z |
| **Lifta Nr.:** | 42-0250 |
| **Izgatavošanas gads:**  | n/z |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 500 kg  |
| **Celšanas augstums:**  | 3 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Brīvības iela 191 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 039 |
| **Lietotājs:** | Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļa (IMRPD)  |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 12 | Kravas lifts  | **Valsts, kur izgatavots:**  | PSRS | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | n/z |
| **Lifta Nr.:** | n/z |
| **Izgatavošanas gads:**  | 1964. |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 500 kg  |
| **Celšanas augstums:**  | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Brīvības iela 191 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 009 |
| **Lietotājs:** | SRD (elektrocehs) |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | BR42-0251-09 |
| 13 | Kravas lifts  | **Valsts, kur izgatavots:**  | PSRS | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | n/z |
| **Lifta Nr.:** | n/z |
| **Izgatavošanas gads:**  | n/z |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 500 kg  |
| **Celšanas augstums:**  | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Brīvības iela 191 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 009 |
| **Lietotājs:** | SRD (tapsētava) |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | BR42-0250-09 |
| 14 | Kravas lifts  | **Valsts, kur izgatavots:**  | PSRS | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | n/z |
| **Lifta Nr.:** | n/z |
| **Izgatavošanas gads:**  | n/z |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 500 kg  |
| **Celšanas augstums:**  | 4 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Jelgavas iela 37 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 001 |
| **Lietotājs:** | TRD |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 15 | Kravas lifts  | **Valsts, kur izgatavots:**  | PSRS | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | n/z |
| **Lifta Nr.:** | n/z |
| **Izgatavošanas gads:**  | n/z |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 300 kg  |
| **Celšanas augstums:**  | 6 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Kroņu iela 19 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 001 |
| **Lietotājs:** | InD |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | 42-314 |
| 16 | Invalīdu platforma, tips Thussen Cetero Srl | **Valsts, kur izgatavots:**  | Itālija (ThussenKrupp Cateco) | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | n/z |
| **Lifta Nr.:** | 2001063 |
| **Izgatavošanas gads:**  | 2008. |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 150 kg  |
| **Celšanas augstums:**  | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Vestienas iela 35 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 025 |
| **Lietotājs:** | Ēdnīcas apmeklētāji |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 17 | Invalīdu lifts, tips NTD | **Valsts, kur izgatavots:**  | Zviedrija (NTD Produkter AB) | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | Latvijas lifts-Šindlers |
| **Lifta Nr.:** | 31869 |
| **Izgatavošanas gads:**  | 1999. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2000. |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 400 kg/5 personas |
| **Celšanas augstums:**  | 3.56 m |
| **Celšanas ātrums:** | 0.1 m/s |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Kr. Valdemāra iela 5 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 002 |
| **Lietotājs:** | stāvvietas klienti |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | 1CP024261 |
| 18 | Invalīdu lifts, tips NTD | **Valsts, kur izgatavots:**  | Zviedrija (NTD Produkter AB) | **1** |
| **Lifta uzstādītājs:**  | Latvijas lifts-Šindlers |
| **Lifta Nr.:** | 31870 |
| **Izgatavošanas gads:**  | 1999. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2000. |
| **Lifta lietošanas laiks:**  | nav noteikts |
| **Celtspēja:**  | 400 kg/ 5 personas |
| **Celšanas augstums:**  | 3.56 m |
| **Celšanas ātrums:** | 0.1 m/s |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Kr. Valdemāra iela 5 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 002 |
| **Lietotājs:** | stāvvietas klienti |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | 1CP024262 |
|  |  |  |  | **1** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |