Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# Smilts un dolomīta šķembu piegāde

Līguma izpildes laiks – 3 (trīs) gadi.

1. Smilts:

  - Materiālam jābūt sertificētam atbilstoši standartam LVS EN 12620+A1:2008 vai ekvivalents.

  - Smiltīm jābūt frakcijai 0mm-4mm.

2. Dolomīta šķembas:

  - Materiālam jābūt sertificētam atbilstoši standartam LVS EN 13242+A1:2009L vai ekvivalents.

  - Dolomīta šķembu frakcijai jābūt 8mm-18mm.

3. Dolomīta šķembas:

  - Materiālam jābūt sertificētam atbilstoši standartam LVS EN 13242+A1:2009L vai ekvivalents.

3.2 Dolomīta šķembu frakcijai jābūt 16mm-45mm.

4. Materiālu piegādes vieta - Rīga, Kleistu iela 29.

5. Piedāvājumam jāpievieno ekspluatācijas īpašību deklarācija.

6. Materiālu piegādi jānodrošina 10 (desmit) darbdienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas e-pastā.

7. Izpildītājam (turpmāk – izpildītājs) jānodrošina piegādātajām smiltīm vai dolomīta šķembām (turpmāk – prece) garantijas laiku, kas ir ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no preces piegādes dienas, ko apliecina pasūtītāja pilnvarotās personas parakstīta pavadzīme. Izpildītājam jāgarantē, ka piegādātā prece ir jauna (nav bijusi lietošanā) un atbilst ražotāja tehniskajiem noteikumiem.

8. Ja pasūtītājs konstatēs, ka preces kvalitāte nav atbilstoša vai prece ir bojāta, tad izpildītājam pienākums ir bez maksas samainīt šo preci pret citu, kas atbilst kvalitātes un ekspluatācijas rādītājiem.

9. Piegādes apjoms (kopējais un gada apjoms):

Nosaukums; Izmērs (frakcija), mm; Nepieciešamais piegādes apjoms. Smilts; 0-4; līdz 4500 m3; gada apjoms 1000-1500 m3. Dolomīta šķembas; 8-16; līdz 450 m3; gada apjoms 100-150 m3. Dolomīta šķembas; 16-45; līdz 600 m3; gada apjoms 150-200 m3.