## Sheet1
Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Sāls šķīduma pagatavošanas stacijas piegāde
*Pretendenta piedāvājums var nebūtiski atšķirties
Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija / Prasības | Tehniskais piedāvājums (var nebūtiski atšķirties*)
1 | Izmēri
1.1. | Ražotājs, modelis
1.2. | Pagatavotā sāls šķīduma daudzums 2m3 - 2.5m3
1.3. | Paredzēta 20-21% sāls šķīduma koncentrācijai
2 | Tvertnes prasības
2.1. | Darba temperatūra -350C līdz +400C
2.2. | Izgatavošanas standarts EN13121 vai ekvivalents
2.3. | Tvertne paradzēt sāls šķīduma jaukšanai un uzglabāšanai
2.4. | Sāls iekraušana manuāla ar frontālo iekrāvēju
2.5. | Viegli pārvietojamam ar autoiekrāvēju
2.6. | Viegli tīrāms
2.7. | Sāls graudainība jebkāda veida un jebkāda tipa sālim
3 | Savienojumi
3.1. | Ūdens padeve no centrālā ūdensvada ar spiedienu 2-3 bar
3.2. | Ūdens uzpilde manuāla
3.3. | Elektropievads 3F 16A
3.4. | Iespēja pievienot papildus uzglabāšanas tvertni
3.5. | Šļūteņu savienojums Strorz
3.6. | Sūknis atbilst IP54
4 | Sūkņa prasības
4.1. | Darbības princips: cikliska darbība
4.2. | Cirkulācijas sūkņa atslēgšana: manuāla
4.3. | Paredzēts sāls šķīduma pagatavošanai
4.4. | Aprīkots ar papildus drošības automātisku 3P slēdzi
4.5. | Sūknis aprīkots ar trīs ceļu krānu
4.6. | Iespējams ar stacijas sūkni pārsūknēt šķīdumu no rezervuāra uz kaisītāju
4.7. | Jābūt aprīkotam ar rupjas frakcijas filtru (līdz 4mm rupja sāls)
5 | Papildus aprīkojums
5.1. | Elektrības kabelis (vismaz 5m) ar kontaktdakšu 3P 16A IP67
5.2. | Šļūtenei savienošanai ar kaisītāju vismaz 10m
5.3. | Noņemams tents, kas stiprinās pie korpusa ar caurvijošu gumiju
5.4. | Uzstādīšanas un montāža
5.5. | Apmācība darbam ar staciju
5.6. | Koncentrācijas regulēšanas mērierīce
6 | Tehniskais stāvoklis
6.1. | Jauns
6.2. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši
7 | Daudzums
7.1. | Viena sāls šķīduma pagatavošanas stacija