## 2.dala
Pielikums Nr.1.1
TEHNISKĀ - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Santehnikas piederumi un materiāli (iepirkuma 2.daļa)
* - tehniskie parametri: piemēram - platums, garums, biezums, diametri, malas vai apstrādes veids, marka, svars iepakojumā, pielietojums (bāze, virsmu veidi, utt.), apstrādes vai žūšanas laiks un temperatūra, materiāla tips, u.c.
** - Ekvivalents produkts (iesniegt dokumentus (piemēram, tehnisko datu lapu), kas pierāda, ka ekvivalentā prece ir līdzvērtīga tehniskajā specifikācijā norādītajai ražotāja precei. Par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā. Preces funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
*** - RP SIA "RĪGAS SATIKSME" 2023. -2024. pirktāko preču saraksts. Papildus aptuvenais “Santehnikas piederumi un materiāli” preču saraksts, kuras plānots iegādāties: dažāda veida krāni un aizbīdņi, blīves, dažāda materiāla un izmēra caurules (iekšējai un ārējai kanalizācijai) – līkumi, noslēgvāki, pārejas, trejgabali, uzmavas, turētāji, birstes cauruļu tīrīšanai, difuzori, dušu materiāli - pievadi, klausules, filtri, gaisa vadi, izlietnes un jaucējkrāni, revīzijas lūkas, dažādi maisītāji, dažāda veida pārejas un pievadi, radiatori un to armatūra, ventilācijas restes, sifoni, skaitītāji, stiprinājumi, sūkņi un termoregulatori, trapi, tualetes podi un tvertnes, dušas kabīnes, dvieļu žāvētāji, to papildmateriāli, nosūces ventilatori, ventiļi, izolācijas materiāli. Uzskaitīto preču saraksts var mainīties un Pasūtītājs negarantē, ka tiks iegādātas visas iepriekš uzskaitītās preces.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka piedāvāto preci atļauts piedāvāt Latvijā, kā arī stacionāri iebūvēt, ja tā ir paredzēta attiecīgajam pielietojumam, tā nodrošina izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām, Ministru kabineta noteikumiem un Latvijas valsts standartiem. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, precei ir jābūt ar CE zīmi vai nodrošinātai ar ražotāja sastādītu standartā noteikto atbilstību apliecinošo dokumentu vai arī jābūt ar produkta tehnisko datu lapu, instrukciju vai cita veida dokumentu.
PIEDĀVĀTĀ IESPĒJAMĀ ATLAIDE LĪGUMA DARBĪBAS LAIKAM: |  | ….....%
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS | [6 empty] | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS, EUR bez PVN
| Preces nosaukums*** | Iepirkuma mērvienība | Preces ražotājs vai zīmola nosaukums | Preces izcelsmes valsts | Preces ražotāja nosaukums precei (ciparu un/vai burtu kombinācija, vai tehnisko parametru elementi) un būtiskākie tehniskie parametri, kas raksturo preces veidu, tā pielietošanas nosacījumus |  |  | Preču kods vai svītrukods vai preces sērijas vai modeļa nr., pēc kura tas atrodams pretendenta katalogā vai internetveikalā) | Interneta saite uz piedāvāto preci, kur atroda konkrēta prece vai preču grupa, kurā pēc preču koda vai svītrukoda vai preces sērijas vai modeļa nr. to var identificēt | Cena par iepirkuma mērvienību (3. kolonna), kas būs nemainīga vismaz 1 (vienu) mēnesi pēc Līguma noslēgšanas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2. daļa - Santehnikas piederumi un materiāli |  |  |  |  | nosaukums | tehniskie parametri * | norāde, ka tiek iesniegts ekvivalents** produkts
1 | Blīve gumijas D3/4" (santehn.) Vinitoma** | gb
2 | Caurule (nerūs. tērauds) 88.9x2.0mm presējama KAN-Therm (3m) | m
3 | Caurule daudzslāņu PEX-AL-PEX 20x2mm balta | m
4 | Caurule PP DN50/250mm (iekš.kanaliz.) | gb
5 | Caurules līkums PP DN25/90* (iekš.kanaliz.) pelēks | gb
6 | Caurules pāreja misiņa (ār./ār.vītne) 1/2" | gb
7 | Cauruļu izolācija (siltums-kondensāts) 22/9mm L2000mm | gb
8 | DUŠAS galva (klausule) Vite 669 (100mm/5 režīmi hromēta) | gb
9 | Dušas paliktnis emaljēts 800x800x160mm balts | gb
10 | Dūmvada caurule NT D200/600mm (nerūs.tērauds) | gb
11 | Filtra (ūdens) elements (aktīvā ogle) 10" CLEAR WATER BB/10"** | gb
12 | Filtra (ūdens) elements (ūdens atdzelzošanai) 10" WATEX (jonapmaiņas sveķi**) | gb
13 | Filtra (ūdens) komplekts 10" D3/4" (korpuss, stiprinājums, atslēga) CLEAR WATER** | gb
14 | Filtrs (ūdens) 10" PE diegs 5mkr | gb
15 | Izlietnes (keram.) izplūde 1 1/4"x55mm 111847 VIEGA** | gb
16 | Jaucējkrāns (maisītājs) izlietnei (virtuves) ar izvelkamu dušu D58mm L1200mm Kiss Remer** | gb
17 | Jaucējkrāns lodv. dušai P-15 Star Rubineta** | gb
18 | Kontrolakas vāks (čuguns) ar eņģi (aku grodam) B125 D750/D600mm h60mm 55kg slodze 12.5t | gb
19 | Kontrolakas vāks (plastikāta) D790mm slodze 12.5t melns | gb
20 | Krāns lodv. D1/2" x3/4"x15mm dārza (neaizsalstošs/antibakter.) | gb
21 | Maisītāja ūdens uzgalis (aerators) D24mm (ār.vītne) hromēts RUBINETA 636705** | gb
22 | Manometrs sertificēts (ar sānu pieslēgumu) D100-R 1/2" 0-10bar | gb
23 | Pagarinājums vītnei (iekš./ār.vītne) misiņš hromēts D1/2" L10mm | gb
24 | Pievads lokanais (iekš./iekš. vītne) D8 L500mm D1/2" ner.tērauds | gb
25 | Radiatora noslēgvārsts 1/2'' RLV-S leņķis 15º DANFOSS | gb
26 | Radiators 22 (sānu pieslēg.) 500x1000mm | gb
27 | Sensors temperatūras ESM-11 DANFOSS (087B1165) | gb
28 | Skaitītājs ūdens (aukstam ūdenim) DN15 (1/2") Q=2.5m³/h 80mm bez saskrūvēm | gb
29 | Sūknis cirkulācijas YONOS PICO 25/1-4 180 WILO** | gb
30 | Sūknis iegremdējams netīram ūdenim 1100W 15000L/h SVX1100 Euromatic P1** | gb
31 | Sūknis KP250-A-1 0.5kW ar pludiņslēdzi (ar kabeli 10m) 012H1800 GRUNDFOS | gb
32 | Sūknis ZENIT DRAGA (DG bluePRO) 200/2/G50 (1F 50Hz 2" 758 l/min) | gb
33 | Šļūtene (dārza) laistīšanas (-10*C +50*C) D3/4'' (19.5mm) zaļa | m
34 | Termoregulātors DEVIREG TM 530 15A ar grīdas sensoru | gb
35 | Termoregulātors RAS-C vārstam (radiatora termostam) RA-N DANFOSS | gb
36 | Tualetes poda ūdens tvertnes ieplūdes mehānisms A16 (sānu piev.) 3/8" | gb
37 | Tualetes pods (ar vāku) CERSANIT President horiz.izvads 3/6L balts** | gb
38 | ŪDENS SILDĪTĀJS elektr. (caurplūdes) 5kW Ariston AURES M5 EU 3195211** | gb
39 | ŪDENS SILDĪTĀJS elektr. 10L zem izlietnes ARISTON** | gb
40 | ŪDENS SILDĪTĀJS elektr. 95L hor. ARISTON BLU R 100 (1.8kW)** | gb
41 | Ventilators nosūces (kanāla) ar laika releju D100 TD 250.100T | gb
42 | Ventilators/rekuperators ar siltummaini (ar pulti) D160mm REK60/A 8.9W 60m³/h | gb
43 | Ventilis lodv. (iekš./ār. vītne) D1 1/4" ar garo rokturi | gb
|  |  | KOPĀ, EUR bez PVN | [6 empty] | 0
|  |  | ATLAIDE: | [6 empty] | ….%
|  |  | KOPĀ, EUR bez PVN ar atlaidi | [6 empty] | 0
Vārds, uzvārds:
Amats: