## Short
Pielikums Nr.2
Sistēmas aprīkojuma sastāvs ar objektu adresēm un funkcijām
Piezīme. Ir nepieciešams nomainīt skaitītājus tipa MINOL Minomess DN15, MINOL ETW-M DN15, MINOL DN15, MINOL DN20, ALLMESS DN15, Rubikon DN15, Sensus 2004 DN15, Actaris Unimag DN15, MINOL DN25, ar skaitītājiem ar impulsa izeju
Adrese | Objekta nosaukums | Objekta numurs | Apkures regulatora tips Reg 1 | Apkures regulatora tipsReg 2 | Siltumskaitītāja tips SSK1 | Siltumskaitītāja tips SSK2 | Temp. kontroles punkts | Spie-diena devējs | Kon-takta devējs | Telpu termo-metris | Attā-lums, m | Ūdens skaitītāja tips UPS1 | Ūdens skaitītāja tips UPS2 | Ūdens skaitītāja tips UPS3
Brīvības gatve 409A | Tramvaju galapunkts | Objekts_1 | TAC |  | Multical601 |  | 10 | 2 | 1 | 3 | 20 | MINOL Minomess DN15
"Dainas 2" | 9.apakšstacija | Objekts_2 | TAC |  | Multical601 |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 40 | MINOL ETW-M DN15
Dzelzavas 105 | Galastacija | Objekts_3 | ECL300 |  | Multical602 |  | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | ZENNER ETWD 2013 DN15
Fridrika 2 | 3TD remontzona | Objekts_4 | TAC | TAC | Multical602 |  | 14 | 3 | 1 | 16 | 120 |  | ZENNER ETW DN20
Kronvalda bulvāris 7a | 1.apakšstacija | Objekts_5 | TAC |  | Multical601 |  | 10 | 2 | 1 | 4 | 40 | MINOL ETW-M DN15
Lidoņu ielā 6 | Trolejbusu galapunkts | Objekts_6 | TAC |  | Multical602 |  | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | ZENNER ETWD 2013 DN15
Murjāņu ielā 58 | Dispečeru punkts | Objekts_7 | ECL300 | ECL300 | Multical602 |  | 14 | 3 | 1 | 6 | 40 |  | ZENNER ETWD 2013 DN15 | MINOL Minomess DN15
Ropažu ielā 32 | Kontrolpostenis | Objekts_8 | TAC |  | Multical602 |  | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | MINOL Minomess DN15
Višķu ielā 12a | Trolejbusu galapunkts | Objekts_9 | ECL300 |  | Multical602 |  | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | ZENNER ETW 2012 DN15
Kurzemes prospekts 137 | Galastacija | Objekts_10 | ECL300 |  | Multical3 |  | 10 | 2 | 1 | 3 | 40 | Sensus 2004 DN15 |  | Sensus 2004 DN15
Tipogrāfijas ielā 1 | Katlu mājā (lit.003) | Objekts_11 |  |  |  |  | 10 | 2 | 1 | 8 | 80
Tipografijas ielā 3 | 4. tramv. depo | Objekts_12 |  |  |  |  | 14 | 3 | 1 | 0 | 0
Brīvības 191 |  | Objekts_13
| SM_Nr2 | Objekts_13_1 | TAC | ECL300 | Multical602 |  | 14 | 3 | 1 | 8 | 100 | MINOL Minomess DN15
| Smēde (lit. 008) | Objekts_13_2 |  |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 2 | 30
| SM_Nr4 | Objekts_13_3 | TAC |  | Multical603 |  | 10 | 2 | 1 | 4 | 50 | MINOL Minomess DN15
| SM_Nr4A | Objekts_13_4 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 4 | 50
| SM_Nr4B | Objekts_13_5 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 4 | 50
| SM_Nr6 | Objekts_13_6 | TAC | TAC | Multical602 |  | 14 | 3 | 1 | 8 | 80 | MINOL Minomess DN15
| SM_Nr8 | Objekts_13_7 | ECL210 | TAC | Multical602 |  | 14 | 3 | 1 | 14 | 80 | MINOL Minomess DN15 |  | MINOL Minomess DN15
| Administratīvā ēka (lit.002) | Objekts_13_8 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 6 | 40
|  | Objekts_13_9 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 12 | 60
| SM_Nr11 | Objekts_13_10 | TAC |  |  |  | 10 | 2 | 1 | 12 | 70 | MINOL DN15
| SM_Nr12 | Objekts_13_11 | ECL210 | ECL210 | Multical603 |  | 18 | 4 | 1 | 8 | 100 | G2 MAP16 DN15 |  | ZENNER ETW 2012 DN20
| Administratīvā ēka (lit.039) | Objekts_13_12 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 12 | 60
| SM_Nr14 | Objekts_13_13 | TAC |  | Multical602 |  | 10 | 2 | 1 | 10 | 60 | ZENNER ETWD 2013 DN15
| SM_Nr9 | Objekts_13_14 |  |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 0 | 0
| SM_Nr10 | Objekts_13_15 |  |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | MINOL DN20 |  | ZENNER ETW DN20
| SM_Nr13 | Objekts_13_16 |  |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 0 | 0
Ganibu dambis 32 |  | Objekts_14
| SM_Nr1 | Objekts_14_1 |  |  | Multical601 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 10
| SM_Nr2 | Objekts_14_2 | TAC | TAC |  |  | 14 | 3 | 1 | 8 | 60 |  | MINOL DN20
| SM_Nr3 | Objekts_14_3 | TAC | ECL210 |  |  | 14 | 3 | 1 | 10 | 80 | ZENNER ETW 2012 DN15
| SM_Nr4 | Objekts_14_4 | TAC |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 7 | 70 | ZENNER ETW 2012 DN15
| SM_Nr5 | Objekts_14_5 | TAC | EH201/L |  |  | 10 | 2 | 1 | 2 | 40 | MINOL DN20
| SM_Nr6 | Objekts_14_6 | TAC |  |  |  | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | ZENNER ETW 2012 DN15
Kleistu 28 |  | Objekts_15
| Administracijas_eka | Objekts_15_1 | ECL300 | ECL300 | Multical601 |  | 14 | 3 | 1 | 16 | 120 | MINOL Minomess DN15 | MINOL Minomess DN15 | MINOL DN32
| ARD1 | Objekts_15_2 | ECL200 | ECL300 | Multical602 |  | 14 | 3 | 1 | 8 | 80 | MINOL Minomess DN15 |  | MINOL DN32
| ARD2 | Objekts_15_3 | ECL300 | ECL300 | Multical602 |  | 14 | 3 | 1 | 8 | 90 |  | ZENNER DN15 | Rubikon DN15
| Autobusu_mazgatuve | Objekts_15_4 | ECL300 |  |  |  | 10 | 2 | 1 | 2 | 50 | ALLMESS DN15
| TA_cehs | Objekts_15_5 | ECL300 | ECL110 | Multical602 |  | 14 | 3 | 1 | 6 | 80 | MINOL Minomess DN15 | MINOL Minomess DN15 | MINOL Minomess DN15
Kleistu 29 |  | Objekts_16
| SM_Nr1 | Objekts_16_1 | ECL9300 | ECL300 | Multical3 |  | 14 | 3 | 1 | 8 | 80 | Sensus 2004 DN15 | Sensus 2004 DN15 | Sensus 2004 DN15
| SM_Nr2 | Objekts_16_2 | ECL300 |  | Multical601 |  | 10 | 2 | 1 | 4 | 60 | MINOL Minomess DN15 |  | MINOL Minomess DN15
Kurzemes prospekts 110 | Katlu māja | Objekts_17 |  |  |  |  | 8 | 2 | 1 | 3 | 40
Vestienas 35 |  | Objekts_18
| Administratīvā ēkā, SM_Nr1 | Objekts_18_1 | ECL300 |  | DIEHL, SHARKY | DIEHL, SHARKY | 14 | 3 | 1 | 12 | 80 |  |  | Actaris Unimag DN15
| Galvenā korpusa Sadzīves bloks (1), SM_Nr2 | Objekts_18_2 | ECL200 | ECL300 |  |  | 14 | 3 | 1 | 8 | 60 |  |  | ZENNER MTK DN25
| Galvenā korpusa Sadzīves bloks (2), SM_Nr3 | Objekts_18_3 | ECL310 |  |  |  | 14 | 3 | 1 | 6 | 60 |  |  | MINOL DN25
| Galvenais korpuss, SM_Nr4 | Objekts_18_4 | ECL300 | ECL200 |  |  | 14 | 3 | 1 | 8 | 80
| Virsbūvjes remonta cehs, SM_Nr5 | Objekts_18_5 | ECL300 |  |  |  | 10 | 2 | 1 | 4 | 40
| Dzinēju cehs, SM_Nr6 | Objekts_18_6 | ECL300 | ECL300 |  |  | 18 | 4 | 1 | 8 | 60
| Mazgāšanas korpuss (1), SM_Nr7 | Objekts_18_7 | ECL300 |  |  |  | 10 | 2 | 1 | 8 | 80
| Mazgāšanas korpuss (2), SM_Nr8 | Objekts_18_8 | ECL300 |  |  |  | 10 | 2 | 1 | 8 | 60
| Katlu mājā, SM_Nr9 | Objekts_18_9 | ECL300 |  |  |  | 10 | 2 | 1 | 4 | 40
| Visbūves remonta cehs, SM_Nr10 | Objekts_18_10 | ECL296 |  |  |  | 10 | 2 | 1 | 6 | 80
| Tehniskās apkopes korpuss, SM_Nr11/12-1 | Objekts_18_11 |  |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 12 | 60
| SM_Nr11/12-2 | Objekts_18_12 |  |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 0 | 0
| SM_Nr bez_numura | Objekts_18_13 |  |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 0 | 0
Jelgavas 37 |  | Objekts_19
| Depo | Objekts_19_1 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 10 | 120
| Administratīvā ēkā | Objekts_19_2 | TAC |  |  |  | 10 | 2 | 1 | 18 | 100
| Noliktava | Objekts_19_3 |  |  |  |  | 10 | 2 | 1 | 4 | 80 |  |  | ZENNER ETW 2012 DN20
Vienibas gatve 16 |  | Objekts_19_3
| SM | Objekts_20 | TAC
Objekts_20_1