**PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

Avārijas seku likvidēšana RP SIA “Rīgas satiksme” piederošajās degvielas uzpildes stacijās un Rīgas pilsētas ielās pēc naftas produktu noplūdes 3 (trīs) gadiem

Datums:

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma pilns nosaukums** |  |
| **Uzņēmuma reģistrācijas numurs**  |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr.** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

turpmāk tekstā – pretendents

1. **PIETEIKUMS**

**3.1.** Apliecinām, ka pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).

**3.2.** Apliecinām, ka pēc pieprasījuma pretendents iesniegs informāciju (apliecinājumu) par politiski nozīmīgu/-ām personu/ām.

**3.3.** Uz līguma noslēgšanas brīdi pretendentam jābūt noslēgtam līgumam ar Latvijas Nacionālā akreditācijas birojā (LATAK) akreditētu laboratoriju paraugu noņemšanai un laboratoriskai testēšanai (pēc pieprasījuma jāiesniedz pamatojošā dokumentācija)[[1]](#footnote-2).

**3.4.** Esam iepazinušies ar darbu izpildes nosacījumiem un atzīstam tos par:

[ ]  izpildāmiem un to saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

[ ]  pilnveidojamiem:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka darbu uzdevums (-i) ir pilnveidojams (-i), lūdzu norādiet, kas tieši ir pilnveidojams vai kāda informācija ir neskaidra vai nepietiekoša.* |

1. **PRETENDENTA PIEREDZE**

**4.1.** Iepriekšējos 3 (trīs) gados pretendentam ir pieredze vismaz 1 (vienā) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu avārijas seku novēršanā uz braucamajiem ceļiem (kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz atsauksme):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītājs, kontaktinformācija** | **Pārbaudāmo darbu un to detalizēts raksturojums** | **Darbu izpildes datums (no – līdz)** |
|  |  |  |

* 1. Apakšuzņēmēju piesaiste:

[ ]  Apliecinām, ka darbus veiksim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;

[ ]  Darbu veikšanā ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t.sk., pašnodarbinātas personas):

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds** | **Nododamie darba uzdevumi, darbu apjoms procentos un naudas izteiksmē (EUR bez PVN)** |
|  |  |

1. **IZPILDES NOSACĪJUMI, FINANŠU PIEDĀVĀJUMS UN TERMIŅŠ**

**5.1.** Pretendentam, vai tā piesaistītajam apakšuzņēmējam, uz līguma noslēgšanas brīdi ir jābūt derīgai atkritumu apsaimniekošanas atļaujai atkritumu savākšanai un transportēšanai, kurā ir iekļauti šādi atkritumu kodi: 1) kods 150202 (absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām); 2) kods 170503 (bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi).

**5.2.** Pretendentam, vai tā piesaistītajam apakšuzņēmējam, uz līguma noslēgšanas brīdi ir jābūt derīgai Valsts vides dienesta izsniegtai zemes dzīļu lietošanas licencei ģeoekoloģisko izpētes darbu veikšanai.

**5.3.** Avārijas seku likvidēšana RP SIA “Rīgas satiksme” piederošajās degvielas uzpildes stacijās[[2]](#footnote-3) (primāri) un Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pēc naftas produktu noplūdes (turpmāk – avārijas darbi) tiek veikti tikai gadījumā, ja notiek avārijas situācija ar naftas produktiem un ir nepieciešama ārkārtas rīcība.

**5.4.** Reaģēšanas laiks avārijas darbu veikšanas gadījumā, kad rodas avārijas situācija, ir 1,5h (stundas) pēc informācijas saņemšanas par noplūdi. Ierodoties, pretendents nekavējoties uzsāk nepieciešamos avārijas darbus avārijas seku likvidēšanai. Par noplūdi pasūtītājs informē pretendentu telefoniski un nosūta arī elektroniskā pasta ziņojumu (e-pasts).

**5.5.** Jāsavāc noplūžu gadījumos augsnē un/vai ūdenī izlijušos naftas produktus, eļļas u.tml. bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumus, nodot tās atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam pārstrādei, otrreizējai izmantošanai vai apglabāšanai, ja pretendents (darbu izpildītājs) pats to nenodrošina.

**5.6.** Izlijušo bīstamo vielu savākšana jāveic saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu” un, ievērojot citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas regulē pakalpojuma veikšanu, kā arī, ievērojot darba drošības un vides aizsardzības prasības.

**5.7.** Pēc pasūtītāja pieprasījuma pēc izlijušo bīstamo vielu savākšanas nodrošināt augsnes un/vai ūdens paraugu ņemšanu un analīžu veikšanu, lai novērtētu vides stāvokli. Paraugu ņemšana jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumu Nr.804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” un Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumu Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” prasībām, analīzes jāveic akreditētā laboratorijā.

**5.8.** Pēc darbu veikšanas 14 dienu laikā jāsagatavo un jāiesniedz atskaite par veiktajiem darbiem, pievienot atskaitei aktus par izvesto un nodoto bīstamo vielu daudzumiem, pēc pieprasījuma augsnes un/vai ūdens analīžu rezultātus.

1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**6.1.** Finanšu piedāvājums ir jānorāda pielikumā Nr.1.

**6.2.** Finanšu piedāvājumā pretendents var nenorādīt izmaksas atsevišķās pozīcijās, ja tādas nav nepieciešamas darbu izpildei, vai arī papildināt ar jaunām pozīcijām pēc saviem ieskatiem, norādot klāt pamatojumu.

1. **KONTAKTINFORMĀCIJA**

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Mareku Neimani, mob.tel. +371 26656638, e-pasts: mareks.neimanis@rigassatiksme.lv.

**Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko kopējo cenu.**

Pielikumi:

1. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.1).
1. Ja uz līguma slēgšanas brīdi pretendentam nav noslēgts līgums ar LATAK akreditētu laboratoriju paraugu noņemšanai un laboratoriskai testēšanai, tad uz līguma slēgšanas brīdi pretendents pierāda, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot pretendenta un piesaistīto apakšuzņēmēju parakstītus apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību un resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma aizpildei. [↑](#footnote-ref-2)
2. Degvielas uzpildes staciju (DUS) adreses Rīgā: 1) Jelgavas iela 37; 2) Kleistu iela 28; 3) Vestienas iela 35; 4) Ganību dambis 32. [↑](#footnote-ref-3)