**PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**Slāpekļa gāzes balonu (12x50L) saišķos piegāde 2 (diviem) gadiem**

Datums:

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma pilns nosaukums** |  |
| **Uzņēmuma reģistrācijas numurs** |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr.** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

turpmāk tekstā – pretendents

1. **PIETEIKUMS**

**3.1.** Apliecinām, ka pēc pieprasījuma pretendents iesniegs informāciju (apliecinājumu) par politiski nozīmīgu/-ām personu/ām.

**3.2.** Apliecinām, ka uzņēmums ir tiesīgs nodrošināt iepirkuma priekšmeta izplatīšanu Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā, un garantijas saistības.

**3.3.** Esam iepazinušies ar tirgus izpētes dokumentāciju un atzīstam to par:

izpildāmu un to saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

pilnveidojamu:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka tirgus izpētes dokumentācija ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, kas tieši ir pilnveidojams vai kāda informācija ir neskaidra vai nepietiekoša* |

1. **IZPILDES NOSACĪJUMI**

**4.1.** Iepirkuma mērķis ir iegādāties Slāpekļa gāzes balonu (12x50L) saišķos(turpmāk – saišķis), kas paredzēta ūdeņraža stacijas darbības nodrošināšanai, kā arī inerta atmosfēras ūdeņraža ražošanas iekārtās nodrošināšanai, materiālu aizsardzībai no oksidēšanās un korozijas.

**4.2.** Ūdeņraža stacijā, iekārtu darbībai ir jānodrošina nepārtraukta slāpekļa padeve. Pastāvīgi objektā pieslēgts ražošanas nepieciešamībai ir 1 (viens) saišķis, savukārt, 1 (viens) saišķis nepieciešams nomaiņas procesam.

**4.3.** Slāpekļa tehniskā specifikācija, piegādes nosacījumi un apjoms:

1) Slāpekļa gāzes tīrība - 99,95%;

2) Slāpekļa gāzes spiediens - 300 bar;

3) Slāpekļa gāzes tilpums - 12x50L saišķis;

4) Mitrums H2O ne vairāk kā 40ppm;

5) Piegādes adrese - Vienības gatve 6, Rīga;

6) Pārvietošana piegādes vietā - Nepieciešams autokrāvējs;

7) Vienlaicīgi glabājamo saišķu skaits – viens līdz divi saišķi;

8) Provizoriskais patēriņš - līdz 3 (trīs) saišķiem mēnesī.

**4.4.** Piegādātājs piegādā 4.1. punktā norādīto saišķi pasūtījumā norādītajā piegādes vietā 1 (vienas) darba dienas laikā (ja piegāde nav iespējama norādītajā termiņā, lūdzam norādīt to 5.2. punktā).

**4.5.** Precei jānodrošina garantijas laiks ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus, skaitot no pušu abpusēji parakstīta pieņemšanas - nodošanas akta vai iesniegtās pavadzīmes saņemšanas.

**4.6.** Garantijas defektus piegādātājs novērš bez maksas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas brīža.

1. **LĪGUMA IZPILDES NOSACĪJUMI**

Ņemot vērā to, ka līguma slēgšana ir paredzēta uz 2 (diviem) gadiem, lūdzam norādīt sekojošu informāciju līguma sagatavošanai:

**5.1.** Termiņš vai periods, kurāpiegādātājs var nodrošināt piedāvājumā norādīto cenu - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**5.2.** Reālais saišķu piegādes termiņš no pasūtījuma veikšanas brīža (ja attiecināms) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**5.3.** Informācija par balonu saišķa savienojumu (reduktoru), lai piestiprinātu balonu paredzamajā vietā[[1]](#footnote-2) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**5.4.** Cita svarīga informācija, kas noderīga veiksmīgai līguma izpildei (piemēram, samaksas vai citi nosacījumi) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Cenu piedāvājums jānorāda zemāk norādītajām pozīcijām:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums | Mērvienība | Skaits | Cena, EUR bez PVN |
| Slāpekļa gāze, balonu saišķis 12X50 l | gab | 1 |  |
| Piegāde | gab | 1 |  |
| Bīstamo kravu maksa | gab | 1 |  |
| Slāpekļa gāzes balonu saišķa 12x50L taras 1 (vienas) dienas noma | tara | 1 |  |
| **Kopā, EUR bez PVN\*** | | |  |

*\*Cenā ir jābūt iekļautām izmaksām par balona saišķa piestiprināšanu pie pasūtītāja sistēmas, autokrāvēja pakalpojuma izmaksām, kā arī citam izmaksām, kas saistītas ar līguma priekšmeta izpildi.*

1. **KONTAKTINFORMĀCIJA**

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Margaritu Sotņikovu, mob.tel.: +371 27994038, e-pasts: [margarita.sotnikova@rigassatiksme.lv](mailto:margarita.sotnikova@rigassatiksme.lv).

**Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.**

1. Par tehnisku informāciju attiecībā uz balona saišķa stiprinājumu (reduktoru) pasūtītāja darba objektā lūdzam sazināties ar 7. punktā norādīto kontaktpersonu. [↑](#footnote-ref-2)