## Tehniskā specifikācija
Ģeogrāfiski atdalīta datu centra (Stretched cluster) risinājuma komponentes
N.p.k | Tehniskie rādītāji | Prasību minimālais līmenis | Piedāvātās tehnikas parametri | Norāde uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (links uz web resursu vai dokumentācijas lappuse)
1 | Datu glabātuves sistēma Nr.1 (2 gab.)
Datu glabātuves disku apjoms
1.1 | Disku tips | NVMe SSD
1.2 | Kopējais fiziskais disku apjoms | vismaz 3.8TB
1.3 | Disku skaits glabātuvē | vismaz 24 gab.
1.4 | Disku veids | Karsti maināmi
1.5 | Iespēja palielināt kopējo fizisko disku apjomu līdz | vismaz līdz 364TB
Datu glabātuves vadības modulis
1.6 | Vadības moduļu skaits | 2 gab.
1.7 | Datu aizsardzība | Glabātuvei jānodrošina nepārtraukta darbība divu disku vienlaicīgas atteices gadījumā RAID grupā
1.8 | Procesora tips | 64-bit 12-core
1.9 | Atmiņas apjoms | vismaz 64GB
1.1 | Ethernet pieslēguma skaits - 10G BASE-T | vismaz 2 gab.
1.11 | FC pieslēguma skaits - 32GB SFP+ | vismaz 4 gab.
1.12 | Iespēja pieslēgt papildu disku ietvaru ar NVMe SSD diskiem | Atbalsta
Datu glabāšanas sistēmas funkcionalitāte
1.13 | Vienlaicīgi izmantojamie piekļuves protokoli, nepieslēdzot glabātuvei citas iekārtas | FC, NVMe/FC, CIFS/SMB,NVMe/TCP, iSCSI, NFS, pNFS, S3
1.14 | Datu glabātuves funkcionē autonomi, vienlaikus sniedzot servisus | Atbalsta
1.15 | Dati tiek replicēti sinhroni starp abām datu glabātuvēm, pārraidei izmantojot Pasūtītājam pieejamos optisko dzīslu pārus. | Atbalsta
1.16 | Gadījumā, ja viens dzīslu pāris ir bojāts, datu glabāšanas sistēma turpina datu apmaiņu un servisa sniegšanu, izmantojot otru dzīslu pāri. | Atbalsta
1.17 | Gadījumā, ja viena datu glabātuve ir bojāta, otra datu glabātuve pārņem bojātās datu glabātuves funkcijas automātiski bez dīkstāves (datu glabātuves atradīsies dažādās lokācijās). Bojātas datu glabātuves funkciju pārņemšana nedrīkst ietekmēt datu pieejamību Microsoft Hyper-V klastera klientiem | Atbalsta
1.18 | Iespēja diskus apvienot loģiskās disku grupās un tajās veidot dažāda izmēra virtuālos diskus, kuru dati tiek vienmērīgi sadalīti pa visiem disku grupas diskiem | Atbalsta
1.19 | Kopējā virtuālo disku izdalīta kapacitāte var pārsniegt kopējo disku kapacitāti | Atbalsta
1.2 | Rezerves kopēšanas veids – momentuzņēmumi | Atbalsta
1.21 | Ne momentuzņēmuma veidošana, ne uzglabāšana datu glabātuvē nedrīkst ietekmēt datu glabāšanas sistēmas produktivitāti | Atbalsta
1.22 | Jānodrošina iespēja atjaunot virtuālo disku saturu no momentuzņēmumiem. | Atbalsta
1.23 | Izveido funkcionālas datu kopijas no momentuzņēmumiem, nerezervējot diska vietu, izmantojot FC, NVMe/FC, CIFS/SMB protokolus | Atbalsta
1.24 | Iespēja replicēt datus izmantojot Ethernet pieslēgumu sinhronā vai asinhronā režīmā neizmantojot papildu iekārtas vai programmatūru | Atbalsta
1.25 | Iespēja veikt datu rezerves kopijas uz S3 - AWS,AZURE, Google mākoņpakalpojuma servisos | Atbalsta
1.26 | Iespēja veikt konsistentus datu momentuzņēmumus aplikācijām un datu atjaunošanu no momentuzņēmumiem | Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server
1.27 | Vadības piekļuves protokoli (SSH/SSL) | Šifrēti
1.28 | Divu faktoru autentifikācija (2-FA) | Atbalsta
1.29 | Datu bloku dublēšanas novēršana, nepieslēdzot datu glabāšanas sistēmai papildu iekārtas un neizmantojot papildu programmatūru | Atbalsta
1.3 | Datu šifrēšana visam apjomam | Atbalsta
1.31 | Nodrošina datu piekļuves ātruma prioritizāciju pēc virtuālajiem diskiem (Quality of Service - QoS). | Atbalsta
1.32 | Virtuāla diska elastīga maiņa (palielināšana, samazināšana), netraucējot aplikāciju darbību | Atbalsta
1.33 | Datu glabāšanas sistēmas ražotāja programmatūra, kura nodrošina sistēmas uzraudzību, ātrdarbības atskaišu veidošanu. Ir pieejama vēsturiska informācija. Ja programmatūrai nepieciešams vadības serveris un tas nevar būt virtuāls (virtuāla mašīna), tad piedāvājumā jāiekļauj fizisku serveri. | Atbalsta
1.34 | Automātiski paziņojumi ražotajam un lietotājam par iekārtā konstatētu bojājumu vai detaļas atteici | Atbalsta
1.35 | Ļauj sadalīt datu glabāšanas sistēmas resursus starp dažādām administratīvajām grupām ar neatkarīgu resursu vadību un autentifikāciju, kas nodrošina datu drošību un neaizskaramību | Atbalsta
1.36 | Automātiska auksto datu bloku pārvietošana uz datu nesēju, izmantojot S3 protokolu (Data tiering). Veido auksto datu bloku datu repliku. | Atbalsta
1.37 | Virtuāla diska vai momentuzņēmuma dzēšanu apstiprina vairāki datu glabātuves administratori | Atbalsta
1.38 | Iespēja fiksēt ransomware uzbrukumu, novērst tā izplatīšanos un nodrošina ātru atkopšanu, tostarp automātisku momentuzņēmumu uzņemšanu un administratoru brīdināšanu, kad tiek konstatētas neparastas darbības ar failiem. | Atbalsta
1.39 | Licences | Pasūtītājam nav nepieciešams iegādāties papildu licences minētās funkcionalitātes darbināšanai bez ierobežojumiem.
2 | Datu glabātuves sistēma Nr.2 komplektācija (2 gab.)
Datu glabātuves disku apjoms
2.1 | Disku tips | HDD
2.2 | Kopējais fiziskais disku apjoms | vismaz 10TB
2.3 | Disku skaits glabātuvē | vismaz 12 gab.
2.4 | Disku veids | Karsti maināmi
2.5 | Iespēja palielināt kopējo fizisko disku apjomu līdz | vismaz 480TB
Datu glabātuves vadības modulis
2.6 | Vadības moduļu skaits | 2 gab.
2.7 | Datu aizsardzība | Glabātuvei jānodrošina nepārtraukta darbība divu disku vienlaicīgas atteices gadījumā RAID grupā
2.8 | Procesora tips | 64-bit 12-core
2.9 | Atmiņas apjoms | vismaz 32 GB
2.1 | Ethernet pieslēguma skaits - 10GBps SFP+ | vismaz 4 gab.
2.11 | Iespēja pieslēgt papildu disku ietvaru ar HDD diskiem | Atbalsta
II Datu glabāšanas sistēmas funkcionalitāte
2.12 | Vienlaicīgi izmantojamie piekļuves protokoli, nepieslēdzot glabātuvei citas iekārtas | FC, NVMe/FC, CIFS/SMB,NVMe/TCP, iSCSI, NFS, pNFS, S3
2.13 | Datu glabātuves funkcionē autonomi, vienlaicīgi sniedzot servisus | Atbalsta
2.14 | Iespēja diskus apvienot loģiskās disku grupās un tajās veidot dažāda izmēra virtuālos diskus, kuru dati tiek vienmērīgi sadalīti pa visiem disku grupas diskiem | Atbalsta
2.15 | Kopējā virtuālo disku izdalīta kapacitāte var pārsniegt kopējo disku kapacitāti | Atbalsta
2.16 | Rezerves kopēšanas veids – momentuzņēmumi | Atbalsta
2.17 | Ne momentuzņēmuma veidošana, ne uzglabāšana datu glabātuvē nedrīkst ietekmēt datu glabāšanas sistēmas produktivitāti | Atbalsta
2.18 | Atjauno virtuālo disku saturu no momentuzņēmumiem | Atbalsta
2.19 | Izveido funkcionālas datu kopijas no momentuzņēmumiem, nerezervējot diska vietu, izmantojot FC, NVMe/FC, CIFS/SMB protokolus | Atbalsta
2.2 | Iespēja replicēt datus izmantojot Ethernet pieslēgumu sinhronā vai asinhronā režīmā neizmantojot papildu iekārtas vai programmatūru | Atbalsta
2.21 | Iespēja veikt datu rezerves kopijas uz S3 - AWS, AZURE, Google mākoņservisos | Atbalsta
2.22 | Iespēja veikt konsistentus datu momentuzņēmumus aplikācijām un datu atjaunošanu no momentuzņēmumiem | Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server
2.23 | Vadības piekļuves protokoli (SSH/SSL) | Šifrēti
2.24 | Divu faktoru autentifikācija (2-FA) | Atbalsta
2.25 | Datu bloku dublēšanas novēršana nepieslēdzot datu glabāšanas sistēmai papildu iekārtas un neizmantojot papildu programmatūru | Atbalsta
2.26 | Datu šifrēšana visam apjomam | Atbalsta
2.27 | Nodrošina datu piekļuves ātruma prioritizāciju pēc virtuālajiem diskiem (Quality of Service - QoS) | Atbalsta
2.28 | Virtuāla diska elastīga maiņa (palielināšana, samazināšana), netraucējot aplikāciju darbību | Atbalsta
2.29 | Datu glabāšanas sistēmas ražotāja programmatūra, kura nodrošina sistēmas uzraudzību, ātrdarbības atskaišu veidošanu. Ir pieejama vēsturiskā informācijā. Ja programmatūrai nepieciešams vadības serveris un tas nevar būt virtuāls (virtuāla mašīna), tad jāiekļauj piedāvājumā fizisku serveri. | Atbalsta
2.3 | Automātiski paziņojumi ražotajam un lietotājam par iekārtā konstatētu bojājumu vai detaļas atteici | Atbalsta
2.31 | Ļauj sadalīt datu glabāšanas sistēmas resursus starp dažādām administratīvajām grupām ar neatkarīgu resursu vadību un autentifikāciju, kas nodrošina datu drošību un neaizskaramību | Atbalsta
2.32 | Datu glabāšanas sistēma pārvieto aukstos datu blokus uz Datu glabāšanas sistēmu Nr.2 izmantojot S3 protokola (Data tiering) atbalstu | Atbalsta
2.33 | Virtuāla diska vai momentuzņēmuma dzēšanu apstiprina vairāki datu glabātuves administratori | Atbalsta
2.34 | Iespēja fiksēt ransomware uzbrukumu, novērst tās izplatīšanos un nodrošināt ātru atkopšanu, tostarp automātisku momentuzņēmumu uzņemšanu un administratoru brīdināšanu, kad tiek konstatētas neparastas darbības ar failiem. | Atbalsta
2.35 | Licences | Pasūtītājam nav nepieciešams iegādāties papildu licences minētās funkcionalitātes darbināšanai bez ierobežojumiem.
3 | Serveris (8 gab.)
Šasija
3.1 | Korpusa prasības | montējams 19 collu statnē (rack-mount) 1U, ar nepieciešamajiem montāžas piederumiem, komponentes iespējams nomainīt bez papildu darbarīkiem
3.2 | Barošanas bloku skaits | vismaz 2 gab. rezervēti (redundant), karsti maināmi ("hot-swap"), atbilst energoefektivitātes klasei vismaz 80 Plus Platinum
3.3 | Barošanas bloka jauda | vismaz 1050W vai arī pietiekamu jaudas apjomu, lai nodrošinātu servera darbību, ja operatīvā atmiņa tiktu palielināta līdz maksimāli iespējamajam apjomam
3.5 | Ventilatori | Karsti maināmi (Hot-plug); Rezervēti (Redundant)
Mātes plate
3.6 | Papildu prasības | Jāatbalsta UEFI (Secure Boot and Compatibility Support Module); Jānodrošina TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
Procesori
3.7 | Serverī iekļauto procesoru skaits | 2 gab.
3.8 | Procesora tips | Intel 8358 2.6GHz/250W 32C/48MB DDR4 3200MHz vai ekvivalents
Operatīvā atmiņa
3.9 | Serverī iekļauto operatīvās atmiņas moduļu kopējais apjoms | Vismaz 2048 GB LRDIMM DDR4 komplektācijā no 128GB LRDIMM atmiņas moduļiem.
3.1 | Operatīvās atmiņas moduļu ātrums | ne mazāk kā 3200 MT/s
3.11 | Kopējais operatīvās atmiņas apjoms, ko iespējams ievietot serverī | vismaz 4 TB
Cietie diski
3.12 | Serverī iekļauto cieto disku prasības | Vismaz 2 gab. vismaz 240GB lieli M.2 diski
3.13 | Papildu prasības | Karsti maināmi (Hot-plug)
Cieto disku kontrolieris
3.14 | Serverī iekļauto cieto disku kontrolieru prasības | 1 gab.
3.15 | Atbalstītie cieto disku RAID slēgumu veidi | RAID 1
Papildu komponentes
3.16 | Tīkla karte | 1 gab. ar 4x SFP+ portiem un vismaz 10/25Gbit/s saskarnes ātrumu
3.17 | Tīkla karte | 1 gab. ar 2xFC portiem un vismaz 32G/s saskarnes ātrumu. SFP ir ieklāuti
3.18 | USB saskarnes | Ne mazāk kā 2 gab.
3.19 | Savietojamība ar operētājsistēmām | Vismaz Linux kernel 5.xx 64bit, Ubuntu 22.04 LTS, Windows server 2019, Windows server 2022
Centralizēta serveru pārvalrība
3.2 | Attalināta servera pārvaldība, virtual CD, servera ekrāna pārvaldība | 8 serveriem
3.21 | Enerģijas politikas pārvaldība serveriem | 8 serveriem
3.22 | Problēmu novēršanas paātrināšana, izmantojot aparatūras saderības brīdinājumus ar OS, proaktīvus RMA (Return Merchandise Authorization) un automātisku žurnālfailu apkopošanu un augšupielādi, izmantojot ražotāja tehniskās palīdzības centru | 8 serveriem
3.23 | Serveru pārvaldība izmantojot politiku balstītas konfigurācijas, kur ietilpst BIOS, Boot Order iestatījumi. Tīkla adapteru konfigurācija, SAN adapteru konfigurācija | 8 serveriem
3.24 | Serveru firmware pārvaldība | 8 serveriem
4 | SAN komutators (4 gab.)
4.1 | Atbalstītais portu ātrums | vismaz 8G/16G/32G
4.2 | Portu skaits | vismaz 4 gab.
4.3 | 32G SFP multimode skaits | vismaz 24 gab.
4.4 | Komutatoru kopējā caurlaidība | vismaz 1.5-Tbps
4.5 | Dzesēšana | porta sānu izplūde
4.6 | NVMe protokola atbalsts | Atbalsta
4.7 | Licences | Pasūtītājam nav nepieciešams iegādāties papildu licences minētās funkcionalitātes darbināšanai bez ierobežojumiem.
5 | Vispārējās prasības risinājumam
5.1 | Tīkla vadi 25GBASE-CU SFP28 Cable 3 Meter | 32 gab.
5.2 | Tīkla vadi FC ar LC-LC konektoriem | 16 gab.
5.3 | Operētājsistēmu atbalsts | vismaz MS Windows server, datu apmaiņas protokols FC
5.4 | Barošana | Katrai risinājumā iekļautai iekārtai jānodrošina rezervēta barošana - 2 gab. barošanas bloki, karsti maināmi, 220V 50Hz
5.5 | Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda ražotāja kodi piedāvātajām iekārtām un tās sastāvā iekļautajām iekārtām/komponentēm, kā arī jābūt pievienotai pilnai ražotāja dokumentācijai (elektroniskā formātā), kur var pārbaudīt piedāvāto iekārtu un tās komponenšu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. | Obligāti
6 | Instalācija un konfigurācija
6.1 | Pretendents veic visu piegādājamo tehnikas vienību uzstādīšanu, sagatavošanu darbam un pieslēgšanu pasūtītāja datortīklam, stretch cluster slēgumā. Konfigurācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Iekārtu uzstādīšanas vieta - Rīga.
6.2 | Pasūtītāja darbinieku apmācību par piegādāto risinājumu (vismaz 5 darbinieku apmācības)
7 | Atbalsta serviss | Minimālās prasības
7.1 | Apkalpošanas periods | 5 gadi
7.2 | Reakcijas laiks apkalpošanas periodā uz problēmas pieteikumu darba laikā, darba dienā no plkst. 8.00 līdz 17.00 | ne mazāk kā 4 darba stundu laikā
7.3 | Rezerves daļu nomaiņas laiks apkalpošanas periodā | ne vēlāk kā 24 darba stundu laikā
7.4 | Pretendenta noliktavā atrodas rezerves daļas piedāvātās tehnikas remontam un garantijas apkalpošanai (tiesības pārliecināties par tehnikas pieejamību pretendenta noliktavā) | Ir
7.5 | Telefona konsultācijas un konsultācijas vizītes laikā | 8x5 no 8:00 - 17:00
7.6 | Atbildes sniegšanas laiks uz jautājumiem | ne ilgāk kā 8 darba stundu laikā
7.7 | Piekļuve servisa portālam, kurā apskatāma servisa izpildes gaita | Ir
7.8 | Apmaksāta sistēmas uzturēšana pēc pieprasījuma | vismaz 6 stundas mēnesī
7.9 | Sistēmas skaņošana pēc pieprasījuma saņemšanas | ne ilgāk kā 8 darba stundu laikā
7.1 | Aparatūras bojājumu novēršana pēc pieprasījuma saņemšanas | ne ilgāk kā 24 darba stundu laikā
7.11 | Informēšana par produktu jauninājumiem | Ir

## Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājuma apkopojums
Nr. | Prece/pakalpojums | Skaits, gab. | Preces/pakalpojuma nosaukums | Ražotāja kods | Vienības cena EUR bez PVN | Kopā cena EUR bez PVN
1 | Datu glabātuves sistēma Nr.1 | 2
2 | Datu glabātuves sistēma Nr.2 | 2
3 | Serveris | 8
4 | SAN komutators | 4
5 | Tīkla vadi 25GBASE-CU SFP28 Cable 3 Meter | 32
6 | Tīkla vadi FC ar LC-LC konektoriem | 16
7 | Instalācijas darbi, konfigurēšana | 1
8 | Apmācības (vismaz 5 dabrinieki) | 1
9 | Atbalsta serviss (5 gadi) | 1
Projekta kopējā summa EUR bez PVN: | [5 empty] | 0