## Nožogojums
Būvniecības tāme
Teritorijas nožogojuma un vārtu izbūve
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Ūdeņraža ražošanas un uzpildes stacijas teritorijas nožogošana
Būves nosaukums |  | Teritorijas nožogojums un vārti
Objekta adrese |  | Vienības gatve 6, Rīga
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz pasūtītāja skicēm. Tāmes izmaksas _____ euro. | [14 empty] | Tāme sastādīta ____.gada __._________
* Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta Ekvivalentu tabula.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Teritorijas nožogojums
Demontāžas darbi
1 | Līg.cena | Esošā nožogojuma demontāža, nogādāšana līdz būvgružu konteineram | t.m. | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Demontējamā nožogojuma, asfalta, grunts u.c. būvgružu utilizācija | m3 | 72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Esošo koku (aptuveni 10m un 15m augstu) ciršana un koku celmu frēžēšana, utilizācija | gab | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nožogojuma un vārtu montāžas darbi
4 | Līg.cena | Asu nospraušana | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Ielas bruģa demontāža (esošs) žoga staba vietās | m2 | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Ielas asfalta seguma demontāža žoga stabu vietās | m2 | 37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Caurumu urbšana žoga stabiem 75 cm dziļumā | gab | 72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Kvadrātveida metāla žoga rindas staba 40x60x1.5x2400 mm Nylofor 3D* vai ekvivalenta montāža, stabu iebetonē (betona marka C20/25) 75 cm dziļumā, to galiem uzmontē plastikāta uzlikas. Stabu krāsa Ral 7016 tumši pelēks | gab | 59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Kvadrātveida metāla žoga stūra staba 60x60x1.5x2400 mm Nylofor 3D Betafence* vai ekvivalenta montāža, stabu iebetonē (betona marka C20/25) 75 cm dziļumā, to galiem uzmontē plastikāta uzlikas. Stabu krāsa Ral 7016 tumši pelēks | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Kvadrātveida metāla žoga vārtu stabu 80x80x10x2400 mm Nylofor 3D Betafence* vai ekvivalenta montāža, stabu iebetonē (betona marka C20/25) 75 cm dziļumā, to galiem uzmontē plastikāta uzlikas. Stabu krāsa Ral 7016 tumši pelēks. | gab | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Kvadrātveida metāla žoga vārtu stabu 120x120x12x2400 mm Nylofor 3D Betafence* vai ekvivalenta montāža, stabus iebetonē (betona marka C20/25) 75 cm dziļumā, to galiem uzmontē plastikāta uzlikas. Stabu krāsa Ral 7016 tumši pelēks. | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Žoga paneļu 2500x1730 h mm (stiepļu acs izmērs 200x50 mm, horizontālās stieples ᴓ5 mm x 2 gab. ar soli 200 mm, vertikālās stieples ᴓ5 mm ar soli 50 mm ) Nylofor 3D Betafence vai ekvivalenta montāža, kuri tiek stiprināti ar speciāliem stiprinājumiem (uz vienu stabu minimums 3 gab). Žoga krāsa Ral 7016 tumši pelēks. | gab | 64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Žoga vārtu V-1 divviru (verami) montāža 4000x1730h mm, vārtiem iestrādāta slēdzene un 4 eņģes. Vārtu krāsa Ral 7016 tumši pelēks. Vārti slēdzami ar atslēgu (slēdzene komplektā). | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Žoga gājēju vienviru vārtiņu V-2 (verami) montāža 1000x1730h mm uz ūdeņraža ražošanas un uzpildes stacijas teritorijas pusi, vārtiem iestrādāta slēdzene un 2 eņģes. Vārtu krāsa Ral 7016 tumši pelēks. Vārti slēdzami ar elektronisko piekļuves atslēgu. | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Žoga gājēju vienviru vārtiņu (verami) montāža 1000x1730h mm uz trolejbusa parka teritoriju, vārtiem iestrādāta slēdzene un 2 eņģes. Vārtu krāsa Ral 7016 tumši pelēks. (Vārti slēdzami ar elektronisko piekļuves atslēgu) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | Žoga divviru (verami) vārtu V-3 un V-4 montāža 5000x1730h mm ar iestrādātu slēdzeni un 4 eņģēm. Vārtu krāsa Ral 7016 tumši pelēks. Vārti slēdzami ar atslēgu (slēdzene komplektā). | kompl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | Žoga vārtu V-5 (bīdāmi, mehāniski atverami) 5000x1730h mm montāža. Vārtu krāsa Ral 7016 tumši pelēks. Vārti slēdzami ar atslēgu (slēdzene komplektā). | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.cena | Betonē pamatu (1800x500x1100h) vārtu V-5 mehānismam. | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.cena | Ierīko bruģakmens apmales 1000X200X50 mm. Izrok grunti pamatnes izbūvei, ietves apmales tiek uzstādītas uz betona B15 kārtas, kuras biezums no apmales apakšas un sāniem ir 10 cm. | gab | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.cena | Ierīko gājēju celiņu no betona bruģakmens. Izrok grunti pamatnes izbūvei, veido pamatni no 20-40 mm dolomīta šķembām (b=10 cm), noblietē ar 90 kg vibroplati, zem bruģakmens veido 20 cm biezu 0-2 mm smilts slāni, liek pelēkos bruģakmeņus (90x120x60 mm) Prizma vai ekvivalentus nepieciešamajā rakstā (atstarpes 3-5 mm), ieslauka bruģakmens starpās skalotu smilti un blietē ar vibroplati šķersvirzienā un garenvirzienā, vēlreiz ieslauka bruģakmens starpās skalotu smilti. Izbūvētā gājēju celiņa apmales pieber ar grunti, nolīdzina, apzaļumo. | m2 | 8
Vājstrāvas tīkli
21 | Līg.cena | IP66 Ārtelpu Dubultsienu skapja montāža 19*, 16U, W=600mm D=400mm H=915mm. | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.cena | 19' FO izvelkams paneļa OFBB 1U 24xSC Porti (12xSC Duplex)* vai ekvivalenta ar kaseti montāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.cena | 19' rozešu bloka PDU 8-vietīga 3x1.5/2m montāža ( krāsa: melna) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.cena | 19' kabeļu organizātora montāža ielas skapjos | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.cena | Optiskas šķiedras pigtail SC/UPC. SM 9/125 G652D (OS2)* vai ekvivalentu 1m metināšana | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.cena | Optiskais adaptera SM. SC/SC. Duplex* vai ekvivalenta montāža | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.cena | PATCH CORD FO savienotājvada SC/UPC-SC/UPC SM 9/125 G652D (OS2) Simplex* 0.5m vai ekvivalenta montāža | gab. | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.cena | Metāla korpusa 400 x 600 x 200 mm (P x A x D) ar stiprinājuma plāksni IP66 montāža kontakttīklu balstā | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.cena | Rozešu bloka (2 rozetes), IP67 uzstādīšana āra skapjos | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.cena | 8 šķiedru Single Mode optikas kabeļa ar trosi montāža (ārējais) kontakttīkla balstos. Paredzēt visus mehānismus darba veikšanai. | m | 160 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.cena | FTP ārtelpu Cat5e kabeļa montāža kontakttīkla balstos. Paredzēt visus mehānismus darba veikšanai. | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.cena | Metāla troses, 3mm montāža kontakttīkla balstos. Paredzēt visus mehānismus darba veikšanai. Troses stiprināt pie katra balsta, trases ceļā. | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.cena | Konvertora MINI 10/100/1000Mbps - SM Duplex SC 1310nm 20km* vai ekvivalenta uzstādīšana | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.cena | Kabeļa CYKY 3x1.5mm². 450/750V* vai ekvivalenta montāža ( melns, ārējiem darbiem) kontakttīkla balstos un uz žoga. Paredzēt visus mehānismus darba veikšanai. | m | 160 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.cena | Switch HP Aruba 2530-8-PoE+ 10/100 8P.+2SFP* uzstādīšana kontakttīkla balstos. Paredzēt visus mehānismus darba veikšanai. | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.cena | SFP-1GB SM moduļa HPE Aruba compatible* uzstādīšana kontakttīkla balstos. Paredzēt visus mehānismus darba veikšanai. | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.cena | 8 Portu Fast Ethernet nepārvaldīta PoE komutatora DS-3E0310HP-E vai ekvivalenta uzstādīšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.cena | IP kameras HikVision DS-2CD2047G2, 2.8mm* uzstādīšana kontakttīkla balstos. Paredzēt visus mehānismus darba veikšanai. | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.cena | IP kameras HikVision DS-2CD2T46G2, 6mm* uzstādīšana kontakttīkla balstos. Paredzēt visus mehānismus darba veikšanai. | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Līg.cena | Montāžas kārbas DS-1280ZJ-M* vai ekvivalentas montāža | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Līg.cena | 16-kanālu NVR HikVision videoreģistrātors ar 16 PoE portiem* uzstādīšana. | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Līg.cena | Cietā diska 4TB WD Purple* vai ekvivalenta uzstādīšana (paredzētais uzskaites laiks 24/7) | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Līg.cena | Piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšana vārtiņiem (no stāvvietas Vienības gatves pusē). Piekļuves kontroles sistēmai jāatbilst RP SIA "Rīgas Satiksme" prasībām. | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Līg.cena | Papildmateriāli (stiprinājumi, savilcēji, montāžas kārbas, skrūves, u.c.) montāžai | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Līg.cena | Betona pamatnes (priekš ārtelpas dubultsienas skapja) izbūve. Betona pamatnei augšējai daļai jābūt 10 cm virs zemes. Betona C20/25 pamatne 700x500x1160h, zem tās veidot blietētas smilts 10 cm un šķembu 20/40 mm 10 cm pamatni. | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Līg.cena | Kabeļu marķēšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Līg.cena | Programmēšanas darbi (piekļūves kontrole, Switch Aruba, videonovērošana) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Līg.cena | Izpilddokumentācijas izstrāde. Izpildshēmas, iekārtu izvietojuma shēma, paroles pārskati, iekārtas dokumentācija, pases (viens papīra eksemplārs un viens elektroniskā veidā). | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentācija
49 | Līg.cena | Dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana un atļauju/saskaņojumu/atzinumu saņemšana būvdarbu procesa nodrošināšanai un nodošanai ekspluatācijā (atzīme par būvdarbu uzsākšanu un būvdarbu pabeigšanu paskaidrojuma rakstā, rakšanas darbu atļaujas, darba vietas aprīkojuma shēmas) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Līg.cena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, Rīgas pilsētas būvvaldē reģistrēts izpildmērījuma plāns) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis: |  |  | % | 23.59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi: |  |  | % | [11 empty] | 0
t. sk. darba drošība: | [14 empty] | 0
Peļņa: |  |  | % | [11 empty] | 0
Kopā: | [14 empty] | 0
PVN: |  |  | % | 21 | [10 empty] | 0
Pavisam kopā: | [14 empty] | 0
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, kā arī saskaņā ar pielikumā pievienotām skicēm.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas, iekraušanas un izkraušanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Ekvivalenti
PIEDĀVĀTIE EKVIVALENTI
Ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Lokālās tāme un pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Tāmes pozīcijā norādītais produkts (materiāls/zīmols, modelis, marka, utt.) | Tāmes pozīcijā norādītais produkts ekvivalenta nosaukums (marka) | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām