1.pielikums

„Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, ugunsdrošības pakalpojumu

sniegšana un ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējumu piegāde”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana un ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējumu piegāde*

**Pasūtītājs:** Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs 40003619950 (turpmāk – Pasūtītājs).

**Līguma termiņš:** 2 (divi) gadi.

**Garantijas termiņš:** 1 (viens) gads. Jānodrošina garantiju sniegtajā Pakalpojuma izpildes laikā sniegtajiem pakalpojumiem un piegādātajām precēm, veiktajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un izejvielām.

1. **Vispārējās prasības:**
   1. Ugunsdzēsības aparātu (turpmāk – UA) tehniskā apkope:
      1. Objektos (ēkās un teritorijās; sk. pielikumu Nr. 4);
      2. Transportlīdzekļos;
   2. Ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana;
   3. Ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējuma piegāde.
2. **Prasības UA tehniskai apkopei:**
   1. UA tehnisko apkopi izpildītājs veic atbilstoši ražotāja un Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”;
   2. UA tehniskā apkope ir veicama Pasūtītāja objektos;
   3. Izpildītājs pakalpojumu sniedz mobilā UA tehniskās apkopes vietā, kas sertificēta atbilstoši LVS 402:2020 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” prasībām;
   4. Pārnēsājamo UA apkopi veic atbilstoši LVS EN 3-7 „Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti. 7. daļa: Īpašības, veiktspējas prasmes un testēšanas metodes” noteiktajām prasībām;
   5. Objektā izvietoto UA savākšanu, transportēšanu uz pakalpojuma sniegšanas vietu un transportēšanu atpakaļ uz objektu pēc pakalpojuma sniegšanas un UA izvietošanu objektā tiem paredzētajās vietās, saskaņā ar objekta evakuācijas plānu vai UA izvietojuma sarakstu, veic Izpildītājs;
   6. Ja UA tehniskās apkopes gaitā tiek konstatēts, ka UA nav derīgs ekspluatācijai, Izpildītājs veic UA remontu;
   7. Izpildītājs veic UA atvēršanu, korpusa iekšpuses un pulvera pārbaudi;
   8. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam jānodrošina Pakalpojuma sniegšanu šādos termiņos:
      1. Pasūtītāja objektos izvietotajiem UA – iepriekš saskaņojot, 1 (viena) kalendārā mēneša laikā, kurā beidzas UA tehniskās apkopes derīguma termiņš;
      2. Transporta līdzekļu rezerves fonda UA – 2 (divu) darba dienu laikā, no Pasūtītāja pieprasījuma brīža.
3. **Prasības ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanai:**
   1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājs sniedz šādus ugunsdrošības pakalpojumus:
      1. Praktiskās evakuācijas un rīcības ugunsgrēka gadījumā organizēšanu, vadīšanu un novērošanu;
      2. Praktiskās apmācības ugunsdzēsības aparātu lietošanā;
      3. Praktiskās apmācības ugunsdzēsības ūdensapgādes krānu lietošanā;
      4. Ugunsdrošības prasību ievērošanas audits Pasūtītāja objektos;
      5. Izgaismoto evakuācijas zīmju tehniskā pārbaude, remonts un nomaiņa;
      6. Ugunsdzēsības krānu pārbaude atbilstoši LVS NE 671-3 prasībām; ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudi, apkopi veikt pretendenta darbiniekiem, kas apguvuši nepieciešamo apmācību, apgādāti ar nepieciešamo inventāru;
      7. Ugunsdzēsības hidrantu pārbaude, akta sastādīšana;
      8. Mākslīgo ūdens ņemšanas vietu pārbaude, akta sastādīšana;
      9. Evakuācijas plānu izstrāde;
      10. Ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrāde;
      11. Objektu civilās aizsardzības shēmu izstrāde.
4. **Prasības ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējuma piegādei:**
   1. Ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējuma (turpmāk – Prece) piegāde notiek pa daļām saskaņā ar Preces pasūtījumu, ko veic Pasūtītāja pilnvarotā persona, nosūtot Izpildītājam pasūtījumu (turpmāk – Pasūtījums) uz Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi, norādot Preces daudzumu, piegādes vietu (Piegādes adreses liela izmēra precēm (āra ugunsdzēsības stendi un ugunsdzēšamie aparāti 25 kg, 50 kg, 20 l) noteiktas: Kleistu iela 28, Jelgavas iela 37, Brīvības ielu 191, Augusta Spariņa iela 1, Ganību dambis 32, Fridriķa iela 2, Vestienas iela 35, Rīga) un citu nepieciešamo informāciju.
   2. Izpildītājs piegādā Preci pasūtījumā norādītajā piegādes vietā, kuru noteikusi Pasūtītāja pilnvarotā persona, 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.
   3. Pasūtītāja pilnvarotā persona, pieņemot no Izpildītāja Preci, 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda tās daudzuma un kvalitātes atbilstību Līguma noteikumiem un pavadzīmē – rēķinā norādītajam. Atbilstības gadījumā Pasūtītājs paraksta pavadzīmi – rēķinu.
   4. Ja tiek konstatēts, ka Preces veids vai daudzums neatbilst dokumentiem, no pavadzīmes – rēķina nepiegādātās Preces tiek svītrotas vai tiek veikti labojumi Preču daudzumā, un veikts pavadzīmes – rēķina pārrēķins – novērtējums naudas izteiksmē.
   5. Ja Prece ir neatbilstošā kvalitātē vai konstatējama citāda neatbilstība, Pasūtītāja pilnvarotā persona 5 (piecu) darba dienu laikā par konstatētajiem trūkumiem sastāda reklamācijas pieteikumu un nosūta to Izpildītāja pilnvarotajai personai uz elektroniskā pasta adresi. Tādā gadījumā, tiek uzskatīts, ka Preces piegāde nav veikta un Pasūtītājs, ja minētie trūkumi netiek novērsti Preces piegādes termiņa ietvaros vai Izpildītājs nepierāda, ka reklamācijas pieteikumā norādītie trūkumi vai neatbilstības nav pamatoti, tiek piemērots līgumsods atbilstoši līguma nosacījumiem.
   6. Ja tiek konstatēti Preces trūkumi vai neatbilstības, Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā jāveic atbilstošas Preces piegāde vai, ja ir piegādāts neatbilstošs Preces daudzums, atlikušo Preču piegāde. Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā par saviem līdzekļiem izvest neatbilstošo Preci no Pasūtītāja teritorijas.
   7. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc reklamācijas pieteikuma saņemšanas jāatsūta rakstisks paskaidrojums par reklamācijā norādītajām neatbilstībām. Izpildītājam ir tiesības atsūtīt savu pārstāvi reklamācijas pieteikumā norādīto neatbilstību novērtēšana

**OBJEKTU ADRESES**

(Rīgas valstspilsētas robežās)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ganību dambis 32 (1. trolejbusu parks) | 40. Vesetas iela 21 (apakšstacija) |
| 2. Jelgavas iela 37 (2. trolejbusu parks) | 41. Hipokrāta iela 3A (galastacija) |
| 3. Vienības gatve 16 (2. trolejbusu parks) | 42. Dzelzavas iela 105 (galastacija) |
| 4. Fridriķa iela 2 (3. tramvaju depo) | 43. J. Endzelīna iela 11 (galastacija) |
| 5. Augusta Spariņa iela 1 (4. tramvaju depo) | 44. Biķernieku iela 52 (galastacija) |
| 6. Brīvības iela 189 (Ceļu saimniecība) | 45. Vienības gatve 12 (ūdeņraža stacija) |
| 7. Brīvības iela 191 (5. tramvaju depo) | 46. Kronvalda bulvāris 7A (apakšstacija) |
| 8. Kleistu iela 28 (6. autobusu parks) | 47. Uzvaras bulvāris 11A (apakšstacija) |
| 9. Kleistu iela 29 (auto transporta saimniecība) | 48. Brīvības iela 191 (apakšstacija) |
| 10. Vestienas iela 35 (7. autobusu parks, administrācijas ēka) | 49. Abrenes iela 13 (apakšstacija) |
| 11. Ezermalas iela 32 (tenisa korti) | 50. Ceļinieku iela 5 (apakšstacija) |
| 12. Atgāzenes iela 20 (auto transporta saimniecība) | 51. Alīses iela 7A (apakšstacija) |
| 13. Atgāzenes iela 24A (auto transporta saimniecība) | 52. Bērzupes iela 9B (apakšstacija) |
| 14. Dambja iela 2A (auto transporta saimniecība) | 53. Ezermalas iela 13A (apakšstacija) |
| 15. Kr. Valdemāra 5A (pazemes autostāvvieta) | 54. Dainas iela 2 (apakšstacija) |
| 16. Prāgas iela 1 (klientu apkalpošanas centrs) | 55. Brīvības iela 349A (apakšstacija) |
| 17. Kurzemes prospekts 137 (klientu apkalpošanas centrs, galastacija) | 56. Ķengaraga iela 3A (apakšstacija) |
| 18. Brīvības iela 384B (klientu apkalpošanas centrs, galastacija) | 57. Bukultu iela 5 (apakšstacija) |
| 19. Stacijas laukums 2 (klientu apkalpošanas centrs) | 58. Fridriķa iela 2 (apakšstacija) |
| 20. Spīķeru iela 1 (galastacija) | 59. Gustava Zemgala gatve 55A (apakšstacija) |
| 21. Murjāņu iela 58 (galastacija) | 60. Pūpolu iela 14 (apakšstacija) |
| 22. Rūsiņa iela 3 (galastacija) | 61. Slokas iela 54B (apakšstacija) |
| 23. Atlantijas iela 29 (galastacija) | 62. Aviācijas iela 1A (apakšstacija) |
| 24. Līvciema iela 48 (galastacija) | 63. Madonas iela 30 (apakšstacija) |
| 25. Parādes iela 36A (galastacija) | 64. Vienības gatve 14 (apakšstacija) |
| 26. Latgales iela 270 (galastacija) | 65. Vagonu iela 31 (apakšstacija) |
| 27. Bauskas iela 149A (galastacija) | 66. Mūkusalas iela 66A (apakšstacija) |
| 28. Kuldīgas iela 58 (galastacija) | 67. Kooperatīva iela 18A (apakšstacija) |
| 29. Tapešu iela 50A (galastacija) | 68. Hipokrāta iela 2A (apakšstacija) |
| 30. Baltā iela 2A (galastacija) | 69. Biķernieku iela 113B (apakšstacija) |
| 31. Meža prospekts 1A (galastacija) | 70. Ieriķu iela 92 (apakšstacija) |
| 32. Kurzemes prospekts 110A (galastacija, apakšstacija) | 71. Lāčplēša iela 79A (apakšstacija) |
| 33. Brīvības iela 409A (galastacija) | 72. Kuldīgas iela 56 (apakšstacija) |
| 34. Pulkveža Brieža iela 47 (galastacija) | 73. Zunda krastmala 1A (apakšstacija) |
| 35. Pērnavas iela 55A (galastacija) | 74. Kurpnieku iela 2 (apakšstacija) |
| 36. Stirnu iela 65A (galastacija) | 75. Kroņu iela 19 (apakšstacija) |
| 37. Višķu iela 12A (galastacija) | 76. Jenotu iela 9A (apakšstacija) |
| 38. Katlakalna iela 10 (galastacija) | 77. Brāļu Kaudzīšu iela 20 (apakšstacija) |
| 39. Lidoņu iela 6 (galastacija) |  |