# Vispārīgās vienošanās

1.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Piegādātājs piegādā dabas gāzi valsts Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Rīgas Satiksme” (turpmāk - Lietotājs) īpašumā un pārvaldīšanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, sekojošās adresēs (turpmāk - Objektu saraksts):

Piegādes apjoma sadalījums pa objektiem:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gazificētā objekta adrese | Prognozējamais gāzes patēriņš vienam gadam (m3) | Prognozējamais gāzes patēriņš vienam gadam (MWh) | Objekta tirgus numurs | Atļautā maksimālā dabasgāzes padeves slodze, m3/h | Izmantošanas mērķis |
| Vestienas iela 35, Rīgas valstspilsēta | 697130 | 7495 | A004981608 | 715 | Apkures un karstā ūdens nodrošināšana |
| Vestienas iela 35, Rīgas valstspilsēta | 28685 | 302 | A005888364 | 146,45 | Infrasarkano sildītāju un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai |
| Jelgavas iela 37, Rīgas valstspilsēta | 273693 | 2943 | A005174394 | 354,6 | Apkures, infrasarkano sildītāju un karstā ūdens nodrošināšana |
| Ezermalas iela 32, Rīgas valstspilsēta | 6877 | 72 | A004132748 | 10 | Apkures un karstā ūdens nodrošināšana |
| Brīvības iela 191, Rīgas valstspilsēta | 3334 | 35 | A005174383 | 100 | Tehnoloģiskā procesa nodrošināšana |
| Atgāzenes iela 24A, Rīgas valstspilsēta | 6273 | 66 | A004707400 | 10 | Apkures un karstā ūdens nodrošināšana |
| Rūsiņa iela 3, Rīgas valstspilsēta | 8451 | 89 | A005233323 | 6 | Apkures un karstā ūdens nodrošināšana |
| Vienības gatve 6, Rīgas valstspilsēta | 147148 | 1550 | A005898413 | 90 | Tehnoloģiskā procesa nodrošināšana |
| Tipogrāfijas iela 1, Rīgas valstspilsēta | 30946 | 333 | A005174409 | 65 | Apkures un karstā ūdens nodrošināšana |

1. Lietotājam ir tiesības Objektu sarakstu papildināt ar citiem objektiem vai izslēgt objektus no Objektu saraksta.
2. Norādītajiem prognozētajiem patēriņa apjomiem ir informatīvs raksturs. Līguma darbības laikā dabasgāzes Piegādātājam jāiegādā dabasgāzi Lietotājam nepieciešamajā apjomā. Lietotājs ir tiesīgs iepirkt tādu dabasgāzes apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai. Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt iepērkamo dabasgāzes daudzumu, ņemot vērā attiecīgā gazificētā objekta vajadzības atkarībā no gada sezonas un laika apstākļiem. Lietotājam nav pienākums pilnībā izmantot norādīto patēriņu un Piegādātājam nav tiesību šajā sakarā piemērot līgumsodus vai citas sankcijas. Ja līguma darbības laikā patēriņš ir mazāks par plānoto, Piegādātājam nav tiesību piemērot paaugstinātus tarifus u.c.
3. Lietotāja saņemto dabasgāzes daudzumu uzskaita ar atbilstoši verificētām mērierīcēm.
4. Apkures sezonas uzsākšanas un beigu termiņu nosaka Lietotājs, un Piegādātājs nav tiesīgs celt jebkāda veida pretenzijas šajā sakarā.
5. Par dabasgāzes piegādes pārtraukumu sakarā ar plānotu dabasgāzes sistēmu atvienošanu Piegādātājs, ja šāda informācija ir tā rīcība, elektroniski nosūta paziņojumu Pasūtītājam uz Iepirkuma līgumā norādīto kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi, brīdina Lietotāju ne vēlāk kā 5 darba dienas iepriekš.
6. Piegādātājs nodrošina dabasgāzes piegādi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

# Vispārīgās vienošanās

2.pielikums

## CENU APTAUJA Nr.\_\_\_\_

202\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lūdzu iesniegt cenu piedāvājumu kārtējā Iepirkuma līguma piešķiršanai, aizpildot šī pasūtījuma cenu sadaļu, saskaņā ar 202\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.\_\_\_\_.

Plānotais dabasgāzes piegādes apjoms piegādes periodam: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Piegādes periods tiek skaitīts no: \_\_\_\_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **Piedāvātā līgumcena par dabas gāzes piegādi EUR/MWh\*** | Nav jāpilda tirgus izpētes periodā |

\*Piedāvātajā dabasgāzes pārdošanas cenā (uzcenojumā) iekļauj visus izdevumus un izmaksas, kas saistīti ar līguma izpildei nepieciešamo balansēšanas pakalpojumu, dabasgāzes uzglabāšanu un maksu par pārvades sistēmas pakalpojumu – pārvades jaudu. Piedāvātajā dabasgāzes pārdošanas cenā netiek ietvertas dabasgāzes biržas cena - TTF NATURAL GAS INDEX (TTFI) indekss, kurš publicēts https://www.theice.com/marketdata/reports/282 TTF NATURAL GAS INDEX (TTFI) un tiek noteikts pēdējā tirdzniecības sesijā pirms piegādes mēneša, izmaksas par sadales sistēmas pakalpojumiem, maksa par pārvades sistēmas pakalpojumu – izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei, kā arī akcīzes nodoklis par dabasgāzi un pievienotās vērtības nodoklis.

Pasūtītāja pilnvarotā persona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts)

# Cenu piedāvājums jānosūta pa e-pastu uz adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vispārīgās vienošanās

3.pielikums

## CENU PIEDĀVĀJUMS Nr. \_\_\_

Rīga, 202\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šī cenu piedāvājuma iesniegšanu Iespējamais piegādātājs apliecina, ka ir spējīgs piegādāt cenu piedāvājumā norādīto Preci un Iepirkuma līguma piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt Iepirkuma līgumu no Paziņojuma saņemšanas brīža plānotajam piegādes periodam: \_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **Piedāvātā līgumcena par dabas gāzes piegādi EUR/MWh\*** | Nav jāpilda tirgus izpētes periodā |

\*Piedāvātajā dabasgāzes pārdošanas cenā (uzcenojumā) iekļauj visus izdevumus un izmaksas, kas saistīti ar līguma izpildei nepieciešamo balansēšanas pakalpojumu, dabasgāzes uzglabāšanu un maksu par pārvades sistēmas pakalpojumu – pārvades jaudu. Piedāvātajā dabasgāzes pārdošanas cenā netiek ietvertas dabasgāzes biržas cena - TTF NATURAL GAS INDEX (TTFI) indekss, kurš publicēts https://www.theice.com/marketdata/reports/282 TTF NATURAL GAS INDEX (TTFI) un tiek noteikts pēdējā tirdzniecības sesijā pirms piegādes mēneša, izmaksas par sadales sistēmas pakalpojumiem, maksa par pārvades sistēmas pakalpojumu – izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei, kā arī akcīzes nodoklis par dabasgāzi un pievienotās vērtības nodoklis.

Iespējamais piegādātājs cenu piedāvājumam pievieno dokumentus, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar Vispārīgās vienošanās prasībām.

Iespējamā piegādātāja pilnvarotā persona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (paraksts)

##### Vispārīgās vienošanās

##### 4.pielikums

PAZIŅOJUMS

Rīga, 202\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<Piegādātāja nosaukums>

<Adrese>

1. Pasūtītāja nosaukums: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, Rīga, Kleistu ielā 28, Latvija, LV – 1067; tālrunis +371-7065400; fakss +371-7065402.
2. Iepirkuma līguma priekšmets: dabasgāzes piegāde
3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: viszemākā cena
4. Datums, kad nosūtīta cenu aptauja – \_\_\_.\_\_\_.202\_\_.
5. Cenu piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas datums – \_\_\_.\_\_\_\_.202\_\_.
6. Saņemto cenu piedāvājumu skaits un piedāvātās cenas:
7. Iespējamais piegādātājs, kuram tiek piešķirtas pasūtījumā Nr. norādītās dabasgāzes piegādes tiesības plānotajam piegādes periodam: \_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_\_.

Pasūtītāja pilnvarotā persona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_