## Kondicionieru saraksts
Uzņēmuma nosaukums
Kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
* Piedāvājot kondicionieri, lūdzam ņemt vērā telpas platību, darbinieku skaitu, atrašanās vietu (t.sk. stāvu) un piedāvāt energoefektīvu un piemērotu kondicionieri. Tabulā norādīta aptuvenā kondicioniera jauda. Piegādātājs ir tiesīgs piedāvāt dažādus kondicionierus, ņemot vērā telpas platību, bet tiem visiem ir jāatbilst izvirzītajām minimālajām prasībām.
** Lūdzam aprēķinos ņemt vērā, ka trases garums ir līdz 10 m.
*** Jāiekļauj visas izmaksas, kas rodas, veicot apkopes (t.sk. rezerves daļas/komponentes, kas tiek mainītas apkopes laikā) garantijas laikā. Jānorāda apkopju cena 1 gadam. Lai noteiktu izdevīgāko piedāvājumu, 1 gada cena tiks reizināta ar piedāvāto garantijas termiņu.
**** Izvēlētajam gaisa kondicionieru modeļiem papildus nodrošināt 3 (trīs) tālvadības pultis (izņemot Hisense).
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Gaisa kondicionieru ar apkures funkciju piegāde, uzstādīšana un apkope garantijas laikā
Nr. p.k. | Adrese | Objekta nosaukums | Stāvs | Telpa | Struktūrvienība | Telpas platība (m2) | Kondicionieru daudzums | Darbinieku skaits telpā | Piedāvātā kondicioniera modelis un nominālā dzesēšānas jauda* | Cena par kondicionieri (EUR bez PVN) | Cena par kondicionieri kopa ar uzstādīšanu (EUR bez PVN)** | Cena par apkopēm garantijas laikā (1 gadam)*** | Apkopoju raksturojums (nepieciešamais biežums, veicamie darbi apkopes laikā) | Piezimes
1 | 2.TP. Jelgavas iela 37 | Ēka (Lit. 002) | 4 | Kabinets Nr.404 (inv. 66) | Debitoru un naudas līdzekļu uzskaites nodaļa (GD) | 13,90 | 1 | 1 | 2,5 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Maiņa
2 | 4.TD. Tipografijas iela 1 | Ēka (Lit. 003 | 2 | Mācību telpa | Personāla attīstības nodaļa (PPD) | 71,30 | 1 | 12 | 4,6 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
3 |  | Ēka (Lit. 003) | 2 | Mācību telpa | Personāla attīstības nodaļa (PPD) | 71,30 | 1 | 12 | 4,6 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
4 | 5.TD. Brīvības iela 191 | Ēka (Lit. 015) | 2 | Brigažu telpa (inv. 14) | TDED | 35,00 | 1 | 3 | 4,6 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
5 |  | Ēka (Lit. 039) | 2 | Kabinets Nr.19 | 5.TD maršrutu pārraudzības iecirknis | 11,20 | 1 | 1 | 2,5 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Maiņa
6 |  | Ēka (Lit. 023) | 1 | Elektronikas remonta iecirknis | SRD | 23,10 | 1 | 2 | 2,5 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
7 |  | Ēka (Lit. 023) | 3 | Meistara kabinets | SRD | 16,20 | 1 | 2 | 2,5 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
8 |  | Ēka (Lit. 003) | 2 | Kabenets (inv. 18) |  | 13,40 | 1 | 2 | 2,5 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
9 |  | Ēka (Lit. 003) | 2 | Kabenets (inv. 13) |  | 37,30 | 1 | 4 | 4,6 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
10 |  | Ēka (Lit. 003) | 2 | Kabenets (inv. 12) |  | 26,00 | 1 | 3 | 2,5 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
11 |  | Ēka (Lit. 009) | 2 | Kabinets (inv. 43) | Personāla pārvaldības daļa (PPD) | 30,60 | 1 | 2 | 3,2 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Maiņa
12 |  | Ēka (Lit. 012) | 2 | Kabinets (inv. 26) | Elektrosaimniecība | 12,10 | 1 | 1 | 2,5 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāapskata objektu. | Kondicionierus nepieciešams pieslegt pie viena ārēja bloka
13 |  | Ēka (Lit. 012) | 2 | Kabinets (inv. 25) | Elektrosaimniecība | 20,30 | 1 | 1 | 2,5 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāapskata objektu.
14 |  | Ēka (Lit. 012) | 2 | Kabinets (inv. 22) | Elektrosaimniecība | 12,90 | 1 | 1 | 2,5 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāapskata objektu.
15 |  | Ēka (Lit. 012) | 1 | Kabinets (inv. 24) | Elektrosaimniecība | 16,70 | 1 | 1 | 2,5 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāapskata objektu.
16 | 6.AP. Kleistu iela 28 | Ēka (Lit. 007) | 1 | Kabinets Nr.129 (inv. 42) | Valde | 32,10 | 1 | 1 | 3,2 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
17 |  | Ēka (Lit. 007) | 1 | Kabinets Nr.129 (inv. 43) | Valde | 15,30 | 1 | 1 | 2,5 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
18 |  | Ēka (Lit. 001) | 1 | Kabinets (inv. 17) | Brigadieru telpa ARD | 9,10 | 1 | 1 | 2,5 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
19 |  | Ēka (Lit. 007) | 1 | Kabinets Nr.121 (inv. 56) | Vadošā degvielas uzpildes staciju darbu rīkotāja kabinets | 21,30 | 1 | 1 | 2,5 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Maiņa
20 |  | Ēka (Lit. 007) | 1 | Kabinets Nr.106 (inv. 17) | DAMOS | 13 | 1 | 1 | 2,5 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude.
21 | 7.AP. Vestienas iela 35 | Ēka (Lit. 026) | 3 | Kabinets Nr.16 | Iekšējā audita daļa | 47,00 | 1 | 3 | 4,6 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Maiņa
22 |  | Ēka (Lit. 025) | 1 | Ēdamzāle (inv. 42) | 7.AP remontdarbnīcu iecirknis (ARD) | 33,30 | 1 | 10 | 6,2 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Griestu augstums līdz 6 m.
23 | 3 G/P Spīķeru iela 1 | Ēka | 1 | Dispečeru telpa | TPED | 21,00 | 1 | 4 | 2,5 kW |  |  |  | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Maiņa
[6 empty] | Kopa: | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Apkopes par 3 gadiem*** |  | 0
[11 empty] | Kopa: | 0
Nr. p.k. | Adrese | Objekta nosaukums | Stāvs | Telpa | Struktūrvienība | Telpas platība (m2) | Daudzums | Nosaukums | Cena par pulti (EUR bez PVN) | Cena kopa (EUR bez PVN)
30 | RP SIA "Rīgas satiksme" (objekti) | 2TP; 4TD; 5TD; 6AP; 7AP, 3 G/P. | _ | 2TP; 4TD; 5TD; 6AP; 7AP, 3G/P. | Inženierkomunikāciju uzturēšanas nodaļa (InD) | _ | 3 | Tālvadības pultis**** |  | 0
[9 empty] | Kopa: | 0
[11 empty] | Pavisam kopa: | 0

## Kondicioniera apraksts
Piedāvātā kondicioniera vai kondicionieru apraksts
* Jūsu piedāvājums var nebūtiski atšķirties no norādītajām prasībām.
Ja tiek piedāvāti dažādi kondicionieri, lūdzam pievienot papildu kolonnas. Lūdzam piedāvāt kondicionierus, kas visefektīvāk atbilst norādītajai platībai.
Prasība* | Tehniskais piedāvājums (Pretendenta piedāvātā kondicioniera parametri), visas ailes obligāti aizpildāmas
Kondicionieri: | jauni, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā
Ražotājs un modelis
Darba režīms: Automātiskais
Funkcijas: Sadzīves gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai iekštelpās - gaisa dzesēšanai un sildīšanai
Automātiska atbrīvošanās no kondensāta, kondensāta sūknis (JĀ vai NĒ)
Iekšējā bloka ventilators ar iespēju regulēt gaisa plūsmas intensitāti
Nominālā dzesēšanas jauda: 1200-4100 W | 1000-4000
Nominālā sildīšanas jauda:1600-4300 W | 1000-4200
Nominālā patērētā enerģija: 190-1500 W | 190-1600
Iekštelpu bloka trokšņu līmenis ne lielāks par 40 db(A)
Ārēja bloka trokšņu līmenis: ne lielāks par 55 db(A)
Gaisa apmaiņas daudzums: 500-800 m3/h
Energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā (ne sliktāk kā A++)
Darbība no -15°C līdz +45°C āra gaisa temperatūrai
Tālvadības pults
Lietošanas instrukcija un tehniskā pase valsts valodā
Norādīt, vai kondicionieri ir jāpasūta (provirzoriskais piegādes laiks) vai ir uz vietas
Garantijas termiņš – ne īsāks kā 36 mēneši
Piedāvātais uzstādīšanas termiņš visiem kondicionieriem (ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas)
Preces sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam
Papildus funkcijas, kas nav minētas specifikācijā
Kondicionieru montāža jānodrošina darba dienās (darba dienās: 8-16.30, piektdienās 8-14.00)
Ja kondicionieru montāžas procesā ir radušies apdares bojājumi, pakalpojuma sniedzējam defekti ir jānovērš par saviem līdzekļiem.
Pēc līguma noslēgšanas, Izpildītājam jāiesniedz darbu veikšanas grafiks, kur norādīts katra kondicioniera montēšanas laiks, darbu izpildes progress līguma norādītajos termiņos.