
**Pielikums pie tāmes**

**1620x910mm – 2 gab.**

1. Profils: Ponzio PE68HI vai ekvivalents;

2. Profilu krāsa: RAL 8017 MAT;

3. Stikla pakete: 4Sel-16Ar-4-16Ar-4Sel (pakete ar 2 selektīviem stikliem).



**2680x3070mm – 5 gab**

1. Profils: PONZIO PE78NHI vai ekvivalents;

2. Profilu krāsa: RAL 7024MAT – Gray;

3. Stikla pakete: 6 low-e/6CF/6 low-e CTU figura 6 low-e/6CF/6 low-e CTU vai ekvivalents;

4. Dekoratīvās uzlikas: šproses;

5. Ārējā palodze Pural 200mm.

