## WC
Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājuma forma
Pārvietojamo, apsildāmo biotualešu kabīņu noma
Pretendents:
Piedāvāto apsildāmo tualešu ražotājs:
Piedāvāto apsildāmo tualešu modelis, nosaukums:
Nosaukums |  | Tehniskā specifikācija
Tehniskie parametri
|  | Konstrukcija | Nocinkots tērauda rāmis; ventilācijas sistēma-izplūdes caurule; durvis- metāla, siltinātas, nocinkotas; sienas- sendvičpaneļi, siltinātas 55 - 60 mm; iemontētas speciālas cilpas pacelšanai; elektroinstalācija (apgaismojums, apsilde)
|  | Elektrības pieslēgums: | Elektrības pieslēgums: esošajām apsildāmajām biotualetēm - automāts B16 vienfāzes
Pārvietojamās apsildāmās biotualetes |  | Izmērs: | Augstums no 2,20 m līdz 2,23 m
Platums no 1,10 m līdz 1,185 m
Garums no 1,185 m līdz 1,20 m
|  | Rezervuāra tilpums klozetpodam: | vismaz 250 litri
|  | Tīrā ūdens tvertne izlietnei: | vismaz 30 litri
|  | Aprīkojums: | 1. | klozetpods;
|  |  | 2. | izlietne;
|  |  | 3. | elektriskais radiators;
|  |  | 4. | tualetes papīra turētājs 2 ruļļiem;
|  |  | 5. | ventilācijas sistēma rezervuāram;
|  |  | 6. | iekšējais apgaismojums - LED lampa;
|  |  | 7. | grīda ar pretslīdes pārklājumu;
|  |  | 8. | durvis aizslēdzamas no iekšpuses (indikators brīvs/aizņemts);
|  |  | 9. | drēbju āķis;
|  |  | 10. | poda vāks;
|  |  | 11. | kabīnei jābūt nostiprinātai (nodrošinātai pret apgāšanu);
|  |  | 12. | iespēja tualeti aprīkot ar ārējo atslēgu.
|  | Līguma termiņš: | 36 mēneši
PAKALPOJUMA APRAKSTS
1. Izpildītājs ar saviem spēkiem, darba rīkiem un materiāliem uzstāda pārvietojamās apsildāmās biotualetes tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma formā norādītājās adresēs (turpmāk tekstā – Pakalpojums).
2. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt jaunu pārvietojamo apsildāmo biotualešu uzstādīšanu, adresēs, kuras nav minētas tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma formā.
3. Jaunu pārvietojamo apsildāmo biotualešu uzstādīšanu tiek veikta pēc Pasūtītāja atbildīgās personas pasūtījuma, nosūtot to Izpildītāja atbildīgajai personai e-pastā, norādot – izvietojuma vietu, termiņu.
4. Pirms jaunas pārvietojamās apsildāmās biotualetes uzstādīšanas, Izpildītāja atbildīgajai personai nosūta biotualetes kabīnes izvietojuma plānu ar precīzu biotualetes novietošanas vietu. Jaunu pārvietojamo apsildāmo tualešu uzstādīšana jānodrošina 3 (trīs) darba dienu laikā.
5. Tehnisko bojājumu novēršana jāveic ne vēlāk kā 8 h laikā pēc informācijas saņemšanas no Pasūtītāja - telefoniski vai elektroniski. Ja nav iespējams novērst bojājumu, tad Pakalpojuma sniedzējam jānomaina pārvietojamā tualete pret citu (bez bojājumiem) 12 h laikā.
6. Konteinera noņemšana no uzstādīšanas vietas un aiztransportēšana pēc pakalpojuma nepieciešamības izbeigšanas ne ilgāk kā 2 (divu) darba dienu laikā. Demontāžu un transportēšanu veic Izpildītājs ar saviem spēkiem un resursiem.
2. Finanšu piedāvājums:
* cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasību izpildi, biotualešu kabīņu transportēšanu un uzstādīšanu.
Tualešu izvietojums un uzkopšanas reizes |  |  |  | Nomas pakalpojuma izmaksas |  |  | Periodiskums
Nr.p.k. | Adrese |  | Tualešu skaits | Tualetes nomas maksa mēnesī *Cena EUR bez PVN | Tualešu nomas maksa gadā *Cena EUR bez PVN | Tualešu nomas maksa 3 gados *Cena EUR bez PVN
Pastāvīgi izvietotās bioloģiskās tualetes
1 | Rīga, Tapešu iela 50A |  | 1 | 0 | 0 | 0 | No 1. janvāra līdz 31. decembrim
2 | Rīga, Rostokas iela bn (pie Rostokas ielas 78) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | No 1. janvāra līdz 31. decembrim
Bioloģiskās tualetes pēc pasūtījuma
3 | Pēc nepieciešamības* |  | 1 | 0 |  |  | Pēc nepieciešamības
* ne vairāk kā 5 tualetes gadā