1.pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Virsbūvju remonta ceha ēkas Vestienas ielā 37, Rīgā būvprojekta ekspertīze

  - Iepirkums paredz veikt ekspertīzi būvprojekta “Virsbūvju remonta ceha ēkas pārbūve” Vestienas ielā 37, Rīgā” sadaļām:

- būvkonstrukciju daļai (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 169 ekspertīzi veic būvprojektu konstrukciju eksperts);

- citās būvprojekta daļās iekļautajiem ugunsdrošības risinājumiem atbilstoši ugunsdrošības pasākumu pārskatam (atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 ugunsdrošības pasākuma pārskata ekspertīzi veic būvprojektu konstrukciju vai būvprojektu arhitektūras risinājumu  eksperts);

  - Būvprojekta dokumentāciju objektam “Virsbūvju remonta ceha ēkas pārbūve” Vestienas ielā 37, Rīgā būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai”, izstrādā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides projektu studija", reģistrācijas Nr. 40003595690, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167.

- Darbu izpildes termiņš: pirmreizējā būvprojekta ekspertīze - 2 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, projektētāja labojumu/precizējumu pārbaude – 5 darba dienu laikā (katru reizi) no labojumu/precizējumu saņemšanas

- Būvprojekta ekspertīzi veikt saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem.

- Veicot būvprojekta ekspertīzi, izvērtēt būvprojekta tehnisko risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, pasūtītāja projektēšanas uzdevumam un būvatļaujai, kā arī attiecīgo institūciju izsniegto noteikumu prasībām.

- Ekspertīzes dokumentācija jāizstrādā un jāiesniedz Pasūtītājam Brīvības ielā 191, Rīgā; 2 (divos) eksemplāros papīra formātā, pievienojot pilnu dokumentāciju Word; Excel; PDF; JPEG formātā elektronisko datu nesējos, izmantojot kopnes USB zibatmiņas ierīces vai kompaktdiskus (CD-R vai CD-RW). Elektroniskā dokumenta saglabāšanai elektronisko datu nesējos var izmantot EDOC formāta pakotni.

- Ekspertīzes dokumentācija jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3. pielikumam.

- Pretendentam ir pienākums iesaistīt ekspertīzes veikšanas procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus ar prasmēm un pieredzi uzdoto darbu veikšanā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" un 2018. gada 20. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi".

- Ekspertīzes veikšanai nodrošināt Būvniecības valsts kontroles birojā sertificētus ekspertus.

- Pretendentam jāsniedz informācija par uzņēmumā nodarbinātiem vai piesaistītiem speciālistiem, kam ir  derīgs būvspeciālista sertifikāts atbilstošās darbības sfērās/ jomās.

- Pretendents norāda ekspertīzes vadītāju, kura pienākums ir koordinēt visu būvprojekta daļu un sadaļu ekspertīzi, kā arī sniegt kopējo būvprojekta ekspertīzi.

- Veicot darbus, jāievēro visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, un citas prasības.

- Atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem veikt dokumentu iesniegšanu elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

- Izpildītājs ir atbildīgs par darbu savlaicīgu, kvalitatīvu un precīzu izpildi.