Rīgā

**APSTIPRINĀTS**

ar 2023. gada 5.janvāra

Iepirkuma komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

**Iepirkuma procedūras**

**“Elektroautobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve”**

**(ID Nr.RS/2022/75) nolikumā**

Pamatojoties uz iepirkumu procedūras “Elektroautobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve”, identifikācijas Nr.RS/2022/75, Iepirkuma komisijas 2023. gada 5.janvāra lēmumu, izdarīt iepirkumu procedūras “Elektroautobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve”, identifikācijas Nr.RS/2022/75, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2023.gada 13.janvāris” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “2023.gada 17.janvāris” attiecīgajā locījumā.
2. Grozīt nolikuma 18.1.1.punktu, izsakot to jaunā redakcijā:

“18.1.1.pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā samaksā būvuzņēmējam avansu 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā no līguma summas, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju maksājamā avansa apmērā;”.

1. Grozīt nolikuma 5.pielikuma “Tāme” lokālo tāmi 1-3 “Ceļi un laukumi” (grozot pozīciju numerāciju), lokālo tāmi 3-1 “Ārējais ūdensvads un kanalizācija” (dzēšot 65.pozīciju un attiecīgi grozot turpmāko numerāciju), lokālo tāmi 3-3 “Ārējie elektrības tīkli” un lokālo tāmi 3-4 “Releju aizsardzības un automātikas daļa.”, izsakot nolikuma 5.pielikumu “Tāme” jaunā redakcijā, saskaņā ar šo grozījumu pielikumu.
2. Grozīt nolikuma 6.pielikumā “Būvprojekts” ietverto Būvdarbu kopsavilkumu “Elektrobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve 7.autobusu parka teritorijā Vestienas ielā 35, 37 Rīgā Kad.Nr. 01000710039,01001180030 - 1.kārta” un izteikt to jaunā redakcijā saskaņā ar šo grozījumu pielikumu.
3. Grozīt nolikuma 7.pielikumā “UZLĀDES STACIJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” sadaļu “Vispārējais elektroautobusu uzlādes stacijas raksturojums” aizstājot teikumu “Iekārtas aprīkojumam jānodrošina ārējās komunikācijas protokols OCPP 2.0.1 vai jaunāka versija, iekļaujot atbilstības sertifikātu apliecinājumus” ar teikumu “Iekārtām ir jābūt sertificētām darbam ar ārējās komunikācijas protokolu OCPP 1.6-j vai jaunākai versijai, iekļaujot atbilstības sertifikātu apliecinājums, kā arī ražotāja apliecinājumu par iekārtu atbilstību darbam ar ārējās komunikācijas protokolu OCPP 2.0.1., plānoto sertifikācijas datumu iekārtai darbam ar OCPP 2.0.1, kā arī apstiprinājumu atjaunot iekārtu programmatūru uz šo protokolu pēc iekārtas sertifikācijas par atbilstību OCPP 2.0.1 saņemšanas”.

1. Grozīt nolikuma 7.pielikumā “UZLĀDES STACIJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” tabulā “Prasības” sadaļā 7.Programmatūra, izsakot jaunā redakcijā 7.1.aili:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Ārējās komunikācijas protokols | Iekārtām ir jābūt sertificētām darbam ar ārējās komunikācijas protokolu OCPP 1.6-j vai jaunākai versijai, iekļaujot atbilstības sertifikātu apliecinājums, kā arī ražotāja apliecinājumu par iekārtu atbilstību darbam ar ārējās komunikācijas protokolu OCPP 2.0.1., plānoto sertifikācijas datumu iekārtai darbam ar OCPP 2.0.1, kā arī apstiprinājumu atjaunot iekārtu programmatūru uz šo protokolu pēc iekārtas sertifikācijas par atbilstību OCPP 2.0.1 saņemšanas. |  |

1. Grozīt nolikuma 9.pielikuma “Līgums Nr.\_\_\_\_” 3.3.1.punktu, izsakot to jaunā redakcijā:

“3.3.1. pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā samaksā būvuzņēmējam avansu 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā no līguma summas, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju maksājamā avansa apmērā;”.

* 1. Grozīt nolikuma 9.pielikuma “Līgums Nr.\_\_\_\_” 13.5.punktu, papildinot to ar teikumu “Attiecībā uz uzstādītajām uzlādes stacijām (iekārtām) – garantija tiek pagarināta uz tādu pašu termiņu, kā sākotnējais garantijas termiņš (uz 3 (trīs) gadiem) uzlādes stacijas komponentēm, kuru remontu vai nomaiņu defektu dēļ Būvuzņēmējs vairāk kā divas reizes veicis garantijas periodā.”

|  |
| --- |
|  |
|  |

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājaI.Novika

|  |
| --- |
|  |
|  |