Rīgā

**APSTIPRINĀTS**

ar 2023. gada 13.janvāra

Iepirkuma komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

**Iepirkuma procedūras**

 **“Elektroautobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve”**

**(ID Nr.RS/2022/75) nolikumā**

Pamatojoties uz iepirkumu procedūras “Elektroautobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve”, identifikācijas Nr.RS/2022/75, Iepirkuma komisijas 2023. gada 13.janvāra lēmumu, izdarīt iepirkumu procedūras “Elektroautobusu uzlādes stacijas infrastruktūras izbūve”, identifikācijas Nr.RS/2022/75, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “*2023.gada 17.janvāris, plkst.10.00*” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “*2023.gada 26.janvāris, plkst.10.00*” attiecīgajā locījumā.
2. Grozīt nolikuma 5.pielikuma “Tāme”, izsakot nolikuma 5.pielikumu “Tāme” jaunā redakcijā, saskaņā ar šo grozījumu pielikumu.
3. Grozīt nolikuma 7.pielikumā “UZLĀDES STACIJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” sadaļu “Vispārējais elektroautobusu uzlādes stacijas raksturojums” aizstājot teikumu “Iekārtām ir jābūt sertificētām darbam ar ārējās komunikācijas protokolu OCPP 1.6-j vai jaunākai versijai, iekļaujot atbilstības sertifikātu apliecinājums, kā arī ražotāja apliecinājumu par iekārtu atbilstību darbam ar ārējās komunikācijas protokolu OCPP 2.0.1., plānoto sertifikācijas datumu iekārtai darbam ar OCPP 2.0.1, kā arī apstiprinājumu atjaunot iekārtu programmatūru uz šo protokolu pēc iekārtas sertifikācijas par atbilstību OCPP 2.0.1 saņemšanas” ar teikumu “Iekārtām ir jābūt sertificētām darbam ar ārējās komunikācijas protokolu OCPP 1.6-j vai jaunākai versijai, iekļaujot atbilstības sertifikātu apliecinājums, kā arī ražotāja apliecinājumu par iekārtu atbilstību darbam ar ārējās komunikācijas protokolu OCPP 2.0.1., plānoto sertifikācijas periodu iekārtai darbam ar OCPP 2.0.1, kā arī apstiprinājumu atjaunot iekārtu programmatūru uz šo protokolu pēc iekārtas sertifikācijas par atbilstību OCPP 2.0.1 saņemšanas”.
4. Grozīt nolikuma 7.pielikumā “UZLĀDES STACIJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” tabulā “Prasības” sadaļā 7.Programmatūra, izsakot jaunā redakcijā 7.1.aili:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Ārējās komunikācijas protokols | Iekārtām ir jābūt sertificētām darbam ar ārējās komunikācijas protokolu OCPP 1.6-j vai jaunākai versijai, iekļaujot atbilstības sertifikātu apliecinājums, kā arī ražotāja apliecinājumu par iekārtu atbilstību darbam ar ārējās komunikācijas protokolu OCPP 2.0.1., plānoto sertifikācijas periodu iekārtai darbam ar OCPP 2.0.1, kā arī apstiprinājumu atjaunot iekārtu programmatūru uz šo protokolu pēc iekārtas sertifikācijas par atbilstību OCPP 2.0.1 saņemšanas. |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājaI.Novika

|  |
| --- |
|  |
|  |