Rīgā

**APSTIPRINĀTS**

ar 2023. gada 27.janvāra

Iepirkuma komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

**Atklāta konkursa**

 **Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja maršruts.”**

Identifikācijas Nr. RS/2023/1nolikumā

Pamatojoties uz atklāta konkursa “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja maršruts.” Identifikācijas Nr. RS/2023/1, Iepirkuma komisijas 2023. gada 27.janvāra lēmumu, izdarīt atklāta konkursa “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja maršruts.” Identifikācijas Nr. RS/2023/1 nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Izdarīt šādus grozījumu nolikuma 8.pielikumā Būvdarbu daudzumu sarakstā Nr.4 “Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie) tīkli”:
	1. aizstāt pozīcijas Nr.151 nosaukumu “*Čuguna atloku trejgabals DN1500/DN100, izbūve*” ar nosaukumu “*Čuguna atloku trejgabals DN150/DN100, izbūve*” un daudzums “*2*” aizstāts ar daudzumu “*1*”;
	2. papildināt ar pozīciju Nr. 151-2 “*Čuguna atloku trejgabals DN150/DN150, izbūve*” un daudzumu “*1*” ;
	3. dzēsa pozīcija Nr.209 “*Čuguna atloku trejgabals DN1500/DN100, izbūve*” ar daudzumu “*2*” ;
	4. aizstāt pozīcijas Nr.210 nosaukumu “*Čuguna sedlu pievienojums DN 150/20, izbūve*” ar nosaukumu “*Čuguna sedlu pievienojums DN 400/20, izbūve*”;
	5. aizstāt pozīcijas Nr.211 nosaukumu “*Čuguna sedlu pievienojums DN 150/32, izbūve*” ar nosaukumu “*Čuguna sedlu pievienojums DN 400/32, izbūve*” ;
	6. aizstāt pozīcijas Nr.212 nosaukumu “*Čuguna sedlu pievienojums DN 150/50, izbūve*” ar nosaukumu “*Čuguna sedlu pievienojums DN 400/50, izbūve*”;
	7. aizstāt pozīcijas Nr.247 daudzumu “*73*” ar daudzumu “*90*” ;
	8. aizstāt pozīcijas Nr.248 daudzumu “*73.0*” ar daudzumu “*90.0*” ;
	9. papildināt ar pozīciju Nr. 240-2 “*Cauruļvadu apsekošana ar CCTV pirms cauruļvadu oderēšanas*” un daudzumu “*68*”
2. Izdarīt šādus grozījumu nolikuma 8.pielikumā Būvdarbu daudzumu sarakstā Nr.3 “Lietus kanalizācijas un drenāžas tīklu izbūve”:
	1. aizstāt visā Būvdarbu daudzumu sarakstā Nr.3 pozīcijas nosaukumu “*Kanalizācijas cauruļvadu skalošana un tīrīšana*” ar nosaukumu “*Kanalizācijas cauruļvadu skalošana, tīrīšana un CCTV inspekcija*” ;
	2. aizstāt pozīcijas Nr.407 nosaukumu “*Dzelzsbetona grodu akas izbūve, kas aprīkota ar izbetonētu pamatni teknēm, kāpšļiem, pārsedzi un vāku atbilstoši projekta risinājumam Ø1000 H=23,50-3,00*” ar nosaukumu “*Dzelzsbetona grodu akas izbūve, kas aprīkota ar izbetonētu pamatni teknēm, kāpšļiem, pārsedzi un vāku atbilstoši projekta risinājumam Ø1000 H=2,50-3,00*” ;
	3. aizstāt pozīcijas Nr.444 nosaukumu “*Aiazsargčaulas iebetonēšanai akā  PP monolītsienu caurulei OD1100*” ar nosaukumu “*Aizsargčaulas iebetonēšanai akā  PP monolītsienu caurulei OD110*”;
	4. piešķirt pozīcijai “*Remonta darbu apjoms, izlietojams gadījumā, kad tiek konstatēts esošs sadzīves kanalizācijas vai lietus ūdens kanalizācijas tīkls, kas jāpievieno jaunbūvējamajam tīklam*” numuru 445-2 .
3. Ievērojot grozījumu 1.punktu un 2.punktu izteikt nolikuma 8.pielikuma Būvdarbu daudzumu sarakstu jaunā redakcijā saskaņā ar šo grozījumu pielikumu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājaI.Novika

|  |
| --- |
|  |
|  |