*Par iepirkuma procedūras*

*“11.apakšstacijas Ķengaraga ielā 3A ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa”*

*(ID Nr.RS/2023/4) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

1. *Jautājums:*

*Iepirkumam pievienotājā specifikācijā nav atrodami darbi un materiāli, kas attiecas uz ārējo zemējuma kontūru, esošo tīklu aizsardzību. Lūdzam norādīt, vai šos darbu izpildīs „Rīgas Satiksme”.*

Atbilde:

Paskaidrojam, ka nolikumā ir veikti grozījumi, tajā skaitā un ne tikai, nolikums papildināts ar lokālo tāmi Nr.3.3 “Ārējais zemējuma kontūrs, esošo tīklu aizsardzība”.

Grozījumi ir publicēti tīmekļvietnē [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv) un [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv).

*2.jautājums:*

*Iepirkumam pievienotājā specifikācijā nav norādītas pozīcijas, kas attiecas uz releju aizsardzību un automātiku, lūdzam precizēt.*

Atbilde:

Skaidrojam, ka darbus, kas attiecas uz releju aizsardzību un automātiku (vilces iekārtām), veiks Pasūtītājs.

*3.jautājums:*

*Iepirkumam pievienotājā specifikācijā nav norādītas pozīcijas, kas attiecas uz televadības sistēmu. Lūdzam precizēt, vai šos darbus izpildīs „Rīgas Satiksme”.*

Atbilde:

Skaidrojam, ka darbus, kas attiecas uz televadības sistēmu, veiks Pasūtītājs.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inta Novika