Rīgā

**APSTIPRINĀTS**

ar 2023. gada 28.februāra

Iepirkuma komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

**Iepirkuma procedūras**

**“Būvuzraudzības nodrošināšana objektā**

**“17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa”” nolikumā**

Identifikācijas Nr. RS/2023/8

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa”, identifikācijas Nr.RS/2023/8, Iepirkuma komisijas 2023. gada 28. februāra lēmumu, iepirkuma procedūras “17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa”, identifikācijas Nr.RS/2023/8, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2023.gada 2. marts” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “2023.gada 14.marts” attiecīgajā locījumā.
2. Grozīt nolikuma 7.pielikuma “Būvdarbu apjomu sarakstu”:

2.1. papildinot Būvdarbu apjomu sarakstu Nr.9. “Iekšējie elektrotīkli” ar 27-2.pozīciju “-āra LED gaismeklis (saskaņā ar EL-9.2), uzstādīšana”, 27-3.pozīciju “-kustības sensors āra LED gaismeklim (saskaņā ar EL-9.2), uzstādīšana”;

2.2. aizstājot Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.13 “Videonovērošanas sistēma” 4.pozīcijas nosaukumu “*Kabelis CAT6, uzstādīšana*” ar nosaukumu “*Kabelis Cat5e, uzstādīšana*”;

1. Ņemot vērā grozījumu 2.punktu, izteikt nolikuma 7.pielikuma Būvdarbu apjomu sarakstu jaunā redakcijā, saskaņā ar grozījumu 1.pielikumu.
2. Grozīt nolikuma 7.pielikumu “Būvprojekts”, aizstājot tajā rasējumus RTI-21\_5\_BP\_AR\_113-001-B, RTI-21\_5\_BP\_AVK-V\_113-001-A, RTI-21\_5\_BP\_DOP\_121-001-B, RTI-21\_5\_BP\_DOP\_SA\_111-001-B, RTI-21\_5\_BP\_EL\_EL-13.1-D, RTI-21\_5\_BP\_EL\_EL-13.2-D, RTI-21\_5\_BP\_EL\_EL-13.3-D, RTI-21\_5\_BP\_GP\_121-001-D ar grozījumu 2.pielikumā esošajiem attiecīgajiem rasējumiem.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājaI.Novika

|  |
| --- |
|  |