*Par iepirkuma procedūras*

*“4.apakšstacijas Abrenes ielā 13 ēkas pārbūve,*

*10kV elektrolīniju atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa”*

*(ID Nr.RS/2023/9) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

1. *Jautājums:*

*Iepirkumam pievienotājā specifikācijā nav norādītas pozīcijas, kas attiecas uz releju aizsardzību un automātiku. Lūdzam precizēt, vai šos darbus izpildīs „Rīgas Satiksme”.*

Atbilde:

Skaidrojam, ka darbus, kas attiecas uz releju aizsardzību un automātiku (vilces iekārtām), veiks Pasūtītājs.

*2.jautājums:*

*Iepirkumam pievienotājā specifikācijā nav norādītas pozīcijas, kas attiecas uz televadības sistēmu. Lūdzam precizēt, vai šos darbus izpildīs „Rīgas Satiksme”.*

Atbilde:

Skaidrojam, ka darbus, kas attiecas uz televadības sistēmu, veiks Pasūtītājs.

*3.jautājums:*

*Lūdzam precizēt, vai šos EL tāmes materiālus piegādās „Rīgas Satiksme”:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *119* |  | *600V(-) Galvenā kopne 3x (Al 120x10mm), uzstādīšana* | *m* | *20* |
| *120* |  | *600V(-) Galvenā kopne 2x (Al 120x10mm), uzstādīšana* | *m* | *15* |
| *121* |  | *600V(-) Galvenās kopnes atdalītājs Atdalītājs 1p 1000A STOL1011-MA-R-2-B, uzstādīšana* | *gab.* | *11* |

Atbilde:

Skaidrojam, ka materiālus, kas nepieciešami pozīcijās norādīto konstrukciju izbūvei, nodrošina Būvuzņēmējs. Pasūtītājs nodrošina iekārtu un materiālu iegādi tām pozīcijām, kas apzīmētas ar simbolu “\*” un iekrāsotas zaļā krāsā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inta Novika