*Par atklāta konkursa “Kabeļa 1000 mm2 piegāde”*

*(ID Nr.RS/2023/29) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

**1. jautājums:**  
Vai ir kādas prasības attiecībā uz ruļļiem, uz kuriem tiks iepakoti kabeļi? Piemēram, maksimāli pieļaujamie izmēri (augstums, platums)?

**Atbilde:**

Līdz šim šādi kabeļi tika piegādātie uz saivām, kuru izmēri ir platumā aptuveni 1.2m,  augstumā aptuveni 2.2m. Piegādājamam kabelim jābūt uz līdzīga izmēra saivām.

**2. jautājums:**  
Vai ir kādas prasības attiecībā uz kabeļa garumu uz vienu ruļļu? Piemēram, vismaz 500 metru kabeļa uz vienu ruļļu.

**Atbilde:**

Uz viena ruļļa jābūt aptuveni 500m kabeļa (+/-20%).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Karīna Meiberga