TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Dolomīta šķembu un smilts piegāde

1.     Smilts

  - Materiālam jābūt sertificētam Latvijas Republikā

  - Smiltij jābūt frakcijai 0 mm-4 mm

  - Prasības izejmateriāliem noteiktas LVS EN 12620+A1:2008

2.    Dolomīta šķembas

  - Materiālam jābūt sertificētam Latvijas Republikā

  - Dolomīta šķembu frakcijai jābūt 8 mm-16 mm

2.3Prasības izejmateriāliem noteiktas LVS EN 13242+A1:2009L.

3.    Dolomīta šķembas

  - Materiālam jābūt sertificētam Latvijas Republikā.

3.2 Dolomīta šķembu frakcijai jābūt 16 mm-45 mm.

  - Prasības izejmateriāliem noteiktas LVS EN 13242+A1:2009L.

4.   Materiālu piegādes vieta Rīga, Kleistu iela 29.

5.   Piedāvājumam pievienot ekspluatācijas īpašību deklarāciju.

6.   Materiālu piegādi nodrošināt 10 darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas e-pastā.

Piegādes apjomi:

Materiāla nosaukums; Izmērs (mm); Plānotais piegādes apjoms. Smilts; 0-4; līdz 2000 m3. Dolomīta šķembas; 8-16; līdz 300 m3. Dolomīta šķembas; 16-45; līdz 200 m3.