## Sheet1
Lokālā tāme
Pielikums Nr.1
Ventilācijas sistēmas izbūve Tipogrāfijas ielā 1, Rīgā
Objekta nosaukums |  | Ventilācijas sistēmas izbūve mācību telpā Tipogrāfijas ielā 1, Rīgā
Būves nosaukums |  | Administratīvā ēka (Lit.003)
Objekta adrese |  | Tipogrāfijas iela 1, Rīgas valstspilsēta
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās. Tāmes izmaksas _____ euro. | [14 empty] | Tāme sastādīta ____.gada __._________
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
1 | Līg.cena | Gaisa apstrādes iekārtas Domekt R 600 H C6M (570x600x160 mm) ventilācijas pieplūdes-nosūces iekārtas komplektā ar automātiku, kustības klātbūtnes sensoru, vai ekvivalenta* piegāde/salikšana/montāža. | kpl. | 1
2 | Līg.cena | Apaļa gaisa vada no cinkotā tērauda Ø200 mm montāža | m | 42
3 | Līg.cena | Apaļa gaisa vada no cinkotā tērauda Ø250 mm montāža | m | 15
4 | Līg.cena | Gaisa vada līkuma, cinkotais Ø200/ Ø160 mm, montāža | gb | 4
5 | Līg.cena | Gaisa vada līkuma, cinkotais Ø200 mm, montāža | gb | 9
6 | Līg.cena | Gaisa vada sedla Ø200/ Ø200 mm montāža | gb | 2
7 | Līg.cena | Gaisa vada sedla Ø200/ Ø160 mm montāža | gb | 8
8 | Līg.cena | Gaisa vada pārejas Ø200/ Ø160 mm montāža | gb | 4
9 | Līg.cena | Gaisa vada pārejas Ø200/ Ø250 mm montāža | gb | 2
10 | Līg.cena | Droseļvārsts DVS-P-160, Ø160 mm montāža | gb | 12
11 | Līg.cena | Gaisa pieplūdes difuzora AIRY-160-ROUN vai ekvivalenta* 160 mm uzstādīšana | gb | 6
12 | Līg.cena | Gaisa nosūces difuzora AIRY-160-ROUN vai ekvivalenta* 160 mm uzstādīšana | gb | 6
13 | Līg.cena | Āra restes YGC-250 vai ekvivalenta* uzstādīšana | gb | 2
14 | Līg.cena | Lokanais gaisa vads Ø160 mm montāža | m | 10
15 | Līg.cena | Trokšņu slāpētāja Ø200 mm montāža | gb | 2
16 | Līg.cena | Bielimo piedziņa LF 4NM 0.8m2 vai ekvivalenta* montāža | gb | 2
17 | Līg.cena | Droseļvārsts PTS/B 250 vai ekvivalenta* montāža | gb | 2
18 | Līg.cena | Siltumizolācija Lamella Mat AluCoat vai ekvivalenta* δ=100mm montāža | m2 | 21
19 | Līg.cena | Siltumizolācija Lamella Mat AluCoat vai ekvivalenta* δ=50mm montāža | m2 | 42
20 | Līg.cena | Kondensāta novadīšanas sistēmas ar montāža | kpl. | 1
21 | Līg.cena | Caurumu urbšana koka pārseguma (siltināta ar izdedžiem,slāņa biezums 15-20 cm.) līdz 200 mm | gb | 12
22 | Līg.cena | Caurumu urbšana ķieģeļu siena līdz 300 mm | gb | 2
23 | Līg.cena | Montāžas rāmja montāža ventilācijas iekārtai PN1 | kpl. | 1
24 | Līg.cena | Montāžas un stiprinājuma materiāli | kpl. | 1
25 | Līg.cena | Ventilācijas sistēmas pieslēgšana pie esošajai ugunsdrošības signalizācijai. | kpl. | 1
26 | Līg.cena | Elektroinstalācijas materiāli | kpl. | 1
27 | Līg.cena | Sistēmas programmēšana, darbības iestatīšana, regulēšana | kpl. | 1
28 | Līg.cena | Būvgružu iznešana un utilizācija | kpl. | 1
29 | Līg.cena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas un pārbaudes akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, pases, ventilācijas sistēmas pieņemšanas akts) | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis: |  |  | % | 23.59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi: |  |  | % | [11 empty] | 0
t. sk. darba drošība:
Peļņa: |  |  | % | [11 empty] | 0
Kopā: | [14 empty] | 0
PVN: |  |  | % | 21 | [10 empty] | 0
Pavisam kopā: | [14 empty] | 0
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, kā arī saskaņā ar pielikumā pievienotām skicēm, tehnisko specifikāciju.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
3. Ventilācijas sistēmu ir jāuzstāda bēniņos. Otrajā stāvā pie griestiem ierīkota lūka ar kāpnēm uz bēniņiem. Lūkas izmēri ir 62 x 120 cm.
4. Var piedāvāt ekvivalentu sistēmu, kuras īpašības un parametri nav zemāki (vai labāki) par lokālā tāmē norādītās sistēmas parametriem. Ja piedāvā ekvivalentu, tad jānorāda arī ražotājs un parametri.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.