**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas daļēja ierīkošana Vestienas ielā 35, Rīgā*

**Pasūtītājs:** Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” reģistrācijas numurs 40003619950.

**Vispārīgs iepirkuma apraksts:** Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas daļēja Pasūtītāja objekta Vestienas ielā 35, Rīgā būvēs: Administrācijas ēka, galvenais korpuss, galvenais remonta cehs, noliktava, katlumāja, dzinēju remonta cehs.

**Līguma termiņš:** četri (4) mēneši.

**Izpildītāja pienākumi:**

1. Nodrošināt vecās (esošās) UATS sistēmas demontāžu;
2. Jaunās UATS sistēmas ierīkošanu un saslēgšanu starp ēkām (liter. 012., 024., 025.) un (liter. 018., 022) atbilstoši teritorijas plānam;
3. UATS izbūves darbus jāveic pamatojoties uz būvprojektu „Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma” un iekārtu tehnisko specifikāciju;
4. Veikt UATS sistēmas programmēšanu;
5. Izpiddokumentācijas sagatavošanu un iesniegšana Pasūtītājam;
6. Jāsastāda un jāsaskaņo ar Pasūtītāju darbu izpildes kalendārs;